## Slide 1
Sup virtual LTE
Verificar distancias de franjas de servidumbre de líneas de transmisión
Líneas a monitorear
  100 km 220 kv – Ayacucho (arboles)
  90 km 500 kv - Chilca (viviendas)
Adquirir imágenes
Integrar la informacion al arcgis
Vectorizacion para ver distancias….
Habilitación/entrega de un modulo de procesamiento de imágenes….
Informe de evaluación beneficio costo
Capacitación
Imágenes Satelitales
Drones (es lo mas convenientes)
Analizar riesgos para acercarse a la lt cercana…por red energizada
Ya se tiene piloto
Distancias horizontales y verticales..
Rango de tolerancias.. 8 y 25,..50 metros a cada lado de la línea
Precisión Fijar por cada
Es un servicio de inspección….verificar transgreciones de la faja de servidumbre
  Publicar imágenes en GIS
  Remitir informes a las empresas

## Slide 2
4 meses de ejecución de servicio
Drones piloto: 90 min 3km
600,000 (falta estimar con proveedores)
Propuesta de proveedor…debe pasar ALEX
Ya esta en el pac 2017…
Es un 2do pilioto para verificar viabilidad y exigir a a las empresas que remitan informacion según criterios de riesgos definidos por osinergmin…se solicitaria a costo de las concesionarios
La chiquita fue 6km

## Slide 3: Reunión 22 dic 2016 – Julio Durand – Industrial Drones
Drone
5min x KM….drone despacio… en un solo vuelo…EQUIVALENTE Por día 10 KM……a 30-40 metros de acercamiento con línea energizada
No se puede cumplir ambos objetivos (temperatura y distancias) en un solo vuelo
250 MB un area de 200 x 300 metros….una imagen 3D 360 GRADOS
1000 dolares x dia…
20 dias….20,000 dolares…se baja x pqte
Pix4d, ArcGis.
Se tendría que pedir fotos a los concesionarios
Añadir viaticos en el caso de ayacucho viaticos para dos personas adicionales….
Aviones
Da mas rapidez, se podría realizar en menor tiempo de vuelo, pero requiere mas tiempo de preparación
40 km por dia
1500 dólares x dia
X avion es mas rapido y barato, pero requiere mayor cuidado para el proveedor

## Slide 4: Reunión 22 dic 2016 – Julio Durand – Industrial Drones
entregable
Imágenes JPG
Video 3D
Mapa Vectorizado
Podría incluirse adicionalmente un servicio a demanda
Plataforma GIS corporativa….
Servidor de imágenes para DSE – Líneas de transmisión
El concesionario mas adelante presentaria imágenes procesadas
El proveedor en este servicio presentaria imágenes procesadas
La primera alerta la da el sistema,
MODULO DE ANALISIS Y CONSULTA….
SE REQUIERE UNA COBERTURA MINIMA DE 50 METROS A CADA LADO DE LA LINEA….. <
xx
CAPTURA DE IMAGEN
IDENTIFICACION DE ELEMENTOS
CARACTERIZACION
REPORTAR