COBERTURA DE LA DEMANDA Y DETERMINACION DE LA EXISTENCIA DE BENEFICIOS INDEBIDOS DEL PROYECTO DE ADENDA Nº 3 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO CON ELECTRO SUR ESTE S.A.A. Y ELECTROPERU S.A.  DERIVADO DEL PROYECTO “ENERGIA DE LAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS”

- OBJETIVO

Determinar la situación de cobertura del suministro del mercado regulado, como también, la posible existencia de beneficios indebidos como consecuencia de la aprobación de la Adenda Nº 3 del contrato de suministro ELECTROPERU S.A. – Electro Sur Este S.A.A., contrato derivado del proyecto “Energía de las Centrales Hidroeléctricas”.

- ANTECEDENTES

- Con fecha 20.12.2012, Electro Sur Este S.A.A. (en adelante ELSE) y ELECTROPERU S.A., firman un contrato de suministro de energía eléctrica para el mercado regulado (en adelante “contrato PRO”), contrato que se derivó de la Licitación Internacional del proyecto “Energía de las Centrales Hidroeléctricas”, proyecto que fuera promovido por PROINVERSIÓN en el año 2011.

- Con fecha 31.08.2016 y 10.11.2016, ELSE y ELECTROPERU S.A. suscribieron la primera y segunda adenda, respectivamente.

- Mediante Oficio SIED Nº 142-2019/GDC/FONAFE del 07.06.19, FONAFE comunica a ELSE, que mediante su resolución Nº 049-2019/DE-FONAFE del 29.05.19, se aprueba la asignación de nuevas potencias a contratar por ELSE para el período 2022-2024, todo ello dentro del marco de la Licitación del Proyecto “Energía de las Centrales Hidroeléctricas”.

- Mediante oficio SIED Nº 328-2019/GDC/FONAFE del 18.12.19, FONAFE manifiesta a ELSE, se le alcance la documentación necesaria a ELETROPERU S.A., para que se proceda con el trámite de la nueva contratación de potencia aprobada en su resolución Nº 049-2019/DE FONAFE, indicando, además, que dicha contratación es de cumplimiento obligatorio.

- En concordancia con la asignación de nuevas potencias que FONAFE ha designado que ELSE contrate con ELETROPERU S.A. para el período 2024 al 2029, ELETROPERU S.A. ya ha alcanzado a ELSE el proyecto de Adenda Nº 3 del contrato PRO (ver Anexo Nº A).

- De acuerdo al numeral I) del artículo 8º de la Ley 28832, se establece que toda variación a las potencias contratadas y períodos de contratación de Licitaciones de Energía, en nuestro caso el proyecto de la adenda Nº 3, requiere de la aprobación del Osinergmin. Para esta aprobación, uno de los requisitos exigidos por Osinergmin es que la distribuidora (ELSE), alcance un informe donde se demuestre que la adenda que se apruebe, no perjudica la cobertura de la demanda de los usuarios, ni produce beneficios indebidos para las partes contratantes que pudieran ir en perjuicio de los usuarios.

- En el presente informe se determinará que la nueva potencia que va a contratar ELSE con ELETROPERU S.A. a través del proyecto de Adenda Nº 3, no perjudica la cobertura de la demanda del mercado regulado, ni produce beneficios indebidos entre las partes contratantes que perjudiquen a los usuarios.

- ANÁLISIS SOBRE LA COBERTURA DE LA DEMANDA Y SOBRE POSIBLES BENEFICIOS INDEBIDOS POR LA ADENDA Nº 3

Los cambios que trae el proyecto de la Adenda Nº 3 del contrato PRO, están relacionados únicamente con la asignación de menor potencias contratada para el período 2022 al 2029 (el contrato Pro original estaba con una potencia contratada de 145 MW en promedio, ha sido modificado a una potencia contratada de 67 MW en promedio), potencias que corresponder a los valores asignados por FONAFE a ELSE en su Resolución Nº 049-2019/DE-FONAFE.

Las potencias que corresponde contratar ELSE a ELETROPERU S.A. y que se encuentra contenida en la Adenda Nº 3, es para la demanda conjunta de las barras (ver cuadro siguiente).

Cuadro N° 1:   Potencias a Contratar de la Adenda Nº 3

Es importante mencionar, que las potencias contratadas son potencias fijas, con un promedio de 67 MW para todo este periodo.

  - Cobertura de la Demanda del Mercado Regulado con la Adenda Nº 3

Como se ha mencionado en la parte de antecedentes, el plazo contractual del contrato PRO vence en el año 2029, contrato que involucra la demanda regulada. Como ELSE ya tiene contratos para mercado regulado en dichas barras a partir del año 2022, la contratación de potencia que trae la adenda N° 3 va a servir para cubrir parte de la demanda regulada.

A continuación, se muestra la demanda real desde enero del 2017 hasta agosto del 2020 para el conjunto de barras que involucra la Adenda Nº 3.

Grafico N° 1: Demanda Real del mercado Regulado coincidente con el SEIN

La demanda promedio real se ubica en 111 MW, con un mínimo de 94 MW y un máximo de 126 MW.

Para ver que parte de la demanda se cubriría con la adenda Nº 3, se han hecho simulaciones para tres escenarios de crecimiento de demanda, tomándose tasas de crecimiento del 1%, 3% y 5% anual.

Cuadro N° 2:    Demanda Proyectada del mercado Regulado coincidente con el SEIN

En el siguiente gráfico se muestra la demanda real y proyectada para los tres escenarios de crecimiento, también se muestra las potencias ya contratadas hasta el año 2022, y, las potencias por contratar que traería la Adenda Nº 3.

Gráfico N° 2: Demanda, potencia contratada y potencia por contratar con Adenda Nº 3 para ELSE (Período 2019 – 2029)

Como se muestra en el grafico anterior, hasta el año en que ELSE ya tiene contratada el suministro de su demanda (año 2022), la demanda en cualquiera de los escenarios de crecimiento se encuentra entre los rangos de consumo contratados con ELETROPERU S.A.

Para el nuevo período de contratación que traería la adenda N° 3 (años 2022 – 2029), la potencia contratada solo cubre una parte de toda la demanda de dicho período. De esta manera, la Adenda Nº 3 es un primer paso para la cobertura de la demanda de ELSE desde el año 2022, ya que una vez que se firme la adenda N° 3, ELSE continuará contratando potencia para su demanda futura que no se encuentre cubierta, previa autorización de FONAFE.

  - Determinación de la existencia de Beneficios Indebidos entre las partes

En esta parte se analiza si el proyecto de Adenda Nº 3, origina beneficios indebidos entre las partes contratantes, ELETROPERU S.A. y ELSE, y que vallan en perjuicio de los usuarios.

Para la parte de ELETROPERU S.A.

Con la adenda Nº 3 que se propone, ELETROPERU S.A. suministrará potencia y energía a ELSE durante los años 2022 al 2029, potencia y energía que le permitirá a ELETROPERU S.A. cumplir con su compromiso de comercializador del proyecto “Energía de las Centrales hidroeléctricas”. En el mencionado proyecto, ELETROPERU S.A. compra energía con tarifas adjudicadas en la licitación, y tiene que colocar esta energía a las distribuidoras, como es el caso de la adenda Nº 3 para ELSE, con las mismas tarifas adjudicadas en la licitación.

Por lo anterior, no existe beneficio indebido alguno para ELETROPERU S.A., que resulte de la aprobación de la Adenda Nº 3.

Para la parte de ELSE

Con la Adenda Nº 3 que se propone, ELSE empieza a cubrir su demanda futura del mercado regulado para los años 2022 al 2029, para que una vez consentida la potencia y energía contratada en la Adenda Nº 3, ELSE pueda continuar con su contratación de potencia y energía que no haya sido cubierta por dicha Adenda.

También es importante mencionar, que cuando ELSE compre energía mediante la adenda Nº 3, ésta no genera beneficio económico alguno para ELSE, ya que el costo de esta compra de energía es el mismo costo con que se traslada hacia la facturación del usuario final (past throught).

Por lo anterior, ELSE tampoco obtiene beneficio indebido alguno, que resulte de la aprobación de la Adenda Nº 3.

Para los usuarios finales

Con la aprobación de la Adenda Nº 3, se está en camino de asegurar la contratación de energía para el abastecimiento de los usuarios finales de ELSE.

Por otro lado, las tarifas que se aplicarán a los usuarios son las tarifas a Precios a Nivel de Generación (PNG), y por lo tanto las tarifas con las cuales ELSE compra energía a ELETROPERU S.A., pasan a formar parte de las a tarifas que van a ser promediadas a nivel de todo el SEIN por el mecanismo PNG, haciendo que las tarifas para el usuario disminuyan, cuando las tarifas con las cuales ELSE compra su energía sean relativamente mayores respecto a las que se aplican a nivel nacional.

Por lo anterior, no existe perjuicio para los usuarios finales de ELSE como resultado de la aprobación de la Adenda Nº 3.

- CONCLUSIONES

- La Adenda Nº 3 es resultado de la asignación de potencias que debe contratar ELSE con ELETROPERU S.A., potencias que fueran asignadas y aprobadas por FONAFE mediante resolución Nº 049-2019/DE-FONAFE.

- Con la aprobación de la Adenda Nº 3, ELSE empieza a contratar potencia y energía para el suministro de su mercado regulado desde el año 2022. Una vez aprobada dicha adenda, ELSE podrá continuar en la contratación de más potencia y energía para la demanda no cubierta por la adenda Nº 3.

- La aprobación de la Adenda Nº 3, no conlleva a la existencia de beneficios indebidos, ni para ELETROPERU S.A. ni para ELSE, y tampoco existe perjuicio alguno para los usuarios finales.

- RECOMENDACION

Se recomienda alcanzar el presente informe a ELETROPERU S.A., para que junto con otros requisitos exigidos por Osinergmin, se obtenga de parte de este organismo, la aprobación de la Adenda Nº 3.

ANEXO Nº A

Proyecto de Adenda Nº 3 del Contrato de Suministro ELETROPERU S.A. – ELSE derivado del Proyecto “Energía de las Centrales Hidroeléctricas”