## Resumen Presupuesto
CRUCE DE VIAS PRINCIPALES
Codigo VNR: | 030401
|  |  |  | INTERES INTERCALARIO | GASTOS GENERALES | INGENIERIA Y RECEP. | Mano de Obra | Materiales | COSTO DE STOCK | Equipos
TUBERIA DE ACERO 20" e=11.13mm EN TSR SOBRE PM EN VIA PRINCIPAL (2.00M COBERTURA MINIMA) |  | Costo unitario directo por : m | 684.864 | 16.704 | 37.8204 | 63.3498 | 105.5856 | 287.0233 | 19.5463 | 154.8348
Código | Descripción Recurso |  | Costo Unitario U$ | INTERES INTERCALARIO | GASTOS GENERALES | INGENIERIA Y RECEP. | Costo de mano de obra | Costo de Materiales | COSTO DE STOCK | Costo de equipos
03.04.01.01 | OBRAS CIVILES TUBERIAS ACERO DE 20" EN TSR SOBRE PM (2.00M COBERTURA MINIMA) |  | 377.8941 | 9.2169 | 20.8685 | 34.9551 | 56.696 | 131.0131 | 8.922 | 116.2226
03.04.01.02 | OBRAS MECANICAS TUBERIA ACERO DE 20" e=11.13mm |  | 306.9699 | 7.4871 | 16.9519 | 28.3947 | 48.8896 | 156.0102 | 10.6243 | 38.6122
TUBERIA DE ACERO 14" e=11.13mm EN TN SOBRE PF EN VIA PRINCIPAL (2.00M COBERTURA MINIMA) |  | Costo unitario directo por : m | 519.6488 | 12.6744 | 28.6967 | 48.0674 | 93.5848 | 186.7321 | 12.7165 | 137.177
Código | Descripción Recurso |  | Costo Unitario U$ | INTERES INTERCALARIO | GASTOS GENERALES | INGENIERIA Y RECEP. | Costo de mano de obra | Costo de Materiales | COSTO DE STOCK | Costo de equipos
03.04.01.03 | OBRAS CIVILES TUBERIAS ACERO DE 14" EN TN SOBRE PF (2.00M COBERTURA MINIMA) |  | 250.598 | 6.1121 | 13.8388 | 23.1803 | 47.6872 | 55.1014 | 3.7524 | 100.9258
03.04.01.04 | OBRAS MECANICAS TUBERIA ACERO DE 14" e=11.13mm |  | 269.0508 | 6.5622 | 14.8578 | 24.8871 | 45.8976 | 131.6307 | 8.9641 | 36.2512
TUBERIA DE ACERO 14" e=11.13mm EN TSR SOBRE PM EN VIA PRINCIPAL (2.00M COBERTURA MINIMA) |  | Costo unitario directo por : m | 632.8323 | 15.4349 | 34.947 | 58.5369 | 97.656 | 262.6219 | 17.8846 | 145.751
Código | Descripción Recurso |  | Costo Unitario U$ | INTERES INTERCALARIO | GASTOS GENERALES | INGENIERIA Y RECEP. | Costo de mano de obra | Costo de Materiales | COSTO DE STOCK | Costo de equipos
03.04.01.05 | OBRAS CIVILES TUBERIAS ACERO DE 14" EN TSR SOBRE PM (2.00M COBERTURA MINIMA) |  | 363.7815 | 8.8727 | 20.0892 | 33.6497 | 51.7584 | 130.9912 | 8.9205 | 109.4998
03.04.01.06 | OBRAS MECANICAS TUBERIA ACERO DE 14" e=11.13mm |  | 269.0508 | 6.5622 | 14.8578 | 24.8871 | 45.8976 | 131.6307 | 8.9641 | 36.2512

## Subpresupuesto
Análisis de Precios Unitarios
PRESUPUESTOS - CONTUGAS
CRUCE DE VIAS PRINCIPALES
id | Partidas |  | Costo unitario directo | Costo de mano de obra | Costo de Materiales | Costo de equipos |  | Codigo de Subpartida | Descripción Subpartida | unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio U$ | Parcial U$
01.01.38.02 | OBRAS MECANICAS TUBERIA ACERO DE 20" e=11.13mm | m/DIA | 243.512 | 0 | 4.482 | 0 | Subpartida | 0112010101N3 | PRUEBA DE ULTRASONIDO TUBERIA ACERO 20" | m |  | 1 | 4.482 | 4.482
01.01.38.02 | OBRAS MECANICAS TUBERIA ACERO DE 20" e=11.13mm |  |  | 2.2478 | 2.3887 | 0.88465 | Subpartida | 011201010353 | PROTECCION CATODICA Y SEÑALIZACION PERMANENTE TUBERIA ACERO 20" | m |  | 1 | 5.5212 | 5.5212
01.01.38.02 | OBRAS MECANICAS TUBERIA ACERO DE 20" e=11.13mm |  |  | 1.6278 | 0.077679 | 0.7607 | Subpartida | 011201010622 | PRUEBAS DE CAMPO (PEARSON TEST, GEOTECNICO) | m |  | 1 | 2.4662 | 2.4662
01.01.38.02 | OBRAS MECANICAS TUBERIA ACERO DE 20" e=11.13mm |  |  | 33.0816 | 4.1166 | 18.9741 | Subpartida | 011201010823 | SOLDADURA Y MONTAJE TUBERIA ACERO 20" e=11.13mm | m |  | 1 | 56.1723 | 56.1723
01.01.38.02 | OBRAS MECANICAS TUBERIA ACERO DE 20" e=11.13mm |  |  | 2.7208 | 132.6491 | 8.5647 | Subpartida | 011201010923 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO 20" e=11.13mm | m |  | 1 | 143.9346 | 143.9346
01.01.38.02 | OBRAS MECANICAS TUBERIA ACERO DE 20" e=11.13mm |  |  | 7.0242 | 5.8772 | 5.4495 | Subpartida | 011201011115 | ARENADO Y REVESTIDO TUBERIA ACERO 20" | m |  | 1 | 18.3509 | 18.3509
01.01.38.02 | OBRAS MECANICAS TUBERIA ACERO DE 20" e=11.13mm |  |  | 2.1874 | 6.4188 | 3.9786 | Subpartida | 011201011710 | PRUEBA HIDRAULICA E INERTIZADO TUBERIA ACERO 20" e=11.13mm | m |  | 1 | 12.5848 | 12.5848
01.01.38.02 | OBRAS MECANICAS TUBERIA ACERO DE 14" e=11.13mm | m/DIA | 213.7795 | 0 | 2.268 | 0 | Subpartida | 0112010101N3 | PRUEBA DE ULTRASONIDO TUBERIA ACERO 14" | m |  | 1 | 2.268 | 2.268
01.01.38.02 | OBRAS MECANICAS TUBERIA ACERO DE 14" e=11.13mm |  |  | 2.1073 | 2.3887 | 0.79915 | Subpartida | 011201010353 | PROTECCION CATODICA Y SEÑALIZACION PERMANENTE TUBERIA ACERO 14" | m |  | 1 | 5.2952 | 5.2952
01.01.38.02 | OBRAS MECANICAS TUBERIA ACERO DE 14" e=11.13mm |  |  | 1.6278 | 0.077679 | 0.7607 | Subpartida | 011201010622 | PRUEBAS DE CAMPO (PEARSON TEST, GEOTECNICO) | m |  | 1 | 2.4662 | 2.4662
01.01.38.02 | OBRAS MECANICAS TUBERIA ACERO DE 14" e=11.13mm |  |  | 31.014 | 4.1166 | 17.8272 | Subpartida | 011201010823 | SOLDADURA Y MONTAJE TUBERIA ACERO 14" e=11.13mm | m |  | 1 | 52.9578 | 52.9578
01.01.38.02 | OBRAS MECANICAS TUBERIA ACERO DE 14" e=11.13mm |  |  | 2.5508 | 110.4836 | 8.0294 | Subpartida | 011201010923 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO 14" e=11.13mm | m |  | 1 | 121.0637 | 121.0637
01.01.38.02 | OBRAS MECANICAS TUBERIA ACERO DE 14" e=11.13mm |  |  | 6.5225 | 5.8772 | 5.0602 | Subpartida | 011201011115 | ARENADO Y REVESTIDO TUBERIA ACERO 14" | m |  | 1 | 17.4599 | 17.4599
01.01.38.02 | OBRAS MECANICAS TUBERIA ACERO DE 14" e=11.13mm |  |  | 2.0752 | 6.4188 | 3.7745 | Subpartida | 011201011710 | PRUEBA HIDRAULICA E INERTIZADO TUBERIA ACERO 14" e=11.13mm | m |  | 1 | 12.2686 | 12.2686
01.01.41.01 | OBRAS CIVILES TUBERIAS ACERO DE 20" EN TSR SOBRE PM (2.00M COBERTURA MINIMA) | m/DIA | 303.9316 | 2.9676 | 0.13393 | 1.0485 | Subpartida | 011201010254 | TRAZO Y REPLANTEO | m |  | 1 | 4.1501 | 4.1501
01.01.41.01 | OBRAS CIVILES TUBERIAS ACERO DE 20" EN TSR SOBRE PM (2.00M COBERTURA MINIMA) |  |  | 14.0705 | 5.7637 | 28.1579 | Subpartida | 011201010477 | EXCAVACION TUBERIA ACERO 20" EN TSR SOBRE PM | m |  | 1 | 47.9922 | 47.9922
01.01.41.01 | OBRAS CIVILES TUBERIAS ACERO DE 20" EN TSR SOBRE PM (2.00M COBERTURA MINIMA) |  |  | 20.64 | 114.9108 | 25.5072 | Subpartida | 011201010753 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 20" EN TSR SOBRE PM | m |  | 1 | 161.058 | 161.058
01.01.41.01 | OBRAS CIVILES TUBERIAS ACERO DE 20" EN TSR SOBRE PM (2.00M COBERTURA MINIMA) |  |  | 0.22808 | 6.25 | 0.4935 | Subpartida | 011201011302 | REGISTRO DE DISTANCIA DE SEGURIDAD (RDS) | m |  | 1 | 6.9716 | 6.9716
01.01.41.01 | OBRAS CIVILES TUBERIAS ACERO DE 20" EN TSR SOBRE PM (2.00M COBERTURA MINIMA) |  |  | 3.0584 | 3.4888 | 0.75725 | Subpartida | 011201011511 | SEÑALIZACION TUBERIA ACERO 20" | m |  | 1 | 7.3044 | 7.3044
01.01.41.01 | OBRAS CIVILES TUBERIAS ACERO DE 20" EN TSR SOBRE PM (2.00M COBERTURA MINIMA) |  |  | 3.0423 | 0.4658 | 0.63478 | Subpartida | 011201011657 | IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS TUBERIA ACERO | m |  | 1 | 4.1429 | 4.1429
01.01.41.01 | OBRAS CIVILES TUBERIAS ACERO DE 20" EN TSR SOBRE PM (2.00M COBERTURA MINIMA) |  |  | 12.6892 | 0 | 59.6233 | Subpartida | 011202031110 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN TSR R=10KM C/MAQUINARIA | m3 |  | 3.9 | 18.5414 | 72.3125
01.01.41.01 | OBRAS CIVILES TUBERIAS ACERO DE 14" EN TN SOBRE PF (2.00M COBERTURA MINIMA) | m/DIA | 203.7144 | 2.9676 | 0.13393 | 1.0485 | Subpartida | 011201010254 | TRAZO Y REPLANTEO | m |  | 1 | 4.1501 | 4.1501
01.01.41.01 | OBRAS CIVILES TUBERIAS ACERO DE 14" EN TN SOBRE PF (2.00M COBERTURA MINIMA) |  |  | 12.563 | 4.2257 | 25.141 | Subpartida | 011201010477 | EXCAVACION TUBERIA ACERO 14" EN TN SOBRE PF | m |  | 1 | 41.9297 | 41.9297
01.01.41.01 | OBRAS CIVILES TUBERIAS ACERO DE 14" EN TN SOBRE PF (2.00M COBERTURA MINIMA) |  |  | 14.3333 | 40.559 | 17.7133 | Subpartida | 011201010753 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 14" EN TN SOBRE PF | m |  | 1 | 72.6057 | 72.6057
01.01.41.01 | OBRAS CIVILES TUBERIAS ACERO DE 14" EN TN SOBRE PF (2.00M COBERTURA MINIMA) |  |  | 0.22808 | 6.25 | 0.4935 | Subpartida | 011201011302 | REGISTRO DE DISTANCIA DE SEGURIDAD (RDS) | m |  | 1 | 6.9716 | 6.9716
01.01.41.01 | OBRAS CIVILES TUBERIAS ACERO DE 14" EN TN SOBRE PF (2.00M COBERTURA MINIMA) |  |  | 2.8399 | 3.4669 | 0.84549 | Subpartida | 011201011511 | SEÑALIZACION TUBERIA ACERO 14" | m |  | 1 | 7.1523 | 7.1523
01.01.41.01 | OBRAS CIVILES TUBERIAS ACERO DE 14" EN TN SOBRE PF (2.00M COBERTURA MINIMA) |  |  | 3.0423 | 0.4658 | 0.63478 | Subpartida | 011201011657 | IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS TUBERIA ACERO | m |  | 1 | 4.1429 | 4.1429
01.01.41.01 | OBRAS CIVILES TUBERIAS ACERO DE 14" EN TN SOBRE PF (2.00M COBERTURA MINIMA) |  |  | 11.7131 | 0 | 55.0491 | Subpartida | 011202031110 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN TN R=10KM C/MAQUINARIA | m3 |  | 3.9 | 17.1183 | 66.7622
01.01.41.01 | OBRAS CIVILES TUBERIAS ACERO DE 14" EN TSR SOBRE PM (2.00M COBERTURA MINIMA) | m/DIA | 292.2494 | 2.9676 | 0.13393 | 1.0485 | Subpartida | 011201010254 | TRAZO Y REPLANTEO | m |  | 1 | 4.1501 | 4.1501
01.01.41.01 | OBRAS CIVILES TUBERIAS ACERO DE 14" EN TSR SOBRE PM (2.00M COBERTURA MINIMA) |  |  | 12.7914 | 5.7637 | 25.5981 | Subpartida | 011201010477 | EXCAVACION TUBERIA ACERO 14" EN TSR SOBRE PM | m |  | 1 | 44.1532 | 44.1532
01.01.41.01 | OBRAS CIVILES TUBERIAS ACERO DE 14" EN TSR SOBRE PM (2.00M COBERTURA MINIMA) |  |  | 17.2 | 114.9108 | 21.256 | Subpartida | 011201010753 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 14" EN TSR SOBRE PM | m |  | 1 | 153.3668 | 153.3668
01.01.41.01 | OBRAS CIVILES TUBERIAS ACERO DE 14" EN TSR SOBRE PM (2.00M COBERTURA MINIMA) |  |  | 0.22808 | 6.25 | 0.4935 | Subpartida | 011201011302 | REGISTRO DE DISTANCIA DE SEGURIDAD (RDS) | m |  | 1 | 6.9716 | 6.9716
01.01.41.01 | OBRAS CIVILES TUBERIAS ACERO DE 14" EN TSR SOBRE PM (2.00M COBERTURA MINIMA) |  |  | 2.8399 | 3.4669 | 0.84549 | Subpartida | 011201011511 | SEÑALIZACION TUBERIA ACERO 14" | m |  | 1 | 7.1523 | 7.1523
01.01.41.01 | OBRAS CIVILES TUBERIAS ACERO DE 14" EN TSR SOBRE PM (2.00M COBERTURA MINIMA) |  |  | 3.0423 | 0.4658 | 0.63478 | Subpartida | 011201011657 | IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS TUBERIA ACERO | m |  | 1 | 4.1429 | 4.1429
01.01.41.01 | OBRAS CIVILES TUBERIAS ACERO DE 14" EN TSR SOBRE PM (2.00M COBERTURA MINIMA) |  |  | 12.6892 | 0 | 59.6233 | Subpartida | 011202031110 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN TSR R=10KM C/MAQUINARIA | m3 |  | 3.9 | 18.5414 | 72.3125

## Subpartidas
Análisis de Precios Unitarios de Subpartidas
Partida | Nombre de Sub - Partida | Rendimiento | MO. | EQ. | Costo unitario directo | Costo de mano de obra | Costo de Materiales | Costo de equipos |  | Codigo de Recursos | Descripción Recurso | unidad | Cuadrilla | Cantidad | Precio U$ | Parcial U$
011201010205 | TRAZO Y REPLANTEO | m/DIA | 110 | 110 | 4.1501 | 2.9676 | 0.13393 | 1.0485 | Mano de Obra | 0103030017 | Jefe de Grupo | hh | 1 | 0.072727 | 9.5435 | 0.69407
011201010205 | TRAZO Y REPLANTEO | [7 empty] | Mano de Obra | 0101010005 | PEON | hh | 1 | 0.072727 | 6.1994 | 0.45087
011201010205 | TRAZO Y REPLANTEO | [7 empty] | Mano de Obra | 0101010004 | OFICIAL | hh | 1 | 0.072727 | 6.8582 | 0.49878
011201010205 | TRAZO Y REPLANTEO | [7 empty] | Mano de Obra | 0101030000 | TOPOGRAFO | hh | 1 | 0.072727 | 9.5288 | 0.69301
011201010205 | TRAZO Y REPLANTEO | [7 empty] | Mano de Obra | 0101010003 | OPERARIO | hh | 1 | 0.072727 | 8.6743 | 0.63086
011201010205 | TRAZO Y REPLANTEO | [7 empty] | Materiales | 0240010014 | Latex Rojo | gal |  | 0.01 | 13.3929 | 0.13393
011201010205 | TRAZO Y REPLANTEO | [7 empty] | Equipos | 03014700010009 | WINCHAS | und |  | 0.01 | 3.39 | 0.0339
011201010205 | TRAZO Y REPLANTEO | [7 empty] | Equipos | 0301010044 | Herramientas (% de MO) | %mo |  | 0.05 | 2.9676 | 0.14838
011201010205 | TRAZO Y REPLANTEO | [7 empty] | Equipos | 0301010043 | SERVICIOS HIGIENICOS | hm | 0.1 | 0.0072727 | 80 | 0.58182
011201010205 | TRAZO Y REPLANTEO | [7 empty] | Equipos | 03010000020002 | NIVEL AUTOMATICO | hm | 0.5 | 0.036364 | 2.9524 | 0.10736
011201010205 | TRAZO Y REPLANTEO | [7 empty] | Equipos | 0301000020 | ESTACION TOTAL | hm | 0.5 | 0.036364 | 4.87 | 0.17709 | 3"
011201010477 | EXCAVACION TUBERIA ACERO 20" EN TSR SOBRE PM | m/DIA | 50 | 50 | 47.9922 | 14.0705 | 5.7637 | 28.1579 | Mano de Obra | 0103030017 | Jefe de Grupo | hh | 1 | 0.16 | 9.5435 | 1.527
011201010477 | EXCAVACION TUBERIA ACERO 20" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Mano de Obra | 1010100060002 | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO | hh | 1 | 0.16 | 9.9755 | 1.5961
011201010477 | EXCAVACION TUBERIA ACERO 20" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Mano de Obra | 0101010003 | OPERARIO | hh | 1 | 0.16 | 8.6743 | 1.3879
011201010477 | EXCAVACION TUBERIA ACERO 20" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Mano de Obra | 0101010005 | PEON | hh | 3 | 0.48 | 6.1994 | 2.9757
011201010477 | EXCAVACION TUBERIA ACERO 20" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Mano de Obra | 0101010004 | OFICIAL | hh | 6 | 0.96 | 6.8582 | 6.5839
011201010477 | EXCAVACION TUBERIA ACERO 20" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Materiales | 0201030003 | Combustible D2 | gal |  | 1.855 | 3.1071 | 5.7637
011201010477 | EXCAVACION TUBERIA ACERO 20" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Equipos | 301330009 | Cortadora de Asfalto/Concreto | hm | 1 | 0.16 | 1.75 | 0.28
011201010477 | EXCAVACION TUBERIA ACERO 20" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Equipos | 0301220007 | CAMION BARANDA | hm | 0.5 | 0.08 | 7.07 | 0.5656
011201010477 | EXCAVACION TUBERIA ACERO 20" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Equipos | 0301010044 | Herramientas (% de MO) | %mo |  | 0.05 | 14.0705 | 0.70353
011201010477 | EXCAVACION TUBERIA ACERO 20" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Equipos | 03010300040005 | PUNTALES | hm | 60 | 9.6 | 0.07 | 0.672
011201010477 | EXCAVACION TUBERIA ACERO 20" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Equipos | 0301220011 | CAMIONETA | hm | 1 | 0.16 | 13.7351 | 2.1976
011201010477 | EXCAVACION TUBERIA ACERO 20" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Equipos | 0301030011 | Entibados | hm | 60 | 9.6 | 0.11 | 1.056
011201010477 | EXCAVACION TUBERIA ACERO 20" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Equipos | 0301140002 | MARTILLO HIDRAULICO | hm | 1 | 0.16 | 9.77 | 1.5632
011201010477 | EXCAVACION TUBERIA ACERO 20" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Equipos | 0301170002 | RETROEXCAVADORA | hm | 3 | 0.48 | 44 | 21.12
011201010477 | EXCAVACION TUBERIA ACERO 14" EN TSR SOBRE PM | m/DIA | 55 | 55 | 44.1532 | 12.7914 | 5.7637 | 25.5981 | Mano de Obra | 0103030017 | Jefe de Grupo | hh | 1 | 0.14545 | 9.5435 | 1.3881
011201010477 | EXCAVACION TUBERIA ACERO 14" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Mano de Obra | 1010100060002 | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO | hh | 1 | 0.14545 | 9.9755 | 1.451
011201010477 | EXCAVACION TUBERIA ACERO 14" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Mano de Obra | 0101010003 | OPERARIO | hh | 1 | 0.14545 | 8.6743 | 1.2617
011201010477 | EXCAVACION TUBERIA ACERO 14" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Mano de Obra | 0101010005 | PEON | hh | 3 | 0.43636 | 6.1994 | 2.7052
011201010477 | EXCAVACION TUBERIA ACERO 14" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Mano de Obra | 0101010004 | OFICIAL | hh | 6 | 0.87273 | 6.8582 | 5.9853
011201010477 | EXCAVACION TUBERIA ACERO 14" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Materiales | 0201030003 | Combustible D2 | gal |  | 1.855 | 3.1071 | 5.7637
011201010477 | EXCAVACION TUBERIA ACERO 14" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Equipos | 301330009 | Cortadora de Asfalto/Concreto | hm | 1 | 0.14545 | 1.75 | 0.25455
011201010477 | EXCAVACION TUBERIA ACERO 14" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Equipos | 0301220007 | CAMION BARANDA | hm | 0.5 | 0.072727 | 7.07 | 0.51418
011201010477 | EXCAVACION TUBERIA ACERO 14" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Equipos | 0301010044 | Herramientas (% de MO) | %mo |  | 0.05 | 12.7914 | 0.63957
011201010477 | EXCAVACION TUBERIA ACERO 14" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Equipos | 03010300040005 | PUNTALES | hm | 60 | 8.7273 | 0.07 | 0.61091
011201010477 | EXCAVACION TUBERIA ACERO 14" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Equipos | 0301220011 | CAMIONETA | hm | 1 | 0.14545 | 13.7351 | 1.9978
011201010477 | EXCAVACION TUBERIA ACERO 14" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Equipos | 0301030011 | Entibados | hm | 60 | 8.7273 | 0.11 | 0.96
011201010477 | EXCAVACION TUBERIA ACERO 14" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Equipos | 0301140002 | MARTILLO HIDRAULICO | hm | 1 | 0.14545 | 9.77 | 1.4211
011201010477 | EXCAVACION TUBERIA ACERO 14" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Equipos | 0301170002 | RETROEXCAVADORA | hm | 3 | 0.43636 | 44 | 19.2
011201010435 | EXCAVACION TUBERIA ACERO 14" EN TN SOBRE PF | m/DIA | 56 | 56 | 41.9297 | 12.563 | 4.2257 | 25.141 | Mano de Obra | 0103030017 | Jefe de Grupo | hh | 1 | 0.14286 | 9.5435 | 1.3634
011201010435 | EXCAVACION TUBERIA ACERO 14" EN TN SOBRE PF | [7 empty] | Mano de Obra | 1010100060002 | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO | hh | 1 | 0.14286 | 9.9755 | 1.4251
011201010435 | EXCAVACION TUBERIA ACERO 14" EN TN SOBRE PF | [7 empty] | Mano de Obra | 0101010003 | OPERARIO | hh | 1 | 0.14286 | 8.6743 | 1.2392
011201010435 | EXCAVACION TUBERIA ACERO 14" EN TN SOBRE PF | [7 empty] | Mano de Obra | 0101010005 | PEON | hh | 3 | 0.42857 | 6.1994 | 2.6569
011201010435 | EXCAVACION TUBERIA ACERO 14" EN TN SOBRE PF | [7 empty] | Mano de Obra | 0101010004 | OFICIAL | hh | 6 | 0.85714 | 6.8582 | 5.8785
011201010435 | EXCAVACION TUBERIA ACERO 14" EN TN SOBRE PF | [7 empty] | Materiales | 0201030003 | Combustible D2 | gal |  | 1.36 | 3.1071 | 4.2257
011201010435 | EXCAVACION TUBERIA ACERO 14" EN TN SOBRE PF | [7 empty] | Equipos | 301330009 | Cortadora de Asfalto/Concreto | hm | 1 | 0.14286 | 1.75 | 0.25
011201010435 | EXCAVACION TUBERIA ACERO 14" EN TN SOBRE PF | [7 empty] | Equipos | 0301220007 | CAMION BARANDA | hm | 0.5 | 0.071429 | 7.07 | 0.505
011201010435 | EXCAVACION TUBERIA ACERO 14" EN TN SOBRE PF | [7 empty] | Equipos | 0301010044 | Herramientas (% de MO) | %mo |  | 0.05 | 12.563 | 0.62815
011201010435 | EXCAVACION TUBERIA ACERO 14" EN TN SOBRE PF | [7 empty] | Equipos | 03010300040005 | PUNTALES | hm | 60 | 8.5714 | 0.07 | 0.6
011201010435 | EXCAVACION TUBERIA ACERO 14" EN TN SOBRE PF | [7 empty] | Equipos | 0301220011 | CAMIONETA | hm | 1 | 0.14286 | 13.7351 | 1.9622
011201010435 | EXCAVACION TUBERIA ACERO 14" EN TN SOBRE PF | [7 empty] | Equipos | 0301030011 | Entibados | hm | 60 | 8.5714 | 0.11 | 0.94286
011201010435 | EXCAVACION TUBERIA ACERO 14" EN TN SOBRE PF | [7 empty] | Equipos | 0301140002 | MARTILLO HIDRAULICO | hm | 1 | 0.14286 | 9.77 | 1.3957
011201010435 | EXCAVACION TUBERIA ACERO 14" EN TN SOBRE PF | [7 empty] | Equipos | 0301170002 | RETROEXCAVADORA | hm | 3 | 0.42857 | 44 | 18.8571
011201010753 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 20" EN TSR SOBRE PM | m/DIA | 50 | 50 | 161.058 | 20.64 | 114.9108 | 25.5072 | Mano de Obra | 0103030017 | Jefe de Grupo | hh | 1 | 0.16 | 9.5435 | 1.527
011201010753 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 20" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Mano de Obra | 0101010003 | OPERARIO | hh | 2 | 0.32 | 8.6743 | 2.7758
011201010753 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 20" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Mano de Obra | 0101010005 | PEON | hh | 4 | 0.64 | 6.1994 | 3.9676
011201010753 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 20" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Mano de Obra | 0101010004 | OFICIAL | hh | 4 | 0.64 | 6.8582 | 4.3892
011201010753 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 20" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Mano de Obra | 1010100060002 | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO | hh | 5 | 0.8 | 9.9755 | 7.9804
011201010753 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 20" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Materiales | 0201050006 | ASFALTO | m2 |  | 0.009 | 1.3274 | 0.011946
011201010753 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 20" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Materiales | 02010300010001 | GASOLINA 84 | gal |  | 0.055 | 2.8839 | 0.15862
011201010753 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 20" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Materiales | 0241050002 | CINTA SEÑALIZADORA | m |  | 1.05 | 0.18 | 0.189
011201010753 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 20" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Materiales | 0201030003 | Combustible D2 | gal |  | 0.364 | 3.1071 | 1.131
011201010753 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 20" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Materiales | 0207080002 | Reciclado | m3 |  | 0.698 | 6.84 | 4.7743
011201010753 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 20" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Materiales | 0207070002 | AGUA | m3 |  | 2.997 | 2 | 5.994
011201010753 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 20" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Materiales | 0207050003 | Afirmado puesto en Obra | m3 |  | 1 | 9.49 | 9.49
011201010753 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 20" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Materiales | 0207020003 | Arena Puesto en Obra | m3 |  | 3.5037 | 14.78 | 51.784
011201010753 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 20" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Materiales | 0219010012 | CONCRETO PREMEZCLADO PUESTO EN OBRA | m3 |  | 0.5 | 82.756 | 41.378
011201010753 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 20" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Equipos | 0301010044 | Herramientas (% de MO) | %mo |  | 0.05 | 20.64 | 1.032
011201010753 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 20" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Equipos | 0301220007 | CAMION BARANDA | hm | 1 | 0.16 | 7.07 | 1.1312
011201010753 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 20" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Equipos | 0301190001 | RODILLO | hm | 2 | 0.32 | 16 | 5.12
011201010753 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 20" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Equipos | 0301290004 | Vibroapisonador tipo columna | hm | 4 | 0.64 | 8 | 5.12
011201010753 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 20" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Equipos | 03011600020004 | MINI CARGADOR | hm | 3 | 0.48 | 27.3 | 13.104
011201010753 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 14" EN TSR SOBRE PM | m/DIA | 60 | 60 | 153.3668 | 17.2 | 114.9108 | 21.256 | Mano de Obra | 0103030017 | Jefe de Grupo | hh | 1 | 0.13333 | 9.5435 | 1.2725
011201010753 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 14" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Mano de Obra | 0101010003 | OPERARIO | hh | 2 | 0.26667 | 8.6743 | 2.3131
011201010753 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 14" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Mano de Obra | 0101010005 | PEON | hh | 4 | 0.53333 | 6.1994 | 3.3064
011201010753 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 14" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Mano de Obra | 0101010004 | OFICIAL | hh | 4 | 0.53333 | 6.8582 | 3.6577
011201010753 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 14" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Mano de Obra | 1010100060002 | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO | hh | 5 | 0.66667 | 9.9755 | 6.6503
011201010753 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 14" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Materiales | 0201050006 | ASFALTO | m2 |  | 0.009 | 1.3274 | 0.011946
011201010753 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 14" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Materiales | 02010300010001 | GASOLINA 84 | gal |  | 0.055 | 2.8839 | 0.15862
011201010753 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 14" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Materiales | 0241050002 | CINTA SEÑALIZADORA | m |  | 1.05 | 0.18 | 0.189
011201010753 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 14" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Materiales | 0201030003 | Combustible D2 | gal |  | 0.364 | 3.1071 | 1.131
011201010753 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 14" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Materiales | 0207080002 | Reciclado | m3 |  | 0.698 | 6.84 | 4.7743
011201010753 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 14" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Materiales | 0207070002 | AGUA | m3 |  | 2.997 | 2 | 5.994
011201010753 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 14" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Materiales | 0207050003 | Afirmado puesto en Obra | m3 |  | 1 | 9.49 | 9.49
011201010753 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 14" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Materiales | 0207020003 | Arena Puesto en Obra | m3 |  | 3.5037 | 14.78 | 51.784
011201010753 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 14" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Materiales | 0219010012 | CONCRETO PREMEZCLADO PUESTO EN OBRA | m3 |  | 0.5 | 82.756 | 41.378
011201010753 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 14" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Equipos | 0301010044 | Herramientas (% de MO) | %mo |  | 0.05 | 17.2 | 0.86
011201010753 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 14" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Equipos | 0301220007 | CAMION BARANDA | hm | 1 | 0.13333 | 7.07 | 0.94267
011201010753 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 14" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Equipos | 0301190001 | RODILLO | hm | 2 | 0.26667 | 16 | 4.2667
011201010753 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 14" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Equipos | 0301290004 | Vibroapisonador tipo columna | hm | 4 | 0.53333 | 8 | 4.2667
011201010753 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 14" EN TSR SOBRE PM | [7 empty] | Equipos | 03011600020004 | MINI CARGADOR | hm | 3 | 0.4 | 27.3 | 10.92
011201010724 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 14" EN TN SOBRE PF | m/DIA | 72 | 72 | 72.6057 | 14.3333 | 40.559 | 17.7133 | Mano de Obra | 0103030017 | Jefe de Grupo | hh | 1 | 0.11111 | 9.5435 | 1.0604
011201010724 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 14" EN TN SOBRE PF | [7 empty] | Mano de Obra | 0101010003 | OPERARIO | hh | 2 | 0.22222 | 8.6743 | 1.9276
011201010724 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 14" EN TN SOBRE PF | [7 empty] | Mano de Obra | 0101010005 | PEON | hh | 4 | 0.44444 | 6.1994 | 2.7553
011201010724 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 14" EN TN SOBRE PF | [7 empty] | Mano de Obra | 0101010004 | OFICIAL | hh | 4 | 0.44444 | 6.8582 | 3.0481
011201010724 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 14" EN TN SOBRE PF | [7 empty] | Mano de Obra | 1010100060002 | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO | hh | 5 | 0.55556 | 9.9755 | 5.5419
011201010724 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 14" EN TN SOBRE PF | [7 empty] | Materiales | 0201050006 | ASFALTO | m2 |  | 0.0075 | 1.3274 | 0.0099554
011201010724 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 14" EN TN SOBRE PF | [7 empty] | Materiales | 02010300010001 | GASOLINA 84 | gal |  | 0.0375 | 2.8839 | 0.10815
011201010724 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 14" EN TN SOBRE PF | [7 empty] | Materiales | 0241050002 | CINTA SEÑALIZADORA | m |  | 1.05 | 0.18 | 0.189
011201010724 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 14" EN TN SOBRE PF | [7 empty] | Materiales | 0201030003 | Combustible D2 | gal |  | 0.25 | 3.1071 | 0.77679
011201010724 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 14" EN TN SOBRE PF | [7 empty] | Materiales | 0207070002 | AGUA | m3 |  | 2.16 | 2 | 4.32
011201010724 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 14" EN TN SOBRE PF | [7 empty] | Materiales | 0219010012 | Afirmado puesto en Obra | m3 |  | 0.8159 | 9.49 | 7.7429
011201010724 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 14" EN TN SOBRE PF | [7 empty] | Materiales | 0207080002 | Reciclado | m3 |  | 1.2876 | 6.84 | 8.8072
011201010724 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 14" EN TN SOBRE PF | [7 empty] | Materiales | 0207020003 | Arena Puesto en Obra | m3 |  | 1.2588 | 14.78 | 18.6051
011201010724 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 14" EN TN SOBRE PF | [7 empty] | Equipos | 0301010044 | Herramientas (% de MO) | %mo |  | 0.05 | 14.3333 | 0.71667
011201010724 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 14" EN TN SOBRE PF | [7 empty] | Equipos | 0301220007 | CAMION BARANDA | hm | 1 | 0.11111 | 7.07 | 0.78556
011201010724 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 14" EN TN SOBRE PF | [7 empty] | Equipos | 0301190001 | RODILLO | hm | 2 | 0.22222 | 16 | 3.5556
011201010724 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 14" EN TN SOBRE PF | [7 empty] | Equipos | 0301290004 | Vibroapisonador tipo columna | hm | 4 | 0.44444 | 8 | 3.5556
011201010724 | RELLENOS Y REPOSICION GENERAL TUBERIA ACERO 14" EN TN SOBRE PF | [7 empty] | Equipos | 03011600020004 | MINI CARGADOR | hm | 3 | 0.33333 | 27.3 | 9.1
011201011302 | REGISTRO DE DISTANCIA DE SEGURIDAD (RDS) | m/DIA | 200 | 200 | 6.9716 | 0.22808 | 6.25 | 0.4935 | Mano de Obra | 0101010003 | OPERARIO | hh | 0.3 | 0.012 | 8.6743 | 0.10409
011201011302 | REGISTRO DE DISTANCIA DE SEGURIDAD (RDS) | [7 empty] | Mano de Obra | 0101010005 | PEON | hh | 0.5 | 0.02 | 6.1994 | 0.12399
011201011302 | REGISTRO DE DISTANCIA DE SEGURIDAD (RDS) | [7 empty] | Materiales | 0290170003 | Impresión de fotografías y documentos | glb |  | 0.25 | 25 | 6.25
011201011302 | REGISTRO DE DISTANCIA DE SEGURIDAD (RDS) | [7 empty] | Equipos | 0301000028 | GPS NAVEGADOR 7S | hm | 1 | 0.04 | 0.97 | 0.0388
011201011302 | REGISTRO DE DISTANCIA DE SEGURIDAD (RDS) | [7 empty] | Equipos | 0301220011 | CAMIONETA | hm | 0.5 | 0.02 | 13.7351 | 0.2747
011201011302 | REGISTRO DE DISTANCIA DE SEGURIDAD (RDS) | [7 empty] | Equipos | 0301000026 | Cámara fotográfica | hm | 0.3 | 0.012 | 15 | 0.18
011201011511 | SEÑALIZACION TUBERIA ACERO 20" | m/DIA | 65 | 65 | 7.3044 | 3.0584 | 3.4888 | 0.75725 | Mano de Obra | 0101010005 | PEON | hh | 1 | 0.12308 | 6.1994 | 0.763
011201011511 | SEÑALIZACION TUBERIA ACERO 20" | [7 empty] | Mano de Obra | 1010100060002 | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO | hh | 1 | 0.12308 | 9.9755 | 1.2277
011201011511 | SEÑALIZACION TUBERIA ACERO 20" | [7 empty] | Mano de Obra | 0101010003 | OPERARIO | hh | 1 | 0.12308 | 8.6743 | 1.0676
011201011511 | SEÑALIZACION TUBERIA ACERO 20" | [7 empty] | Materiales | 0201030003 | Combustible D2 | gal |  | 0.046 | 3.1071 | 0.14293
011201011511 | SEÑALIZACION TUBERIA ACERO 20" | [7 empty] | Materiales | 201030002 | Consumibles Varios 10%MO | gbl |  | 0.1 | 3.0584 | 0.30584
011201011511 | SEÑALIZACION TUBERIA ACERO 20" | [7 empty] | Materiales | 292010004 | Materiales de Desvios | gbl-m |  | 1 | 3.04 | 3.04
011201011511 | SEÑALIZACION TUBERIA ACERO 20" | [7 empty] | Equipos | 0301010044 | Herramientas (% de MO) | %mo |  | 0.05 | 0.22808 | 0.011404
011201011511 | SEÑALIZACION TUBERIA ACERO 20" | [7 empty] | Equipos | 301220009 | Camión Grua 2.5 Tn | hm | 1 | 0.12308 | 6.06 | 0.74585
011201011511 | SEÑALIZACION TUBERIA ACERO 14" | m/DIA | 70 | 70 | 7.1523 | 2.8399 | 3.4669 | 0.84549 | Mano de Obra | 0101010005 | PEON | hh | 1 | 0.11429 | 6.1994 | 0.7085
011201011511 | SEÑALIZACION TUBERIA ACERO 14" | [7 empty] | Mano de Obra | 1010100060002 | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO | hh | 1 | 0.11429 | 9.9755 | 1.1401
011201011511 | SEÑALIZACION TUBERIA ACERO 14" | [7 empty] | Mano de Obra | 0101010003 | OPERARIO | hh | 1 | 0.11429 | 8.6743 | 0.99135
011201011511 | SEÑALIZACION TUBERIA ACERO 14" | [7 empty] | Materiales | 0201030003 | Combustible D2 | gal |  | 0.046 | 3.1071 | 0.14293
011201011511 | SEÑALIZACION TUBERIA ACERO 14" | [7 empty] | Materiales | 201030002 | Consumibles Varios 10%MO | gbl |  | 0.1 | 2.8399 | 0.28399
011201011511 | SEÑALIZACION TUBERIA ACERO 14" | [7 empty] | Materiales | 292010004 | Materiales de Desvios | gbl-m |  | 1 | 3.04 | 3.04
011201011511 | SEÑALIZACION TUBERIA ACERO 14" | [7 empty] | Equipos | 0301010044 | Herramientas (% de MO) | %mo |  | 0.05 | 3.0584 | 0.15292
011201011511 | SEÑALIZACION TUBERIA ACERO 14" | [7 empty] | Equipos | 301220009 | Camión Grua 2.5 Tn | hm | 1 | 0.11429 | 6.06 | 0.69257
011201011657 | IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS TUBERIA ACERO | m/DIA | 120 | 120 | 4.1429 | 3.0423 | 0.4658 | 0.63478 | Mano de Obra | 0103030017 | Jefe de Grupo | hh | 1 | 0.066667 | 9.5435 | 0.63623
011201011657 | IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS TUBERIA ACERO | [7 empty] | Mano de Obra | 1010100060002 | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO | hh | 1 | 0.066667 | 9.9755 | 0.66503
011201011657 | IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS TUBERIA ACERO | [7 empty] | Mano de Obra | 0101010005 | PEON | hh | 2 | 0.13333 | 6.1994 | 0.82659
011201011657 | IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS TUBERIA ACERO | [7 empty] | Mano de Obra | 0101010004 | OFICIAL | hh | 2 | 0.13333 | 6.8582 | 0.91443
011201011657 | IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS TUBERIA ACERO | [7 empty] | Materiales | 0201030002 | Consumibles Varios 10%MO | glb |  | 0.1 | 3.0423 | 0.30423
011201011657 | IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS TUBERIA ACERO | [7 empty] | Materiales | 0201030003 | Combustible D2 | gal |  | 0.052 | 3.1071 | 0.16157
011201011657 | IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS TUBERIA ACERO | [7 empty] | Equipos | 0301330008 | Equipo de Corte | hm | 1 | 0.066667 | 1.18 | 0.078667
011201011657 | IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS TUBERIA ACERO | [7 empty] | Equipos | 0301010044 | Herramientas (% de MO) | %mo |  | 0.05 | 3.0423 | 0.15211
011201011657 | IDENTIFICACION DE INTERFERENCIAS TUBERIA ACERO | [7 empty] | Equipos | 0301220009 | Camión Grua 2.5 Tn | hm | 1 | 0.066667 | 6.06 | 0.404
0112010101N3 | PRUEBA DE ULTRASONIDO TUBERIA ACERO 20" | m/DIA | 0 | 0 | 4.482 | 0 | 4.482 | 0 | Materiales | 0293010020 | UT Ø20 | Junta |  | 0.108 | 41.5 | 4.482
0112010101N3 | PRUEBA DE ULTRASONIDO TUBERIA ACERO 14" | m/DIA | 0 | 0 | 2.268 | 0 | 2.268 | 0 | Materiales | 0293010020 | UT Ø14 | Junta |  | 0.108 | 21 | 2.268
011201010353 | PROTECCION CATODICA Y SEÑALIZACION PERMANENTE TUBERIA ACERO 20" | m/DIA | 75 | 75 | 5.5212 | 2.2478 | 2.3887 | 0.88465 | Mano de Obra | 0101010003 | OPERARIO | hh | 1 | 0.10667 | 8.6743 | 0.92526
011201010353 | PROTECCION CATODICA Y SEÑALIZACION PERMANENTE TUBERIA ACERO 20" | [7 empty] | Mano de Obra | 0101010005 | PEON | hh | 2 | 0.21333 | 6.1994 | 1.3225
011201010353 | PROTECCION CATODICA Y SEÑALIZACION PERMANENTE TUBERIA ACERO 20" | [7 empty] | Materiales | 292020003 | PMP | und |  | 0.003 | 341.25 | 1.0237
011201010353 | PROTECCION CATODICA Y SEÑALIZACION PERMANENTE TUBERIA ACERO 20" | [7 empty] | Materiales | 292020002 | Cartel indicador | und |  | 0.004 | 341.25 | 1.365
011201010353 | PROTECCION CATODICA Y SEÑALIZACION PERMANENTE TUBERIA ACERO 20" | [7 empty] | Equipos | 0301010044 | Herramientas (% de MO) | %mo |  | 0.05 | 3.0423 | 0.15211
011201010353 | PROTECCION CATODICA Y SEÑALIZACION PERMANENTE TUBERIA ACERO 20" | [7 empty] | Equipos | 0301220011 | CAMIONETA | hm | 0.5 | 0.053333 | 13.7351 | 0.73254
011201010353 | PROTECCION CATODICA Y SEÑALIZACION PERMANENTE TUBERIA ACERO 14" | m/DIA | 80 | 80 | 5.2952 | 2.1073 | 2.3887 | 0.79915 | Mano de Obra | 0101010003 | OPERARIO | hh | 1 | 0.1 | 8.6743 | 0.86743
011201010353 | PROTECCION CATODICA Y SEÑALIZACION PERMANENTE TUBERIA ACERO 14" | [7 empty] | Mano de Obra | 0101010005 | PEON | hh | 2 | 0.2 | 6.1994 | 1.2399
011201010353 | PROTECCION CATODICA Y SEÑALIZACION PERMANENTE TUBERIA ACERO 14" | [7 empty] | Materiales | 292020003 | PMP | und |  | 0.003 | 341.25 | 1.0237
011201010353 | PROTECCION CATODICA Y SEÑALIZACION PERMANENTE TUBERIA ACERO 14" | [7 empty] | Materiales | 292020002 | Cartel indicador | und |  | 0.004 | 341.25 | 1.365
011201010353 | PROTECCION CATODICA Y SEÑALIZACION PERMANENTE TUBERIA ACERO 14" | [7 empty] | Equipos | 0301010044 | Herramientas (% de MO) | %mo |  | 0.05 | 2.2478 | 0.11239
011201010353 | PROTECCION CATODICA Y SEÑALIZACION PERMANENTE TUBERIA ACERO 14" | [7 empty] | Equipos | 0301220011 | CAMIONETA | hm | 0.5 | 0.05 | 13.7351 | 0.68676
011201010622 | PRUEBAS DE CAMPO (PEARSON TEST, GEOTECNICO) | m/DIA | 120 | 120 | 2.4662 | 1.6278 | 0.077679 | 0.7607 | Mano de Obra | 0103030017 | Jefe de Grupo | hh | 1 | 0.066667 | 9.5435 | 0.63623
011201010622 | PRUEBAS DE CAMPO (PEARSON TEST, GEOTECNICO) | [7 empty] | Mano de Obra | 0101010005 | PEON | hh | 1 | 0.066667 | 6.1994 | 0.41329
011201010622 | PRUEBAS DE CAMPO (PEARSON TEST, GEOTECNICO) | [7 empty] | Mano de Obra | 0101010003 | OPERARIO | hh | 1 | 0.066667 | 8.6743 | 0.57829
011201010622 | PRUEBAS DE CAMPO (PEARSON TEST, GEOTECNICO) | [7 empty] | Materiales | 0201030003 | Combustible D2 | gal |  | 0.025 | 3.1071 | 0.077679
011201010622 | PRUEBAS DE CAMPO (PEARSON TEST, GEOTECNICO) | [7 empty] | Equipos | 0301000021 | Equipo Pearson | hm | 1 | 0.066667 | 0.94 | 0.062667
011201010622 | PRUEBAS DE CAMPO (PEARSON TEST, GEOTECNICO) | [7 empty] | Equipos | 0301010044 | Herramientas (% de MO) | %mo |  | 0.05 | 2.1073 | 0.10537
011201010622 | PRUEBAS DE CAMPO (PEARSON TEST, GEOTECNICO) | [7 empty] | Equipos | 03013500030003 | LABORATORIO DE SUELOS | hm | 1 | 0.066667 | 1.82 | 0.12133
011201010622 | PRUEBAS DE CAMPO (PEARSON TEST, GEOTECNICO) | [7 empty] | Equipos | 0301220007 | CAMION BARANDA | hm | 1 | 0.066667 | 7.07 | 0.47133
011201010823 | SOLDADURA Y MONTAJE TUBERIA ACERO 20" e=11.13mm | m/DIA | 75 | 75 | 56.1723 | 33.0816 | 4.1166 | 18.9741 | Mano de Obra | 0103030017 | Jefe de Grupo | hh | 1 | 0.10667 | 9.5435 | 1.018
011201010823 | SOLDADURA Y MONTAJE TUBERIA ACERO 20" e=11.13mm | [7 empty] | Mano de Obra | 1010100060002 | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO | hh | 2 | 0.21333 | 9.9755 | 2.1281
011201010823 | SOLDADURA Y MONTAJE TUBERIA ACERO 20" e=11.13mm | [7 empty] | Mano de Obra | 0101010003 | OPERARIO | hh | 3 | 0.32 | 8.6743 | 2.7758
011201010823 | SOLDADURA Y MONTAJE TUBERIA ACERO 20" e=11.13mm | [7 empty] | Mano de Obra | 0101010004 | OFICIAL | hh | 6 | 0.64 | 6.8582 | 4.3892
011201010823 | SOLDADURA Y MONTAJE TUBERIA ACERO 20" e=11.13mm | [7 empty] | Mano de Obra | 0101010005 | PEON | hh | 10 | 1.0667 | 6.1994 | 6.6127
011201010823 | SOLDADURA Y MONTAJE TUBERIA ACERO 20" e=11.13mm | [7 empty] | Mano de Obra | 0101030007 | SOLDADOR | hh | 6 | 0.64 | 25.2465 | 16.1578
011201010823 | SOLDADURA Y MONTAJE TUBERIA ACERO 20" e=11.13mm | [7 empty] | Materiales | 0255080015 | Soldadura 5/32 8010 | kg |  | 0.009 | 6.3 | 0.0567
011201010823 | SOLDADURA Y MONTAJE TUBERIA ACERO 20" e=11.13mm | [7 empty] | Materiales | 0255080017 | Soldadura TIG 70s 3/32 | kg |  | 0.012 | 5.78 | 0.06936
011201010823 | SOLDADURA Y MONTAJE TUBERIA ACERO 20" e=11.13mm | [7 empty] | Materiales | 02010300010001 | GASOLINA 84 | gal |  | 0.04 | 2.8839 | 0.11536
011201010823 | SOLDADURA Y MONTAJE TUBERIA ACERO 20" e=11.13mm | [7 empty] | Materiales | 0276020077 | DISCO DE CORTE 1/8" | und |  | 0.167 | 1.15 | 0.19205
011201010823 | SOLDADURA Y MONTAJE TUBERIA ACERO 20" e=11.13mm | [7 empty] | Materiales | 0255010001 | Acetileno | kg |  | 0.05 | 4.14 | 0.207
011201010823 | SOLDADURA Y MONTAJE TUBERIA ACERO 20" e=11.13mm | [7 empty] | Materiales | 0255030001 | Argon | m3 |  | 0.042 | 5.09 | 0.21378
011201010823 | SOLDADURA Y MONTAJE TUBERIA ACERO 20" e=11.13mm | [7 empty] | Materiales | 0276020078 | DISCO DE DESBASTE 4 1/8" | und |  | 0.083 | 2.59 | 0.21497
011201010823 | SOLDADURA Y MONTAJE TUBERIA ACERO 20" e=11.13mm | [7 empty] | Materiales | 0255080016 | Soldadura 3/16 8010 | kg |  | 0.051 | 6.54 | 0.33354
011201010823 | SOLDADURA Y MONTAJE TUBERIA ACERO 20" e=11.13mm | [7 empty] | Materiales | 0255060001 | OXIGENO | m3 |  | 0.05 | 8.93 | 0.4465
011201010823 | SOLDADURA Y MONTAJE TUBERIA ACERO 20" e=11.13mm | [7 empty] | Materiales | 02901300050008 | ESCOBILLA DE ACERO | und |  | 0.083 | 8.6 | 0.7138
011201010823 | SOLDADURA Y MONTAJE TUBERIA ACERO 20" e=11.13mm | [7 empty] | Materiales | 0201030003 | Combustible D2 | gal |  | 0.5 | 3.1071 | 1.5536
011201010823 | SOLDADURA Y MONTAJE TUBERIA ACERO 20" e=11.13mm | [7 empty] | Equipos | 0301380002 | Consumibles varios | glb-m |  | 0.084 | 7.43 | 0.62412
011201010823 | SOLDADURA Y MONTAJE TUBERIA ACERO 20" e=11.13mm | [7 empty] | Equipos | 0301220010 | Couster para transporte personal | hm | 1 | 0.10667 | 6.06 | 0.6464
011201010823 | SOLDADURA Y MONTAJE TUBERIA ACERO 20" e=11.13mm | [7 empty] | Equipos | 0301220007 | CAMION BARANDA | hm | 1 | 0.10667 | 7.07 | 0.75413
011201010823 | SOLDADURA Y MONTAJE TUBERIA ACERO 20" e=11.13mm | [7 empty] | Equipos | 0301010044 | Herramientas (% de MO) | %mo |  | 0.15 | 33.0816 | 4.9622
011201010823 | SOLDADURA Y MONTAJE TUBERIA ACERO 20" e=11.13mm | [7 empty] | Equipos | 0301270005 | MOTOSOLDADORA | hm | 6 | 0.64 | 8.93 | 5.7152
011201010823 | SOLDADURA Y MONTAJE TUBERIA ACERO 20" e=11.13mm | [7 empty] | Equipos | 0301210004 | Grua hiab 140 | hm | 2 | 0.21333 | 29.4 | 6.272
011201010823 | SOLDADURA Y MONTAJE TUBERIA ACERO 14" e=11.13mm | m/DIA | 80 | 80 | 52.9578 | 31.014 | 4.1166 | 17.8272 | Mano de Obra | 0103030017 | Jefe de Grupo | hh | 1 | 0.1 | 9.5435 | 0.95435
011201010823 | SOLDADURA Y MONTAJE TUBERIA ACERO 14" e=11.13mm | [7 empty] | Mano de Obra | 1010100060002 | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO | hh | 2 | 0.2 | 9.9755 | 1.9951
011201010823 | SOLDADURA Y MONTAJE TUBERIA ACERO 14" e=11.13mm | [7 empty] | Mano de Obra | 0101010003 | OPERARIO | hh | 3 | 0.3 | 8.6743 | 2.6023
011201010823 | SOLDADURA Y MONTAJE TUBERIA ACERO 14" e=11.13mm | [7 empty] | Mano de Obra | 0101010004 | OFICIAL | hh | 6 | 0.6 | 6.8582 | 4.1149
011201010823 | SOLDADURA Y MONTAJE TUBERIA ACERO 14" e=11.13mm | [7 empty] | Mano de Obra | 0101010005 | PEON | hh | 10 | 1 | 6.1994 | 6.1994
011201010823 | SOLDADURA Y MONTAJE TUBERIA ACERO 14" e=11.13mm | [7 empty] | Mano de Obra | 0101030007 | SOLDADOR | hh | 6 | 0.6 | 25.2465 | 15.1479
011201010823 | SOLDADURA Y MONTAJE TUBERIA ACERO 14" e=11.13mm | [7 empty] | Materiales | 0255080015 | Soldadura 5/32 8010 | kg |  | 0.009 | 6.3 | 0.0567
011201010823 | SOLDADURA Y MONTAJE TUBERIA ACERO 14" e=11.13mm | [7 empty] | Materiales | 0255080017 | Soldadura TIG 70s 3/32 | kg |  | 0.012 | 5.78 | 0.06936
011201010823 | SOLDADURA Y MONTAJE TUBERIA ACERO 14" e=11.13mm | [7 empty] | Materiales | 02010300010001 | GASOLINA 84 | gal |  | 0.04 | 2.8839 | 0.11536
011201010823 | SOLDADURA Y MONTAJE TUBERIA ACERO 14" e=11.13mm | [7 empty] | Materiales | 0276020077 | DISCO DE CORTE 1/8" | und |  | 0.167 | 1.15 | 0.19205
011201010823 | SOLDADURA Y MONTAJE TUBERIA ACERO 14" e=11.13mm | [7 empty] | Materiales | 0255010001 | Acetileno | kg |  | 0.05 | 4.14 | 0.207
011201010823 | SOLDADURA Y MONTAJE TUBERIA ACERO 14" e=11.13mm | [7 empty] | Materiales | 0255030001 | Argon | m3 |  | 0.042 | 5.09 | 0.21378
011201010823 | SOLDADURA Y MONTAJE TUBERIA ACERO 14" e=11.13mm | [7 empty] | Materiales | 0276020078 | DISCO DE DESBASTE 4 1/8" | und |  | 0.083 | 2.59 | 0.21497
011201010823 | SOLDADURA Y MONTAJE TUBERIA ACERO 14" e=11.13mm | [7 empty] | Materiales | 0255080016 | Soldadura 3/16 8010 | kg |  | 0.051 | 6.54 | 0.33354
011201010823 | SOLDADURA Y MONTAJE TUBERIA ACERO 14" e=11.13mm | [7 empty] | Materiales | 0255060001 | OXIGENO | m3 |  | 0.05 | 8.93 | 0.4465
011201010823 | SOLDADURA Y MONTAJE TUBERIA ACERO 14" e=11.13mm | [7 empty] | Materiales | 02901300050008 | ESCOBILLA DE ACERO | und |  | 0.083 | 8.6 | 0.7138
011201010823 | SOLDADURA Y MONTAJE TUBERIA ACERO 14" e=11.13mm | [7 empty] | Materiales | 0201030003 | Combustible D2 | gal |  | 0.5 | 3.1071 | 1.5536
011201010823 | SOLDADURA Y MONTAJE TUBERIA ACERO 14" e=11.13mm | [7 empty] | Equipos | 0301380002 | Consumibles varios | glb-m |  | 0.084 | 7.43 | 0.62412
011201010823 | SOLDADURA Y MONTAJE TUBERIA ACERO 14" e=11.13mm | [7 empty] | Equipos | 0301220010 | Couster para transporte personal | hm | 1 | 0.1 | 6.06 | 0.606
011201010823 | SOLDADURA Y MONTAJE TUBERIA ACERO 14" e=11.13mm | [7 empty] | Equipos | 0301220007 | CAMION BARANDA | hm | 1 | 0.1 | 7.07 | 0.707
011201010823 | SOLDADURA Y MONTAJE TUBERIA ACERO 14" e=11.13mm | [7 empty] | Equipos | 0301010044 | Herramientas (% de MO) | %mo |  | 0.15 | 31.014 | 4.6521
011201010823 | SOLDADURA Y MONTAJE TUBERIA ACERO 14" e=11.13mm | [7 empty] | Equipos | 0301270005 | MOTOSOLDADORA | hm | 6 | 0.6 | 8.93 | 5.358
011201010823 | SOLDADURA Y MONTAJE TUBERIA ACERO 14" e=11.13mm | [7 empty] | Equipos | 0301210004 | Grua hiab 140 | hm | 2 | 0.2 | 29.4 | 5.88
011201010923 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO 20" e=11.13mm | m/DIA | 75 | 75 | 143.9346 | 2.7208 | 132.6491 | 8.5647 | Mano de Obra | 1010100060002 | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO | hh | 1 | 0.10667 | 9.9755 | 1.064
011201010923 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO 20" e=11.13mm | [7 empty] | Mano de Obra | 0101010004 | OFICIAL | hh | 1 | 0.10667 | 6.8582 | 0.73154
011201010923 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO 20" e=11.13mm | [7 empty] | Mano de Obra | 0101010003 | OPERARIO | hh | 1 | 0.10667 | 8.6743 | 0.92526
011201010923 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO 20" e=11.13mm | [7 empty] | Materiales | 0201030003 | Combustible D2 | gal |  | 0.013 | 3.1071 | 0.040393
011201010923 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO 20" e=11.13mm | [7 empty] | Materiales | 0204250006 | Grilletes | und |  | 0.001 | 62.48 | 0.06248
011201010923 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO 20" e=11.13mm | [7 empty] | Materiales | 0276010015 | Fajas | und |  | 0.001 | 66.68 | 0.06668
011201010923 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO 20" e=11.13mm | [7 empty] | Materiales | 02671100060004 | SACOS DE ARENA | und |  | 0.833 | 0.2 | 0.1666
011201010923 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO 20" e=11.13mm | [7 empty] | Materiales | 0207020003 | Arena Puesto en Obra | m3 |  | 0.03 | 14.78 | 0.4434
011201010923 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO 20" e=11.13mm | [7 empty] | Materiales | 0293010019 | Tuberia de Acero de 20" e=11.13mm | m |  | 1.05 | 125.59 | 131.8695
011201010923 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO 20" e=11.13mm | [7 empty] | Equipos | 0301010044 | Herramientas (% de MO) | %mo |  | 0.05 | 2.7208 | 0.13604
011201010923 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO 20" e=11.13mm | [7 empty] | Equipos | 0301440005 | Dobladora de tubos | hm | 1 | 0.10667 | 11.55 | 1.232
011201010923 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO 20" e=11.13mm | [7 empty] | Equipos | 0301210004 | Grua hiab 140 | hm | 1 | 0.10667 | 29.4 | 3.136
011201010923 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO 20" e=11.13mm | [7 empty] | Equipos | 03012200010001 | CAMION PLATAFORMA EQUIPO 1 | hm | 1 | 0.10667 | 38.0685 | 4.0606
011201010923 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO 14" e=11.13mm | m/DIA | 80 | 80 | 121.0637 | 2.5508 | 110.4836 | 8.0294 | Mano de Obra | 1010100060002 | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO | hh | 1 | 0.1 | 9.9755 | 0.99755
011201010923 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO 14" e=11.13mm | [7 empty] | Mano de Obra | 0101010004 | OFICIAL | hh | 1 | 0.1 | 6.8582 | 0.68582
011201010923 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO 14" e=11.13mm | [7 empty] | Mano de Obra | 0101010003 | OPERARIO | hh | 1 | 0.1 | 8.6743 | 0.86743
011201010923 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO 14" e=11.13mm | [7 empty] | Materiales | 0201030003 | Combustible D2 | gal |  | 0.013 | 3.1071 | 0.040393
011201010923 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO 14" e=11.13mm | [7 empty] | Materiales | 0204250006 | Grilletes | und |  | 0.001 | 62.48 | 0.06248
011201010923 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO 14" e=11.13mm | [7 empty] | Materiales | 0276010015 | Fajas | und |  | 0.001 | 66.68 | 0.06668
011201010923 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO 14" e=11.13mm | [7 empty] | Materiales | 02671100060004 | SACOS DE ARENA | und |  | 0.833 | 0.2 | 0.1666
011201010923 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO 14" e=11.13mm | [7 empty] | Materiales | 0207020003 | Arena Puesto en Obra | m3 |  | 0.03 | 14.78 | 0.4434
011201010923 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO 14" e=11.13mm | [7 empty] | Materiales | 0293010019 | Tuberia de Acero de 14" e=11.13mm | m |  | 1.05 | 104.48 | 109.704
011201010923 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO 14" e=11.13mm | [7 empty] | Equipos | 0301010044 | Herramientas (% de MO) | %mo |  | 0.05 | 2.5508 | 0.12754
011201010923 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO 14" e=11.13mm | [7 empty] | Equipos | 0301440005 | Dobladora de tubos | hm | 1 | 0.1 | 11.55 | 1.155
011201010923 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO 14" e=11.13mm | [7 empty] | Equipos | 0301210004 | Grua hiab 140 | hm | 1 | 0.1 | 29.4 | 2.94
011201010923 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO 14" e=11.13mm | [7 empty] | Equipos | 03012200010001 | CAMION PLATAFORMA EQUIPO 1 | hm | 1 | 0.1 | 38.0685 | 3.8068
011201011115 | ARENADO Y REVESTIDO TUBERIA ACERO 20" | m/DIA | 65 | 65 | 18.3509 | 7.0242 | 5.8772 | 5.4495 | Mano de Obra | 1010100060002 | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO | hh | 1 | 0.12308 | 9.9755 | 1.2277
011201011115 | ARENADO Y REVESTIDO TUBERIA ACERO 20" | [7 empty] | Mano de Obra | 0101010005 | PEON | hh | 2 | 0.24615 | 6.1994 | 1.526
011201011115 | ARENADO Y REVESTIDO TUBERIA ACERO 20" | [7 empty] | Mano de Obra | 0101010003 | OPERARIO | hh | 4 | 0.49231 | 8.6743 | 4.2704
011201011115 | ARENADO Y REVESTIDO TUBERIA ACERO 20" | [7 empty] | Materiales | 0207020004 | Carpa de Arenado | und |  | 0.0001 | 189 | 0.0189
011201011115 | ARENADO Y REVESTIDO TUBERIA ACERO 20" | [7 empty] | Materiales | 0222080017 | Pegamento Rolgon | gal |  | 0.0002 | 315 | 0.063
011201011115 | ARENADO Y REVESTIDO TUBERIA ACERO 20" | [7 empty] | Materiales | 0207010011 | Granalla | bol |  | 0.015 | 6.91 | 0.10365
011201011115 | ARENADO Y REVESTIDO TUBERIA ACERO 20" | [7 empty] | Materiales | 0255140001 | Perp Melt Stick | und |  | 0.029 | 23.36 | 0.67744
011201011115 | ARENADO Y REVESTIDO TUBERIA ACERO 20" | [7 empty] | Materiales | 0201030003 | Combustible D2 | gal |  | 0.385 | 3.1071 | 1.1963
011201011115 | ARENADO Y REVESTIDO TUBERIA ACERO 20" | [7 empty] | Materiales | 0210030012 | Manta Termocontraible Ø20 | Junta |  | 0.092 | 41.5 | 3.818
011201011115 | ARENADO Y REVESTIDO TUBERIA ACERO 20" | [7 empty] | Equipos | 0301010044 | Herramientas (% de MO) | %mo |  | 0.1 | 7.0242 | 0.70242
011201011115 | ARENADO Y REVESTIDO TUBERIA ACERO 20" | [7 empty] | Equipos | 0301220007 | CAMION BARANDA | hm | 1 | 0.12308 | 7.07 | 0.87015
011201011115 | ARENADO Y REVESTIDO TUBERIA ACERO 20" | [7 empty] | Equipos | 0301300003 | Holiday Detector | hm | 1 | 0.12308 | 12.6 | 1.5508
011201011115 | ARENADO Y REVESTIDO TUBERIA ACERO 20" | [7 empty] | Equipos | 0301260001 | COMPRESORAS | hm | 1 | 0.12308 | 18.9 | 2.3262
011201011115 | ARENADO Y REVESTIDO TUBERIA ACERO 14" | m/DIA | 70 | 70 | 17.4599 | 6.5225 | 5.8772 | 5.0602 | Mano de Obra | 1010100060002 | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO | hh | 1 | 0.11429 | 9.9755 | 1.1401
011201011115 | ARENADO Y REVESTIDO TUBERIA ACERO 14" | [7 empty] | Mano de Obra | 0101010005 | PEON | hh | 2 | 0.22857 | 6.1994 | 1.417
011201011115 | ARENADO Y REVESTIDO TUBERIA ACERO 14" | [7 empty] | Mano de Obra | 0101010003 | OPERARIO | hh | 4 | 0.45714 | 8.6743 | 3.9654
011201011115 | ARENADO Y REVESTIDO TUBERIA ACERO 14" | [7 empty] | Materiales | 0207020004 | Carpa de Arenado | und |  | 0.0001 | 189 | 0.0189
011201011115 | ARENADO Y REVESTIDO TUBERIA ACERO 14" | [7 empty] | Materiales | 0222080017 | Pegamento Rolgon | gal |  | 0.0002 | 315 | 0.063
011201011115 | ARENADO Y REVESTIDO TUBERIA ACERO 14" | [7 empty] | Materiales | 0207010011 | Granalla | bol |  | 0.015 | 6.91 | 0.10365
011201011115 | ARENADO Y REVESTIDO TUBERIA ACERO 14" | [7 empty] | Materiales | 0255140001 | Perp Melt Stick | und |  | 0.029 | 23.36 | 0.67744
011201011115 | ARENADO Y REVESTIDO TUBERIA ACERO 14" | [7 empty] | Materiales | 0201030003 | Combustible D2 | gal |  | 0.385 | 3.1071 | 1.1963
011201011115 | ARENADO Y REVESTIDO TUBERIA ACERO 14" | [7 empty] | Materiales | 0210030012 | Manta Termocontraible Ø20 | Junta |  | 0.092 | 41.5 | 3.818
011201011115 | ARENADO Y REVESTIDO TUBERIA ACERO 14" | [7 empty] | Equipos | 0301010044 | Herramientas (% de MO) | %mo |  | 0.1 | 6.5225 | 0.65225
011201011115 | ARENADO Y REVESTIDO TUBERIA ACERO 14" | [7 empty] | Equipos | 0301220007 | CAMION BARANDA | hm | 1 | 0.11429 | 7.07 | 0.808
011201011115 | ARENADO Y REVESTIDO TUBERIA ACERO 14" | [7 empty] | Equipos | 0301300003 | Holiday Detector | hm | 1 | 0.11429 | 12.6 | 1.44
011201011115 | ARENADO Y REVESTIDO TUBERIA ACERO 14" | [7 empty] | Equipos | 0301260001 | COMPRESORAS | hm | 1 | 0.11429 | 18.9 | 2.16
011201011710 | PRUEBA HIDRAULICA E INERTIZADO TUBERIA ACERO 20" e=11.13mm | m/DIA | 185 | 185 | 12.5848 | 2.1874 | 6.4188 | 3.9786 | Mano de Obra | 0103030017 | Jefe de Grupo | hh | 1 | 0.043243 | 9.5435 | 0.41269
011201011710 | PRUEBA HIDRAULICA E INERTIZADO TUBERIA ACERO 20" e=11.13mm | [7 empty] | Mano de Obra | 1010100060002 | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO | hh | 1 | 0.043243 | 9.9755 | 0.43137
011201011710 | PRUEBA HIDRAULICA E INERTIZADO TUBERIA ACERO 20" e=11.13mm | [7 empty] | Mano de Obra | 0101010004 | OFICIAL | hh | 2 | 0.086486 | 6.8582 | 0.59314
011201011710 | PRUEBA HIDRAULICA E INERTIZADO TUBERIA ACERO 20" e=11.13mm | [7 empty] | Mano de Obra | 0101010003 | OPERARIO | hh | 2 | 0.086486 | 8.6743 | 0.75021
011201011710 | PRUEBA HIDRAULICA E INERTIZADO TUBERIA ACERO 20" e=11.13mm | [7 empty] | Materiales | 0290230060 | Espumas de Secado | und |  | 0.005 | 1.03 | 0.00515
011201011710 | PRUEBA HIDRAULICA E INERTIZADO TUBERIA ACERO 20" e=11.13mm | [7 empty] | Materiales | 0290240007 | Pig de Calibracion | und |  | 0.001 | 262.5 | 0.2625
011201011710 | PRUEBA HIDRAULICA E INERTIZADO TUBERIA ACERO 20" e=11.13mm | [7 empty] | Materiales | 0290240006 | Pig de Limpieza | und |  | 0.001 | 315 | 0.315
011201011710 | PRUEBA HIDRAULICA E INERTIZADO TUBERIA ACERO 20" e=11.13mm | [7 empty] | Materiales | 0207070002 | AGUA | m3 |  | 1.404 | 2 | 2.808
011201011710 | PRUEBA HIDRAULICA E INERTIZADO TUBERIA ACERO 20" e=11.13mm | [7 empty] | Materiales | 0290230061 | Inertizado de Linea - SC | m3 |  | 3.09 | 0.98 | 3.0282
011201011710 | PRUEBA HIDRAULICA E INERTIZADO TUBERIA ACERO 20" e=11.13mm | [7 empty] | Equipos | 0301010044 | Herramientas (% de MO) | %mo |  | 0.05 | 2.1874 | 0.10937
011201011710 | PRUEBA HIDRAULICA E INERTIZADO TUBERIA ACERO 20" e=11.13mm | [7 empty] | Equipos | 0301040004 | Bomba de Presion 3000 Lb | hm | 1 | 0.043243 | 2.63 | 0.11373
011201011710 | PRUEBA HIDRAULICA E INERTIZADO TUBERIA ACERO 20" e=11.13mm | [7 empty] | Equipos | 0301220011 | CAMIONETA | hm | 1 | 0.043243 | 13.7351 | 0.59395
011201011710 | PRUEBA HIDRAULICA E INERTIZADO TUBERIA ACERO 20" e=11.13mm | [7 empty] | Equipos | 03012500010009 | GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW. | hm | 1 | 0.043243 | 29.1101 | 1.2588
011201011710 | PRUEBA HIDRAULICA E INERTIZADO TUBERIA ACERO 20" e=11.13mm | [7 empty] | Equipos | 03011400060001 | COMPRESORA NEUMATICA 700 - 800PCM, 240 HP | hm | 1 | 0.043243 | 44 | 1.9027
011201011710 | PRUEBA HIDRAULICA E INERTIZADO TUBERIA ACERO 14" e=11.13mm | m/DIA | 195 | 195 | 12.2686 | 2.0752 | 6.4188 | 3.7745 | Mano de Obra | 0103030017 | Jefe de Grupo | hh | 1 | 0.041026 | 9.5435 | 0.39153
011201011710 | PRUEBA HIDRAULICA E INERTIZADO TUBERIA ACERO 14" e=11.13mm | [7 empty] | Mano de Obra | 1010100060002 | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO | hh | 1 | 0.041026 | 9.9755 | 0.40925
011201011710 | PRUEBA HIDRAULICA E INERTIZADO TUBERIA ACERO 14" e=11.13mm | [7 empty] | Mano de Obra | 0101010004 | OFICIAL | hh | 2 | 0.082051 | 6.8582 | 0.56272
011201011710 | PRUEBA HIDRAULICA E INERTIZADO TUBERIA ACERO 14" e=11.13mm | [7 empty] | Mano de Obra | 0101010003 | OPERARIO | hh | 2 | 0.082051 | 8.6743 | 0.71174
011201011710 | PRUEBA HIDRAULICA E INERTIZADO TUBERIA ACERO 14" e=11.13mm | [7 empty] | Materiales | 0290230060 | Espumas de Secado | und |  | 0.005 | 1.03 | 0.00515
011201011710 | PRUEBA HIDRAULICA E INERTIZADO TUBERIA ACERO 14" e=11.13mm | [7 empty] | Materiales | 0290240007 | Pig de Calibracion | und |  | 0.001 | 262.5 | 0.2625
011201011710 | PRUEBA HIDRAULICA E INERTIZADO TUBERIA ACERO 14" e=11.13mm | [7 empty] | Materiales | 0290240006 | Pig de Limpieza | und |  | 0.001 | 315 | 0.315
011201011710 | PRUEBA HIDRAULICA E INERTIZADO TUBERIA ACERO 14" e=11.13mm | [7 empty] | Materiales | 0207070002 | AGUA | m3 |  | 1.404 | 2 | 2.808
011201011710 | PRUEBA HIDRAULICA E INERTIZADO TUBERIA ACERO 14" e=11.13mm | [7 empty] | Materiales | 0290230061 | Inertizado de Linea - SC | m3 |  | 3.09 | 0.98 | 3.0282
011201011710 | PRUEBA HIDRAULICA E INERTIZADO TUBERIA ACERO 14" e=11.13mm | [7 empty] | Equipos | 0301010044 | Herramientas (% de MO) | %mo |  | 0.05 | 2.0752 | 0.10376
011201011710 | PRUEBA HIDRAULICA E INERTIZADO TUBERIA ACERO 14" e=11.13mm | [7 empty] | Equipos | 0301040004 | Bomba de Presion 3000 Lb | hm | 1 | 0.041026 | 2.63 | 0.1079
011201011710 | PRUEBA HIDRAULICA E INERTIZADO TUBERIA ACERO 14" e=11.13mm | [7 empty] | Equipos | 0301220011 | CAMIONETA | hm | 1 | 0.041026 | 13.7351 | 0.56349
011201011710 | PRUEBA HIDRAULICA E INERTIZADO TUBERIA ACERO 14" e=11.13mm | [7 empty] | Equipos | 03012500010009 | GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW. | hm | 1 | 0.041026 | 29.1101 | 1.1943
011201011710 | PRUEBA HIDRAULICA E INERTIZADO TUBERIA ACERO 14" e=11.13mm | [7 empty] | Equipos | 03011400060001 | COMPRESORA NEUMATICA 700 - 800PCM, 240 HP | hm | 1 | 0.041026 | 44 | 1.8051
011202031113 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN TA R=10KM C/MAQUINARIA | m3/DIA | 200 | 200 | 16.6747 | 2.9282 | 0 | 13.7465 | Mano de Obra | 0101010002 | CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.004 | 9.5435 | 0.038174
011202031113 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN TA R=10KM C/MAQUINARIA | [7 empty] | Mano de Obra | 0101010005 | PEON | hh | 2 | 0.08 | 6.1994 | 0.49595
011202031113 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN TA R=10KM C/MAQUINARIA | [7 empty] | Mano de Obra | 0101010006 | OPERADOR DE EQUIPO | hh | 6 | 0.24 | 9.9755 | 2.3941
011202031113 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN TA R=10KM C/MAQUINARIA | [7 empty] | Equipos | 0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 2 | 2.0752 | 0.041505
011202031113 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN TA R=10KM C/MAQUINARIA | [7 empty] | Equipos | 03011600010005 | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 80-95 HP 1.5-1.75 yd3 | hm | 1 | 0.04 | 42 | 1.68
011202031113 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN TA R=10KM C/MAQUINARIA | [7 empty] | Equipos | 0301220018 | CAMION VOLQUETE 4 X 2 210-280 HP 8M3 | hm | 5 | 0.2 | 60.125 | 12.025
011202031113 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN TN R=10KM C/MAQUINARIA | m3/DIA | 195 | 195 | 17.1183 | 3.0033 | 0 | 14.115 | Mano de Obra | 0101010002 | CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.0041026 | 9.5435 | 0.039153
011202031113 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN TN R=10KM C/MAQUINARIA | [7 empty] | Mano de Obra | 0101010005 | PEON | hh | 2 | 0.082051 | 6.1994 | 0.50867
011202031113 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN TN R=10KM C/MAQUINARIA | [7 empty] | Mano de Obra | 0101010006 | OPERADOR DE EQUIPO | hh | 6 | 0.24615 | 9.9755 | 2.4555
011202031113 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN TN R=10KM C/MAQUINARIA | [7 empty] | Equipos | 0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 2 | 2.9282 | 0.058565
011202031113 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN TN R=10KM C/MAQUINARIA | [7 empty] | Equipos | 03011600010005 | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 80-95 HP 1.5-1.75 yd3 | hm | 1 | 0.041026 | 42 | 1.7231
011202031113 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN TN R=10KM C/MAQUINARIA | [7 empty] | Equipos | 0301220018 | CAMION VOLQUETE 4 X 2 210-280 HP 8M3 | hm | 5 | 0.20513 | 60.125 | 12.3333
011202031110 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN TSR R=10KM C/MAQUINARIA | m3/DIA | 180 | 180 | 18.5414 | 3.2536 | 0 | 15.2878 | Mano de Obra | 0101010002 | CAPATAZ | hh | 0.1 | 0.0044444 | 9.5435 | 0.042416
011202031110 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN TSR R=10KM C/MAQUINARIA | [7 empty] | Mano de Obra | 0101010005 | PEON | hh | 2 | 0.088889 | 6.1994 | 0.55106
011202031110 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN TSR R=10KM C/MAQUINARIA | [7 empty] | Mano de Obra | 0101010006 | OPERADOR DE EQUIPO | hh | 6 | 0.26667 | 9.9755 | 2.6601
011202031110 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN TSR R=10KM C/MAQUINARIA | [7 empty] | Equipos | 0301010006 | HERRAMIENTAS MANUALES | %mo |  | 2 | 3.0033 | 0.060066
011202031110 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN TSR R=10KM C/MAQUINARIA | [7 empty] | Equipos | 03011600010005 | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 80-95 HP 1.5-1.75 yd3 | hm | 1 | 0.044444 | 42 | 1.8667
011202031110 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE EN TSR R=10KM C/MAQUINARIA | [7 empty] | Equipos | 0301220018 | CAMION VOLQUETE 4 X 2 210-280 HP 8M3 | hm | 5 | 0.22222 | 60.125 | 13.3611

## Insumos
Lista de Insumos
CRUCE DE VIAS
Tipo de Insumo | Código | Descripción Recurso | Unidad | Precio U$ | Fuente
MANO DE OBRA | 0101010002 | CAPATAZ | hh | 9.5435 | Revista Capeco
MANO DE OBRA | 0101010003 | OPERARIO | hh | 8.6743 | Revista Capeco
MANO DE OBRA | 0101010004 | OFICIAL | hh | 6.8582 | Revista Capeco
MANO DE OBRA | 0101010005 | PEON | hh | 6.1994 | Revista Capeco
MANO DE OBRA | 0101010006 | OPERADOR DE EQUIPO | hh | 9.9755 | Revista Capeco + 15% Especialización
MANO DE OBRA | 1010100060002 | OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO | hh | 9.9755 | Revista Capeco + 15% Especialización
MANO DE OBRA | 0101010008 | Capataz Civil | hh | 9.5435 | Revista Capeco
MANO DE OBRA | 0101020002 | FUSIONISTA | hh | 8.2861 | Información de contratista
MANO DE OBRA | 0101030000 | TOPOGRAFO | hh | 9.5288 | Información de contratista
MANO DE OBRA | 0101030007 | SOLDADOR | hh | 25.2465 | Información de contratista
MANO DE OBRA | 0102020012 | ASISTENTE | hh | 6.8582 | Revista Capeco
MANO DE OBRA | 0103010013 | Ingeniero de Proyecto | hh | 26.3446 | RTI Calidda 2018-2022 Actualizado por PPI
MANO DE OBRA | 0103030017 | Jefe de Grupo | hh | 9.5435 | Revista Capeco
MATERIALES | 02010300010001 | GASOLINA 84 | gal | 2.8839 | Revista Costos
MATERIALES | 0201030003 | Combustible D2 | gal | 3.1071
MATERIALES | 0201050006 | ASFALTO | m2 | 1.3274 | Revista Capeco
MATERIALES | 02040100020001 | ALAMBRE NEGRO N° 16 | kg | 0.75 | Revista Costos
MATERIALES | 0204250006 | Grilletes | und | 62.48
MATERIALES | 0207010011 | Granalla | bol | 6.91
MATERIALES | 0207020003 | Arena Puesto en Obra | m3 | 14.78
MATERIALES | 0207020004 | Carpa de Arenado | und | 189
MATERIALES | 0207040002 | Material Eliminado SC | m3 | 5.04
MATERIALES | 0207050003 | Afirmado puesto en Obra | m3 | 9.49
MATERIALES | 0207070002 | AGUA | m3 | 2
MATERIALES | 02070800010001 | Eliminacion de Residuos Asfalticos | ton | 2.1
MATERIALES | 0207080002 | Reciclado | m3 | 6.84
MATERIALES | 0210030012 | Manta Termocontraible Ø20 | und | 41.5 | Referencial, estimado a partir de cotizacion referencial de Contugas
MATERIALES | 0211010001 | Fierro Corrugado | kg | 0.68509 | Revista Capeco
MATERIALES | 0213010001 | CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) | bol | 5.1339 | Revista Capeco
MATERIALES | 02190100010007 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=140 kg/cm2 CON CEMENTO TIPO V | m3 | 68.4673 | Revista Capeco
MATERIALES | 02190100010014 | CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 kg/cm2 CON CEMENTO TIPO V | m3 | 75.0149 | Revista Capeco
MATERIALES | 0219010012 | CONCRETO PREMEZCLADO PUESTO EN OBRA | m3 | 82.756 | Revista Capeco
MATERIALES | 02190500010001 | SERVICIO DE BOMBA PARA CONCRETO PREMEZCLADO | m3 | 10.3661 | Revista Costos
MATERIALES | 0222030006 | Sikaflex 11 FC Plus 600ml | und | 16.369 | Sodimac
MATERIALES | 0222080017 | Pegamento Rolgon | gal | 315
MATERIALES | 0240010014 | Latex Rojo | gal | 13.3929 | Sodimac
MATERIALES | 0241050002 | CINTA SEÑALIZADORA | m | 0.18
MATERIALES | 0255010001 | Acetileno | kg | 4.14
MATERIALES | 0255030001 | Argon | m3 | 5.09
MATERIALES | 0255060001 | OXIGENO | m3 | 8.93
MATERIALES | 0255080015 | Soldadura 5/32 8010 | kg | 6.3
MATERIALES | 0255080016 | Soldadura 3/16 8010 | kg | 6.54
MATERIALES | 0255080017 | Soldadura TIG 70s 3/32 | kg | 5.78
MATERIALES | 0255140001 | Perp Melt Stick | und | 23.36
MATERIALES | 02671100060004 | SACOS DE ARENA | und | 0.2
MATERIALES | 0276010015 | Fajas | und | 66.68
MATERIALES | 0276020077 | DISCO DE CORTE 1/8" | und | 1.15
MATERIALES | 0276020078 | DISCO DE DESBASTE 4 1/8" | und | 2.59
MATERIALES | 02901300050008 | ESCOBILLA DE ACERO | und | 8.6
MATERIALES | 0290170003 | Impresión de fotografías y documentos | glb | 25
MATERIALES | 0290230060 | Espumas de Secado | und | 1.03
MATERIALES | 0290230061 | Inertizado de Linea - SC | m3 | 0.98
MATERIALES | 0290240006 | Pig de Limpieza | und | 315
MATERIALES | 0290240007 | Pig de Calibracion | und | 262.5
MATERIALES | 0292010004 | Materiales de Desvios | glb-m | 3.04
MATERIALES | 0292020002 | Cartel indicador | und | 341.25
MATERIALES | 0292020003 | PMP | und | 341.25
MATERIALES | 0293010019 | Tuberia de Acero de 20" e=11.13mm | m | 125.59 | Referencial, estimado a partir de cotizacion referencial de Contugas
MATERIALES | 0293010019 | Tuberia de Acero de 14" e=11.13mm | m | 104.48 | Referencial, estimado a partir de cotizacion referencial de Contugas
MATERIALES | 0293010020 | UT Ø14 | Junta | 21 | Referencial, estimado a partir de cotizacion referencial de Contugas
MATERIALES | 0293010020 | UT Ø20 | Junta | 41.5 | Referencial, estimado a partir de cotizacion referencial de Contugas
EQUIPOS | 03010000020002 | NIVEL AUTOMATICO | hm | 2.9524 | Revista Capeco
EQUIPOS | 0301000020 | ESTACION TOTAL | hm | 4.87 | Revista Capeco
EQUIPOS | 0301000021 | Equipo Pearson | hm | 0.94
EQUIPOS | 0301000026 | Cámara fotográfica | hm | 15
EQUIPOS | 0301000028 | GPS NAVEGADOR 7S | hm | 0.97
EQUIPOS | 0301010043 | SERVICIOS HIGIENICOS | hm | 80
EQUIPOS | 03010300040005 | PUNTALES | hm | 0.07
EQUIPOS | 0301030011 | Entibados | hm | 0.11
EQUIPOS | 0301040004 | Bomba de Presion 3000 Lb | hm | 2.63
EQUIPOS | 0301140002 | MARTILLO HIDRAULICO | hm | 9.77
EQUIPOS | 03011400060001 | COMPRESORA NEUMATICA 700 - 800PCM, 240 HP | hm | 44
EQUIPOS | 03011600010005 | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 80-95 HP 1.5-1.75 yd3 | hm | 42
EQUIPOS | 03011600020004 | MINI CARGADOR | hm | 27.3
EQUIPOS | 0301170002 | RETROEXCAVADORA | hm | 44
EQUIPOS | 0301190001 | RODILLO | hm | 16
EQUIPOS | 0301210004 | Grua hiab 140 | hm | 29.4
EQUIPOS | 301210005 | Grua hiab 300 | hm | 33.6
EQUIPOS | 03012200010001 | CAMION PLATAFORMA EQUIPO 1 | hm | 38.0685 | Revista Costos
EQUIPOS | 0301220007 | CAMION BARANDA | hm | 7.07
EQUIPOS | 0301220009 | Camión Grua 2.5 Tn | hm | 6.06
EQUIPOS | 0301220010 | Couster para transporte personal | hm | 6.06
EQUIPOS | 0301220011 | CAMIONETA | hm | 13.7351 | Revista Costos
EQUIPOS | 0301220018 | CAMION VOLQUETE 4 X 2 210-280 HP 8M3 | hm | 60.125 | Revista Costos
EQUIPOS | 03012500010009 | GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW. | hm | 29.1101 | Revista Costos
EQUIPOS | 0301260001 | COMPRESORAS | hm | 18.9
EQUIPOS | 0301270005 | MOTOSOLDADORA | hm | 8.93
EQUIPOS | 0301290004 | Vibroapisonador tipo columna | hm | 8
EQUIPOS | 0301300003 | Holiday Detector | hm | 12.6
EQUIPOS | 0301330008 | Equipo de Corte | hm | 1.18
EQUIPOS | 0301330009 | Cortadora de Asfalto/Concreto | hm | 1.75
EQUIPOS | 03013500030003 | LABORATORIO DE SUELOS | hm | 1.82
EQUIPOS | 0301380002 | Consumibles varios | glb-m | 7.43
EQUIPOS | 0301440005 | Dobladora de tubos | hm | 11.55
EQUIPOS | 03014700010009 | WINCHAS | und | 3.39
EQUIPOS | 0301510001 | EQUIPO DE FUSION | hm | 0.53
EQUIPOS | 0301520001 | MANOGRAFO Y CARTA | hm | 6.36
EQUIPOS | 0304010003 | Transporte de personal 1 | hm | 6.78
EQUIPOS | 0304010004 | Transporte de personal 2 | hm | 6.78
SUB CONTRATOS | 0404020003 | SERVICIO DE COLOCACION DE ASFALTO | m3 | 213.56
SUB CONTRATOS | 0428010001 | SERVICIO DE CORTE DE PAVIMENTO DE 4" | m | 1.12

## Costos Indirectos
FACTORES DE LOS ARMADOS
N° | DESCRIPCION | PORCENTAJE
1 | COSTO DE STOCK | 6.81%
2 | INGENIERIA DEL PROYECTO Y RECEPCION (% E) | 11.17%
3 | GASTOS GENERALES (%(E+F)) | 6%
4 | INTERES INTERCALARIAO (%H) | 2.5%