## Costo vehículos moto+furg+pick (hidden)
Costo vehículos
Consideraciones |  | MOTO | #REF! | US$/hr
Tipo de cambio (S/./US$) | #REF! | FURGONETA | #REF! | US$/hr
Días x mes | 22 | PICK UP | #REF! | US$/hr
Dias x año | 264
Horas x día | 8 | MOTOCICLETA 125 cc |  | COSTO (S/./día)
Horas por mes | 176 | Costo de Inversión
Horas por año | 2112 | Costo (US$) | 1177.9661
|  | Accesorios (Protección vehicular) | 255
|  | Vida útil (años) | 5
|  | Total costos de inversión |  | #REF!
Costo de Operación y Mantenimiento
|  | Combustible |  | 14.6667
|  | Recorrido (km/día) | 100
|  | Recorrido (km/año) | 26400
|  | Rendimiento (km/galón) | 75
|  | Cantidad de combustible (galón/día) | 1.3333
|  | Costo de combustible (S/./galón) | 11
|  | Cambio de aceite y filtro pulverizado |  | 0.92803
|  | Frecuencia (km) | 5000
|  | Costo (S/.) referido a un año de operación | 245
|  | Lavado y engrase |  | 0.46591
|  | Frecuencia (km) | 5000
|  | Costo (S/.) referido a un año de operación | 123
|  | Afinamiento |  | 2.0379
|  | Frecuencia (km) | 100000
|  | Costo (S/.) referido a un año de operación | 538
|  | Mantenimiento Mayor |  | 2.0227
|  | Frecuencia (km) | 40000
|  | Costo (S/.) referido a un año de operación | 534
|  | Reparacion o cambio de motor |  | 0.6947
|  | Frecuencia (km) | 100000
|  | Costo (S/.) referido a un año de operación | 183.4
Otros Gastos
|  | Peajes (S/./día) |  | 0.5
|  | Cochera (S/./día) |  | 2
|  | Cambio de llantas |  | 0.49
|  | Frecuencia (km) | 50000
|  | Costo (S/.) | 245
|  | Cambio de batería |  | 0.23106
|  | Frecuencia (años) | 1
|  | Costo (S/.) | 61
Seguros y Revisión
|  | Seguro (S/./día) |  | 6.61
|  | SOAT (S/. / dia ) |  | 1.2
|  | Revisión Técnica |  | 0.28305
|  | SAT (1% del costo de inversión por año, durante 3 años) |  | 0.1
|  | Total Costos de Operación y Mantenimiento |  | 32.23
|  | Total Costo de Inversión |  | #REF!
|  | Total Costo de Operación |  | 32.23
|  | Total Costos Motocicleta |  | #REF!
|  | Total Costos (S/./h-m) |  | #REF!
|  | Total Costos (US$/h-m) |  | #REF!
|  | FURGONETA |  | COSTO (S/./día)
Costo de Inversión
|  | Costo (US$) | 11262.7119
Accesorios (US$)
|  | Vida útil (años) | 10
|  | Vida Util (Horas anual) | 2112
|  | Vida Util Total (Horas ) | 21120
|  | Valor de Rescate (Vr) | 0
|  | Total costos de inversión |  | #REF!
Costo de Operación y Mantenimiento
|  | Combustible |  | 37.47
|  | Recorrido (km/día) | 200
|  | Recorrido (km/año) | 52800
|  | Rendimiento (km/galón) | 57
|  | Cantidad de combustible recorrido (galón/día) | 3.5088
Cantidad de combustible operación (galón/día)
|  | Costo de combustible (S/./galón) | 10.68
|  | Mantenimiento |  | #REF!
|  | Costo (US$) c/5000, 15000, 25000, 35000 … km | 80
|  | Costo (US$) c/10000, 20000, 30000, 40000 … km | 200
|  | Costo total al año (US$) | 1120
|  | Costo total al año (S/.) | #REF!
|  | Mantenimiento Mayor |  | 1.93
|  | Costo (S/.) (una vez durante vida útil) | 5000
|  | Costo (S/./año) | 510
|  | Otros gastos |  | 8.73
|  | Peajes (S/./mes) | 124
|  | Cochera (S/./mes) | 68
|  | Cambio de llantas |  | 7.31
|  | Frecuencia (km) | 60000
|  | Costo (S/.) | 2192
|  | Cambio de batería |  | 1.07
|  | Frecuencia (años) | 1
|  | Costo (S/.) | 282
Conductor
|  | Accesorios de Seguridad y Señalización |  | #REF!
|  | Costo anual (US$) | 300
|  | Seguros, Servicio GPS y Revisión Técnica |  | #REF!
|  | Seguro (US$/año) | 800
|  | SOAT (US$/año) | 100
|  | Servicio de GPS (US$/año) | 300
|  | Revisión Técnica Vehicular (US$/año) | 180
|  | SAT (1% costo de inversión por año, durante 3 años) |  | #REF!
|  | Total Costos de Operación y Mantenimiento |  | #REF!
|  | Total Costos furgoneta |  | #REF!
|  | Total Costos (S/./h-m) |  | #REF!
|  | Total Costos (US$/h-m) |  | #REF!
|  | PICK UP |  | COSTO (S/./día)
Costo de Inversión
|  | Costo (US$) | 24864.4068
Accesorios (US$)
|  | Vida útil (años) | 10
|  | Vida Util (Horas anual) | 2112
|  | Vida Util Total (Horas ) | 21120
|  | Valor de Rescate (Vr) | 0
|  | Total costos de inversión |  | #REF!
Costo de Operación y Mantenimiento
|  | Combustible |  | 42.46
|  | Recorrido (km/día) | 200
|  | Recorrido (km/año) | 52800
|  | Rendimiento (km/galón) | 51.855
|  | Cantidad de combustible recorrido (galón/día) | 3.86
Cantidad de combustible operación (galón/día)
|  | Costo de combustible (S/./galón) | 11
|  | Mantenimiento |  | #REF!
|  | Costo (US$) c/5000, 15000, 25000, 35000 … km | 80
|  | Costo (US$) c/10000, 20000, 30000, 40000 … km | 200
|  | Costo total al año (US$) | 1120
|  | Costo total al año (S/.) | #REF!
|  | Mantenimiento Mayor |  | 1.93
|  | Costo (S/.) (una vez durante vida útil) | 5000
|  | Costo (S/./año) | 510
|  | Otros gastos |  | 8.73
|  | Peajes (S/./mes) | 124
|  | Cochera (S/./mes) | 68
|  | Cambio de llantas |  | 7.31
|  | Frecuencia (km) | 60000
|  | Costo (S/.) | 2192
|  | Cambio de batería |  | 1.07
|  | Frecuencia (años) | 1
|  | Costo (S/.) | 282
Conductor
|  | Accesorios de Seguridad y Señalización |  | #REF!
|  | Costo anual (US$) | 300
|  | Seguros, Servicio GPS y Revisión Técnica |  | #REF!
|  | Seguro (US$/año) | 800
|  | SOAT (US$/año) | 100
|  | Servicio de GPS (US$/año) | 300
|  | Revisión Técnica Vehicular (US$/año) | 180
|  | SAT (1% costo de inversión por año, durante 3 años) |  | #REF!
|  | Total Costos de Operación y Mantenimiento |  | #REF!
|  | Total Costos Pick Up |  | #REF!
|  | Total Costos (S/./h-m) |  | #REF!
|  | Total Costos (US$/h-m) |  | #REF!
Note on E9: Bianca Asinari: por que se divide el costo de adq x 1.18?
Note on E117: Windows User: https://noticias.autocosmos.com.ar/2016/01/08/prueba-nueva-toyota-hilux

## Resultados
RESUMEN TARIFAS ACOMETIDAS RTI 22-26
Tipo de Medidor | Unidad | Muro Existente | Muro Construido
G1.6 (2.5 Sm3/h) | USD/Acom. | 115.0216 | 153.3299
G4 (6 Sm3/h) | USD/Acom. | 129.1915 | 168.5327
G6 (10 Sm3/h) | USD/Acom. | 285.0222 | 341.9183
RESUMEN TARIFAS ACOMETIDAS RTI 22-26 DETALLADO POR TIPO DE COSTO
Acometidas en muro existente
Tipo de Medidor | Unidad | Obra Civil [USD/ACOM] | Componentes Acometida [USD/ACOM] | Alicuota OSINERGMIN | Costo Total [USD/ACOM]
G1.6 (2.5 Sm3/h) | USD/Acom. | 63.2745 | 50.6083 | 1.1388 | 115.0216
G4 (6 Sm3/h) | USD/Acom. | 63.2745 | 64.6379 | 1.2791 | 129.1915
G6 (10 Sm3/h) | USD/Acom. | 88.07 | 194.1302 | 2.822 | 285.0222
Acometidas en muro construido
Tipo de Medidor | Unidad | Obra Civil [USD/ACOM] | Componentes Acometida [USD/ACOM] | Alicuota OSINERGMIN | Costo Total [USD/ACOM]
G1.6 (2.5 Sm3/h) | USD/Acom. | 101.2035 | 50.6083 | 1.5181 | 153.3299
G4 (6 Sm3/h) | USD/Acom. | 102.2262 | 64.6379 | 1.6686 | 168.5327
G6 (10 Sm3/h) | USD/Acom. | 144.4027 | 194.1302 | 3.3853 | 341.9183

## FA
Muro Existente
Tipo de Medidor | a | b | c | d
G1.6 (2.5 Sm3/h) | 0 | 0 | 63.2745 | 51.7471 | 115.0216
| 0% | 0% | 55.01% | 44.99%
G4 (6 Sm3/h) | 0 | 0 | 63.2745 | 65.917 | 129.1915
| 0% | 0% | 48.98% | 51.02%
G6 (10 Sm3/h) | 0 | 0 | 88.07 | 196.9522 | 285.0222
| 0% | 0% | 30.9% | 69.1%
Muro Existente
Tipo de Medidor | a | b | c | d
G1.6 (2.5 Sm3/h) | 0 | 0 | 0.55011 | 0.44989 |  | 100%
G4 (6 Sm3/h) | 0 | 0 | 0.48977 | 0.51023 |  | 100%
G6 (10 Sm3/h) | 0 | 0 | 0.30899 | 0.69101 |  | 100%
Muro construído
Tipo de Medidor | a | b | c | d
G1.6 (2.5 Sm3/h) | 0 | 0 | 101.2035 | 52.1264 | 153.3299
| 0% | 0% | 66% | 34%
G4 (6 Sm3/h) | 0 | 0 | 102.2262 | 66.3065 | 168.5327
| 0% | 0% | 60.66% | 39.34%
G6 (10 Sm3/h) | 0 | 0 | 144.4027 | 197.5155 | 341.9183
| 0% | 0% | 42.23% | 57.77%
Muro construído
Tipo de Medidor | a | b | c | d
G1.6 (2.5 Sm3/h) | 0 | 0 | 0.66004 | 0.33996 |  | 100%
G4 (6 Sm3/h) | 0 | 0 | 0.60657 | 0.39343 |  | 100%
G6 (10 Sm3/h) | 0 | 0 | 0.42233 | 0.57767 |  | 100%

## Premisas
PRINCIPALES PREMISAS
DIAS LABORALES |  | INFLACIÓN EEUU
Tasa de cambio | 3.496 | Dic. 2020 | 211.7
Días x mes | 20 | Dic. 2019 | 208.8
Dias x año | 240 | Dic. 2018 | 205.8
Horas x día | 8 | Dic. 2017 | 200.6
Horas por mes | 160 | Dic. 2016 | 196.7
Horas por año | 1920

## Benchmarking cargos
CARGOS POR ACOMETIDA POR CONCESIÓN
Acometida | Costos muro existente [USD] |  |  |  |  | Costos muro construido [USD]
| Calidda | Quavii | Contugas | Contugas Propuesta |  | Calidda | Quavii | Contugas | Contugas Propuesta
G1.6 | 129.987 | 123.571 | 137.6269 | 115.0216 |  | 160.576 | 154.6375 | - | 153.3299
G4 | 145.1227 | 149.1027 | 158.273 | 129.1915 |  | 175.7118 | 180.1692 | - | 168.5327
G6 | 307.9095 | 262.5851 | 247.7312 | 285.0222 |  | 346.3476 | 320.4104 | - | 341.9183
Acometida | Variaciones muro existente |  |  | Variaciones muro construido
| Calidda | Quavii | Contugas | Calidda | Quavii | Quavii
G1.6 | 13.01% | 7.433% | 19.65% | 4.726% |  | 0.8528%
G4 | 12.33% | 15.41% | 22.51% | 4.26% |  | 6.905%
G6 | 8.03% | -7.872% | -13.08% | 1.295% |  | -6.29%

## Info para comp (hidden)
Calidda Abril 2021
2.2. Topes Máximos de Acometida (Consumidores con consumos menores o iguales a 300 m3 /mes)
Tipo de Acometida | Tipo de Muro (cifras en S/.) |  | Tipo de Muro (cifras en USD)
| Muro Existente | Muro Construido | Muro Existente | Muro Construido
Con Medidor G 1.6 (Hasta 2.5 Sm3/h) | 454.4407 | 561.3814 | 129.987 | 160.576
Con Medidor G4 (Hasta 6 Sm3/h) | 507.3559 | 614.2966 | 145.1227 | 175.7118
Con Medidor G6 (hasta 10 Sm3/h) | 1076.4661 | 1210.8475 | 307.9095 | 346.3476
2.3. Cargo por Inspección, Supervisión y Habilitación de la Instalación Interna (Categorías con consumos mayores a 300 m3/mes)
Proceso | Clientes Comerciales (Cifras en S/.) | Clientes industriales y GNV
Inspección | 221.3 | 346.79
Supervisión | 271.44 | 524.51
Habilitación | 367.83 | 2477.98
TOTAL | 860.57 | 3349.28
Fuente: https://www.calidda.com.pe/media/n5gnofh2/pt-abril-2021-rcd-n-073-y-193.pdf
Quavii Abril 2021
Cargos regulados por acometida
Tipo de Acometida | Muro Existente | Murete Construido | Muro Existente | Murete Construido
| S/. | S/. | USD | USD
G1.6 | 432.01 | 540.62 | 123.571 | 154.6375
G4 | 521.27 | 629.88 | 149.1027 | 180.1692
G6 | 918.01 | 1120.17 | 262.5851 | 320.4104
Cargo por Inspección, Supervisión y Habilitación (S)
Categoría tarifaria | Comercial | Industrial
| S/. | S/.
Inspección | 169.59 | 333.46
Supervisión | 157.71 | 412.35
Habilitación | 207.8 | 1144.5
TOTAL | 535.1 | 1890.31
Fuente: http://www.gasesdelpacifico.pe/cargar_imagen.php?id=1835&tipo=6&thumbnail=FALSE
Contugas Abril 2021
Cargos por acometida
Categoría Tarifaria |  |  | S/.
A | Residenciales | G1.6 | 481.15 | 137.6269
|  | G4 | 553.33 | 158.273
|  | G6 | 866.08 | 247.7312
Cargos máximos por IHS (1)
Item | Consumidores mayores a 300 m3/mes | S/
1 | Inspección | 510.58
2 | Habilitación | 996.35
3 | Supervisión | 412.52
Fuente: https://www.contugas.com.pe/uploads/shares/legales/Tarifas-01-04-2021-co2.pdf

## Insumos
COSTOS INSUMOS
Descripción | Unidad | Precio [US$/U] | Precio [S/./UND] | Precio Stock [S/./UND] | Factor Stock | Fuente
Alambre para precintos de seguridad | KG | 0.75 |  | 0 | 0 | Excel Lycons
Arena fina | KG | 0.45766 | 1.6 | 1.6 | 0 | https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/search?Ntt=arena%20fina
Arena gruesa | KG | 0.64215 | 2.245 | 2.245 | 0 | https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/search?Ntt=arena%20gruesa
Cemento Portland Tipo V (42.5 KG) | BOL | 6.5932 | 23.05 | 23.05 | 0 | SUPLEMENTO TÉCNICO - ENERO 2021
Codo de 3/4" | UND | 2.1563 | 7.5385 | 7.5385 | 0 | Aduanas 2017 Actualizado
Conector medidor/tuberia de Cu 3/4" | UND | 3.572 | 12.4878 | 12.4878 | 0 | Aduanas 2017 Actualizado
Connector rector 3/4" | UND | 1.2376 | 4.3268 | 4.3268 | 0 | Aduanas 2017 Actualizado
Elbow 1 1/4" With pressure point | UN | 31.9701 | 111.7691 | 111.7691 | 0 | Aduanas 2019 precio calidda
Empaquetadura de goma X 1,000 EA | UN | 0.087315 | 0.30526 | 0.30526 | 0 | Aduanas 2017 Actualizado
Empaquetadura Ecológica 1 1/4" | UND | 0.19092 | 0.66747 | 0.66747 | 0 | Aduanas 2017 Actualizado
Gabinete G6 de 57cmx60cm | UN | 44.7462 | 156.4347 | 156.4347 | 0 | Propuesta Cálidda
Gabinete simple resid. de 35cm x 35cm | UN | 21.7963 | 76.201 | 76.201 | 0 | Propuesta Cálidda
Ladrillo | UN | 0.35469 | 1.24 | 1.24 | 0 | SUPLEMENTO TÉCNICO - ENERO 2021
Marcador seguridad poliestireno azul | UN | 0.036694 | 0.12828 | 0.12828 | 0 | Propuesta Cálidda
Medidor diafragma G1,6 | UND | 27.3395 | 95.5802 | 95.5802 | 0 | Aduanas 2017 Actualizado
Medidor diafragma G4 | UND | 41.3691 | 144.6283 | 144.6283 | 0 | Aduanas 2017 Actualizado
Medidor diafragma G6 | UND | 92.8577 | 324.635 | 324.635 | 0 | Aduanas 2016
Meter connector a p/tubería CU 1.1/4" | UN | 9.8807 | 34.5432 | 34.5432 | 0 | Aduanas 2019 precio calidda
Precinto de seguridad | UND | 0.35881 | 1.2544 | 1.2544 | 0 | GDP APROBADO
Regulador por corte por B.P. ( G 1,6 - G 4) | UND | 16.3029 | 56.9958 | 56.9958 | 0 | Aduanas 2017 Actualizado
Regulador por corte por B.P. ( G 6 ) | UND | 58.1841 | 203.4143 | 203.4143 | 0 | Aduanas 2019 precio calidda
Note on D18: precio calidda 2019 contemplando inflacion
Note on D31: REGULADOR, MESURA, B10M calidda 2019

## Mano de Obra
COSTOS DE MANO DE OBRA
Tipo MO | Unidad | Costo por Hora
Técnico Gasista | USD/HH | 6.9394
Ayudante Técnico Gasista | USD/HH | 5.4866
Chofer | USD/HH | 6.9394
Peón | USD/HH | 4.3571
Supervisor de Obra | USD/HH | 19.7331
CALCULO MO
Concepto | Unidad | Operario | Oficiales | Peones
Equivalencia MO |  | Técnico gasista | Ayudante TG | Peón
Remuneración Básica Vigente (RB) Vigente del 2020-06-01 al 2021-05-31 | S/. /día | 71.795 | 56.55 | 46.5
Leyes y Beneficios Sociales sobre la RB 113,28% | S/. /día | 87.965 | 69.29 | 52.6752
Bonificación Unificada de Construcción (BUC)Vigente del 2020-06-01 al 2021-05-31 | S/. /día | 22.975 | 16.97 | 13.47
Leyes y Beneficios Sociales sobre el BUC 12.00% | S/. /día | 2.755 | 2.04 | 1.6164
Bonificación Movilidad Acumulada | S/. /día | 7.995 | 8 | 7.2
OVEROL (2 und anuales) | S/. /día | 0.6 | 0.6 | 0.4
Costo Parcial | S/. /día | 194.085 | 153.45 | 121.8616
Costo Parcial | S/. /HH | 24.2606 | 19.1812 | 15.2327
Costo Total | S/./HH | 24.2606 | 19.1812 | 15.2327
Costo Total | USD/HH | 6.9394 | 5.4866 | 4.3571
FUENTE: Capeco
CALCULO COSTO ING. SUPERVISOR
CONCEPTO | UNIDAD | SUPERVISOR
Remuneración Básica Mes | S/. | 8343.8661
Remuneración Básica Mes | US$ | 2386.6571
Remuneración Básica Anual | US$ | 28639.8855
Gratificaciones | US$ | 4773.3143
CTS | US$ | 2784.5129
Refrigerios y Pasajes (3,99%) | US$ | 1142.7314
Seguro actividades de riesgo | US$ | 859.1966
Examen medico anual | US$ | 100
Capacitación (1,29%) | US$ | 369.4545
Aporte EsSalud (9%) | US$ | 3007.188
Costo Anual | US$/AÑO | 41676.2831
Horas por año | H/AÑO | 2112
Costo Total | USD/HH | 19.7331
Fuente: PwC 2017

## Desplazamiento
RESULTADOS TIEMPOS DE DESPLAZAMIENTO PROMEDIO
TMD horas | 0.33031
Tiempo desplazamiento [Min] | 20.1295
Tiempo desplazamiento [Hs] | 0.33549
INPUTS
Margen demora | 0.4 | [5 empty] | Calle 8 de Septiembre, Pisco 11601, Perú
Tiempo de carga [Min] | 10
Localidades | Chincha, Pisco, Ica, Nazca, Marcona
CALCULO
Desde | Hasta | Distancia [Km] | TMD [Min] | Promedio [Min] | TMD Total [Min] | Viviendas | N° de viviendas
Centro de Operaciones Chincha Alta | Sunampe | 4.95 | 15 | 18.2933 | 28.2933 | 9788 | 5958
| Grocio Prado | 4.15 | 13
| Pueblo Nuevo | 4.1667 | 11
| Condorillo Alto | 4 | 13.3333
| Alto Laran | 7.3 | 13
Centro de Operaciones Pisco | Las Americas, Pisco 11601 | 1.8 | 6 | 6.65 | 16.65 | 11800 | 5504
| Urbanización San Alberto | 1.8 | 5
| Calle Simon Bolivar 498 | 1.6 | 5
| Tiki Maki, Urb. San Isidro mz b - Lt 8 | 0.8 | 3
Centro de Operaciones Ica | Urbanización Santa Maria de Saraja | 1.5 | 7 | 10.5 | 20.5 | 28327 | 8839
| I Ica 11002 | 1.1 | 6
| San Isidro | 1.8 | 8
| Urbanización Sol de Ica | 1.9 | 9
Centro de Operaciones Nazca | C Nazca 11401 | 1 | 4 | 7 | 17 | 11538 | 6273
| Quispe 234 | 1.2 | 6
| Ca. Sucre, Nasca 11401 | 1.3 | 5
| San Martín 386 | 1.2 | 5
Centro de Operaciones Marcona | Urbanización Miramar | 1 | 5 | 6.65 | 16.65 | 3804 | 432
| San Juan de Marcona | 1.3 | 5
| Las Magnolias | 1 | 5
| Grau | 1.1 | 4
Fuente: https://censos2017.inei.gob.pe/pubinei/index.asp
RESULTADOS TIEMPO DE TRASLADO PONDERADO ENTRE SUMINISTROS
Tiempo traslado [Min] | 12.2394
Tiempo traslado [Hs] | 0.20399
LOCALIDAD | TM TOTAL | Rendimiento | Tiempo Carga | Tiempo Ponderado Unitario | VIVIENDAS
| min. | Acom/dia | min. | min.
Centro de Operaciones Chincha Alta | 18.2933 | 4.5233 | 10 | 14.0443 | 9788
Centro de Operaciones Pisco | 6.65 | 4.5233 | 10 | 11.4702 | 11800
Centro de Operaciones Ica | 10.5 | 4.5233 | 10 | 12.3213 | 28327
Centro de Operaciones Nazca | 7 | 4.5233 | 10 | 11.5475 | 11538
Centro de Operaciones Marcona | 6.65 | 4.5233 | 10 | 11.4702 | 3804
Note on C17: 2x5 de carga y descarga por suministro
Note on G23: Bianca Asinari: en el otro modelo dividen por la cantidad de cortes por día y le suma 5 min mas de carga

## Vehiculos
CALCULO COSTO PICK UP
Costo PICK UP | 4.6502 | US$/Hora
PICK UP |  | COSTO (S/./día)
Costo de Inversión
Costo (US$) | 26100
Accesorios (US$) | 300
Vida útil (años) | 10
Vida Util (Horas anual) | 1920
Vida Util Total (Horas ) | 19200
Valor de Rescate (Vr) | 0
Total costos de inversión |  | 38.46
Costo de Operación y Mantenimiento
Combustible |  | 29.942
Recorrido (km/día) | 100
Recorrido (km/año) | 24000
Rendimiento (km/galón) | 45.5
Cantidad de combustible recorrido (galón/día) | 2.2
Cantidad de combustible operación (galón/día)
Costo de combustible (S/./galón) | 13.61
Mantenimiento |  | 17.2177
Costo (US$) c/5000, 15000, 25000, 35000 … km | 84.4267
Costo (US$) c/10000, 20000, 30000, 40000 … km | 211.0668
Costo total al año (US$) | 1181.9741
Costo total al año (S/.) | 4132.2372
Mantenimiento Mayor |  | 2.2426
Costo (S/.) (una vez durante vida útil) | 5276.67
Costo (S/./año) | 538.2203
Otros gastos |  | 10.13
Peajes (S/./mes) | 130.8614
Cochera (S/./mes) | 71.7627
Cambio de llantas |  | 3.8555
Frecuencia (km) | 60000
Costo (S/.) | 2313.2921
Cambio de batería |  | 1.24
Frecuencia (años) | 1
Costo (S/.) | 297.6042
Conductor
Accesorios de Seguridad y Señalización |  | 4.6119
Costo anual (US$) | 316.6002
Seguros, Servicio GPS y Revisión Técnica |  | 21.21
Seguro (US$/año) | 844.2672
SOAT (US$/año) | 105.5334
Servicio de GPS (US$/año) | 316.6002
Revisión Técnica Vehicular (US$/año) | 189.9601
SAT (1% costo de inversión por año, durante 3 años) |  | 1.15
Total Costos de Operación y Mantenimiento |  | 91.5996
Total Costos Pick Up |  | 130.0596
Total Costos (S/./h-m) |  | 16.2575
Total Costos (US$/h-m) |  | 4.6502
Note on C14: https://www.toyotaperu.com.pe/listado-modelos-toyota/camioneta-hilux
Note on C23: Disminuye en un 50% en relación a los recorridos en Lima
Note on C28: Q: Gasohol 90 - Promedio de precios facilito en Ica

## Costo combustible ICA (hidden)
Distrito | Establecimiento | Dirección | Teléfono | Precio de Venta
(Soles por galón)
ICA | EL OASIS DE ICA S.A.C. | PREDIO RUSTICO SUB. LOTE G2 AV. LOS MAESTROS S/N | 56256443 | 12.99
ICA | GRUPO SCHULER S.A.C. | AV. JORGE CHAVEZ - CDRA. 1 - CASERIO SAN MARTIN | 056213821/056215609 | 13.09
ICA | COESTI S.A. | AV. LOS MAESTROS ESQUINA CON AV. MANUEL SANTANA CHIRI |  | 13.09
ICA | GRIFO VELOZ | CARRETERA PANAMERICANA SUR KM. 301 ZONA INDUSTRIAL LA ANGOSTURA | 950530757 | 13.19
ICA | SERGAS | AV. PANAMERICANA SUR (ANTIGUA CARRETERA PANAMERICANA SUR) KM. 300.5, SAN JOAQUIN | 17630914 | 13.35
ICA | ESTACION EL OVALO E.I.R.L. | AV FERNANDO LEON DE VIVERO S/N LOTE Nº 2 PREDIO MONTERRICO |  | 13.38
ICA | ESCOH S.A.C. | AV. FERNANDO LEON DE VIVERO ESQ. PASAJE LOS ANGELES, SUB LOTE 4A |  | 13.39
ICA | LC OPERADOR DE COMBUSTIBLE | AV. SAN JOAQUIN VIEJO Nº 666 | 056276851/056237462/947446018 | 13.39
ICA | ESTACION DE SERVICIOS CRUCE SAN JOAQUIN S.A.C. | AV. PROLONGACION ARENALES 1995 SECTOR 01 - SIN HABILITACION URBANA | 056228041/956851178 | 13.39
ICA | GRIFO TACNA ICA | CALLE TACNA N° 458 | 056326693/950530757 | 13.49
ICA | GAS PERU HUASCARAN S.A.C. | AV. PANAMERICANA SUR Nº 100 Y 106 URB. EL CARMEN |  | 13.68
ICA | ABSAMI COMBUSTIBLES EIRL | SUB LOTE B ESQUINA AV. TUPAC AMARU CON CALLE PEDRO ORTIZ - URB. SAN MIGUEL |  | 13.69
ICA | ESTACION PACIFICO S.A.C. | CALLE LA MAR N° 308 - 326 ESQ. CALLE DOS DE MAYO | 56212602 | 13.7
ICA | ESTACION DE SERVICIOS UNO GAS | CALLE JOSE DE LA TORRE UGARTE Y AV FERNANDO LEON ARECHUA N° 281 | 056212949/991778693/991778661 | 13.7
ICA | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES TRIVE&NTILDE;O S.A.C. | AV. JOSE MATIAS MANZANILLA N°200 | 056229098/956725417 | 13.8
ICA | COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES TRIVE&NTILDE;O S.A.C. | AV. JOSÉ MATÍAS MANZANILLA N° 621-625 | 056229098/956642400 | 13.8
ICA | CORPORACION SANTA URSULA SUV S.A.C. | AV ARENALES N° 1234 | 056229098/956789099 | 13.82
ICA | GAS PERU HUASCARAN S.A.C. | AV. PROLONGACIÓN MANUEL SANTANA CHIRI S/N |  | 13.89
ICA | GRIFO PACIFICO | AV. ARENALES NRO. 1911 | 56222675 | 13.9
ICA | ESTACION SAN MARTIN SAC | AV. SAN MARTIN ESQ. ABRAHAM VALDELOMAR , LOTE 2B | 56286135 | 14.49
ICA | LA ESPERANZA S.A. | ESQ. DE CUTERVO Y GERONIMO DE CABRERA | 056211983/056214509/956038960/998383538 | 14.59
13.61
Fuente: https://www.facilito.gob.pe/facilito/actions/PreciosCombustibleAutomotorAction.do

## Calculo M.Existente
RENDIMIENTOS
Rendimiento | UNIDAD | Muro | Murete |  |  |  | cantidades RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y EQUIPOS
Horario | [Acom/hora] | 0.56541 | 0.31579
Diario | [Acom/hora] | 4.5233 | 2.5263
G1.6 (2.5 Sm3/h) en Muro Existente
Materiales | UNIDAD | CANT. PERSONAL | CANT. | PRECIO U[US$/U] | PARCIAL[US$]
Cemento Portland Tipo V (42.5 KG) | BOL |  | 0.2068 | 6.5932 | 1.3635 | Tubería | BRIDA CIEGA 3" X 1/8"
Arena fina | M3 |  | 0.0501 | 0.45766 | 0.022929 |  | JUNTA DIELECTRICA/ESPIROMETALICA 3" S150
Empaquetadura de goma X 1,000 EA | UN |  | 4 | 0.087315 | 0.34926 |  | MANGUITO ELECTROSOLDABLE 20 MM
Precinto de seguridad | UN |  | 1 | 0.35881 | 0.35881 |  | MANGUITO ELECTROSOLDABLE 32 MM
Alambre para precintos de seguridad | M |  | 1 | 0.75 | 0.75 |  | MANGUITO ELECTROSOLDABLE 63 MM
Marcador seguridad poliestireno azul | UN |  | 1 | 0.036694 | 0.036694 |  | MATERIAL DE CAPA CONCRETO FC 210 KG/CM2
Gabinete simple resid. de 35cm x 35cm | UN |  | 1 | 21.7963 | 21.7963 |  | MATERIAL DE RELLENO ARENA GRUESA
Total materiales |  |  |  |  | 24.6775
Mano de Obra
Tecnico Gasista | H-H | 0.5 | 0.88431 | 6.9394 | 6.1366
Ayudante Tecnico Gasista | H-H | 1 | 1.7686 | 5.4866 | 9.7037
Total Mano de Obra |  |  |  |  | 15.8403
Equipos - Vehículos
Kit herramientas manuales | %MO |  | 5% | 15.8403 | 0.79202
Pick Up | H-M |  | 1.5833 | 4.6502 | 7.3629
Total Equipos |  |  |  |  | 8.1549
Total obras civiles |  |  |  |  | 48.6727
Indirectos (30%) |  |  |  |  | 14.6018
Total obra civil muro |  |  |  |  | 63.2745 |  | TRAPO INDUSTRIAL
Componentes acometida | [6 empty] | TUBERIA POLIETILENO HDPE 63 MM
Medidor diafragma G1,6 |  |  |  |  | 27.3395 | Material para 1 m3 de concreto | AGUA
Conector medidor/tuberia de Cu 3/4" |  |  |  |  | 3.572 |  | ARENA GRUESA
Codo de 3/4" |  |  |  |  | 2.1563 |  | CEMENTO PORTLAND TIPO V (42.5 KG)
Connector rector 3/4" |  |  |  |  | 1.2376 |  | PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
Regulador por corte por B.P. ( G 1,6 - G 4) |  |  |  |  | 16.3029
Total Componentes Acometida |  |  |  |  | 50.6083
Total costo G1.6 (2.5 Sm3/h) en Muro Existente |  |  |  |  | 113.8828
G4 (6 Sm3/h) en Muro Existente
Materiales | UNIDAD | CANT. PERSONAL | CANT. | PRECIO U[US$/U] | PARCIAL[US$]
Cemento Portland Tipo V (42.5 KG) | BOL |  | 0.2068 | 6.5932 | 1.3635
Arena fina | M3 |  | 0.0501 | 0.45766 | 0.022929
Empaquetadura de goma X 1,000 EA | UN |  | 4 | 0.087315 | 0.34926
Precinto de seguridad | UN |  | 1 | 0.35881 | 0.35881
Alambre para precintos de seguridad | M |  | 1 | 0.75 | 0.75
Marcador seguridad poliestireno azul | UN |  | 1 | 0.036694 | 0.036694
Gabinete simple resid. de 35cm x 35cm | UN |  | 1 | 21.7963 | 21.7963
Total materiales |  |  |  |  | 24.6775
Mano de Obra
Tecnico Gasista | H-H | 0.5 | 0.88431 | 6.9394 | 6.1366
Ayudante Tecnico Gasista | H-H | 1 | 1.7686 | 5.4866 | 9.7037
Total Mano de Obra |  |  |  |  | 15.8403
Equipos - Vehículos
Kit herramientas manuales | %MO |  | 5% | 15.8403 | 0.79202
Pick Up | H-M |  | 1.5833 | 4.6502 | 7.3629
Total Equipos |  |  |  |  | 8.1549
Total obras civiles |  |  |  |  | 48.6727
Indirectos (30%) |  |  |  |  | 14.6018
Total obra civil muro |  |  |  |  | 63.2745
Componentes acometida
Medidor diafragma G4 |  |  |  |  | 41.3691
Conector medidor/tuberia de Cu 3/4" |  |  |  |  | 3.572
Codo de 3/4" |  |  |  |  | 2.1563
Connector rector 3/4" |  |  |  |  | 1.2376
Regulador por corte por B.P. ( G 1,6 - G 4) |  |  |  |  | 16.3029
Total Componentes Acometida |  |  |  |  | 64.6379
Total G4 (6 Sm3/h) en Muro Existente |  |  |  |  | 127.9124
G6 (10 Sm3/h) en Muro Existente
Materiales | UNIDAD | CANT. PERSONAL | CANT. | PRECIO U[US$/U] | PARCIAL[US$]
Cemento Portland Tipo V (42.5 KG) |  |  | 0.2068 | 6.5932 | 1.3635
Arena fina |  |  | 0.0501 | 0.45766 | 0.022929
Empaquetadura Ecológica 1 1/4" |  |  | 4 | 0.19092 | 0.76368
Precinto de seguridad |  |  | 1 | 0.35881 | 0.35881
Alambre para precintos de seguridad |  |  | 1 | 0.75 | 0.75
Marcador seguridad poliestireno azul |  |  | 1 | 0.036694 | 0.036694
Gabinete G6 de 57cmx60cm |  |  | 1 | 44.7462 | 44.7462
Total materiales |  |  |  |  | 48.0417
Mano de Obra
Tecnico Gasista | H-H | 0.5 | 0.88431 | 6.9394 | 6.1366
Ayudante Tecnico Gasista | H-H | 1 | 1.7686 | 5.4866 | 9.7037
Total Mano de Obra |  |  |  |  | 15.8403
Equipos - Vehículos
Kit herramientas manuales | %MO |  | 5% | 15.8403 | 0.79202
Pick Up | H-M |  | 0.66062 | 4.6502 | 3.0721
Total Equipos |  |  |  |  | 3.8641
Total obras civiles |  |  |  |  | 67.7461
Indirectos (30%) |  |  |  |  | 20.3238
Total obra civil muro |  |  |  |  | 88.07
Componentes acometida
Medidor diafragma G6 |  |  |  |  | 92.8577
Meter connector a p/tubería CU 1.1/4" |  |  |  |  | 9.8807
Elbow 1 1/4" With pressure point |  |  |  |  | 31.9701
Connector rector 3/4" |  |  |  |  | 1.2376
Regulador por corte por B.P. ( G 6 ) |  |  |  |  | 58.1841
Total Componentes Acometida |  |  |  |  | 194.1302
Total G6 (10 Sm3/h) en Muro Existente |  |  |  |  | 282.2002

## RR y precio Muro Construido
RENDIMIENTOS
Rendimiento | UNIDAD | Muro | Murete
Horario | [Acom/hora] | 0.56541 | 0.31579
Diario | [Acom/hora] | 4.5233 | 2.5263
G1.6 (2.5 Sm3/h) en Muro Construido
Materiales | UNIDAD | CANT. PERSONAL | CANT. | PRECIO U[US$/U] | PARCIAL[US$]
Cemento Portland Tipo V (42.5 KG) | BOL |  | 0.59372 | 6.5932 | 3.9145
Arena fina | M3 |  | 0.07822 | 0.45766 | 0.035798
Arena gruesa | M3 |  | 0.1 | 0.64215 | 0.064215
Empaquetadura de goma X 1,000 EA | UN |  | 4 | 0.087315 | 0.34926
Precinto de seguridad | UN |  | 1 | 0.35881 | 0.35881
Alambre para precintos de seguridad | M |  | 1
Marcador seguridad Poliestireno Azul | UN |  | 1
Ladrillo | UN |  | 40 | 0.35469 | 14.1875
Gabinete simple resid. de 35cm x 35cm | UN |  | 1 | 21.7963 | 21.7963
Total Materiales |  |  |  |  | 40.7064
Mano de Obra
Tecnico Gasista | H-H | 0.5 | 1.5833 | 6.9394 | 10.9875
Ayudante Tecnico Gasista | H-H | 1 | 3.1667 | 5.4866 | 17.3741
Total Mano de Obra |  |  |  |  | 28.3615
Equipos - Vehículos
Kit herramientas manuales | %MO |  | 5% | 28.3615 | 1.4181
Pick Up | H-M |  | 1.5833 | 4.6502 | 7.3629
Total Equipos |  |  |  |  | 8.7809
Total obras civiles |  |  |  |  | 77.8488
Indirectos (30%) |  |  |  |  | 23.3547
Total obra civil muro |  |  |  |  | 101.2035
Componentes acometida
Medidor diafragma G1,6 |  |  |  |  | 27.3395
Conector medidor/tuberia de Cu 3/4" |  |  |  |  | 3.572
Codo de 3/4" |  |  |  |  | 2.1563
Connector rector 3/4" |  |  |  |  | 1.2376
Regulador por corte por B.P. ( G 1,6 - G 4) |  |  |  |  | 16.3029
Total Componentes Acometida |  |  |  |  | 50.6083
Total G1.6 (2.5 Sm3/h) en Muro Construido |  |  |  |  | 151.8118
G4 (6 Sm3/h) en Muro Construido
Materiales | UNIDAD | CANT. PERSONAL | CANT. | PRECIO U[US$/U] | PARCIAL[US$]
Cemento Portland Tipo V (42.5 KG) | BOL |  | 0.59372 | 6.5932 | 3.9145
Arena fina | M3 |  | 0.07822 | 0.45766 | 0.035798
Arena gruesa | M3 |  | 0.1 | 0.64215 | 0.064215
Empaquetadura de goma X 1,000 EA | UN |  | 4 | 0.087315 | 0.34926
Precinto de seguridad | UN |  | 1 | 0.35881 | 0.35881
ALAMBRE PARA PRECINTOS DE SEGURIDAD | M |  | 1 | 0.75 | 0.75
MARCADOR SEGURIDAD POLIESTIRENO AZUL | UN |  | 1 | 0.036694 | 0.036694
Ladrillo | UN |  | 40 | 0.35469 | 14.1875
Gabinete simple resid. de 35cm x 35cm | UN |  | 1 | 21.7963 | 21.7963
Total Materiales |  |  |  |  | 41.4931
Mano de Obra
Tecnico Gasista | H-H | 0.5 | 1.5833 | 6.9394 | 10.9875
Ayudante Tecnico Gasista | H-H | 1 | 3.1667 | 5.4866 | 17.3741
Total Mano de Obra |  |  |  |  | 28.3615
Equipos - Vehículos
Kit herramientas manuales | %MO |  | 5% | 28.3615 | 1.4181
Pick Up | H-M |  | 1.5833 | 4.6502 | 7.3629
Total Equipos |  |  |  |  | 8.7809
Total obras civiles |  |  |  |  | 78.6355
Indirectos (30%) |  |  |  |  | 23.5907
Total obra civil muro |  |  |  |  | 102.2262
Componentes acometida
Medidor diafragma G4 |  |  |  |  | 41.3691
Conector medidor/tuberia de Cu 3/4" |  |  |  |  | 3.572
Codo de 3/4" |  |  |  |  | 2.1563
Connector rector 3/4" |  |  |  |  | 1.2376
Regulador por corte por B.P. ( G 1,6 - G 4) |  |  |  |  | 16.3029
Total Componentes Acometida |  |  |  |  | 64.6379
Total G1.6 (2.5 Sm3/h) en Muro Construido |  |  |  |  | 166.8641
G6 (10 Sm3/h) en Muro Construido
Materiales | UNIDAD | CANT. PERSONAL | CANT. | PRECIO U[US$/U] | PARCIAL[US$]
Cemento Portland Tipo V (42.5 KG) | BOL |  | 0.89 | 6.5932 | 5.8679
Arena fina | M3 |  | 0.07822 | 0.45766 | 0.035798
Arena gruesa | M3 |  | 0.15 | 0.64215 | 0.096323
Empaquetadura Ecológica 1 1/4" | UN |  | 4 | 0.19092 | 0.76368
Precinto de seguridad | UN |  | 1 | 0.35881 | 0.35881
ALAMBRE PARA PRECINTOS DE SEGURIDAD | M |  | 1 | 0.75 | 0.75
MARCADOR SEGURIDAD POLIESTIRENO AZUL | UN |  | 1 | 0.036694 | 0.036694
Ladrillo | UN |  | 60 | 0.35469 | 21.2812
Gabinete G6 de 57cmx60cm | UN |  | 1 | 44.7462 | 44.7462
Total Materiales |  |  |  |  | 73.9366
Mano de Obra
Tecnico Gasista | H-H | 0.5 | 1.5833 | 6.9394 | 10.9875
Ayudante Tecnico Gasista | H-H | 1 | 3.1667 | 5.4866 | 17.3741
Total Mano de Obra |  |  |  |  | 28.3615
Equipos - Vehículos
Kit herramientas manuales | %MO |  | 5% | 28.3615 | 1.4181
Pick Up | H-M |  | 1.5833 | 4.6502 | 7.3629
Total Equipos |  |  |  |  | 8.7809
Total obras civiles |  |  |  |  | 111.079
Indirectos (30%) |  |  |  |  | 33.3237
Total obra civil muro |  |  |  |  | 144.4027
Componentes acometida
Medidor diafragma G6 |  |  |  |  | 92.8577
Meter connector a p/tubería CU 1.1/4" |  |  |  |  | 9.8807
Elbow 1 1/4" With pressure point |  |  |  |  | 31.9701
Connector rector 3/4" |  |  |  |  | 1.2376
Regulador por corte por B.P. ( G 6 ) |  |  |  |  | 58.1841
Total Componentes Acometida |  |  |  |  | 194.1302
Total G6 (10 Sm3/h) en Muro Construido |  |  |  |  | 338.5329

## Distancia Desplazamiento (hidden)
q es
40% | Centro de Operaciones (Av Riva Agüero - El Agustino)
| Distrito | Zona 1 |  |  | Zona 2 |  |  | Zona 3 |  |  | Zona 4
|  | Destino | Distancia [Km] | Tiempo [Min] | Destino | Distancia [Km] | Tiempo [Min] | Destino | Distancia [Km] | Tiempo [Min] | Destino | Distancia [Km] | Tiempo [Min] | Promedio [min]
| el agustino | emeritas 272 | 3.1 | 15.4 | placido jimenez | 1.4 | 7 | san martin | 2 | 12.6 | independiente 581 | 1.7 | 11.2 | 11.55
| San Borja | iberico 138 | 9 | 29.4 | eduardo rosales 102 | 12 | 39.2 | schubert 161 | 10.6 | 33.6 | alfa 133 | 12.9 | 39.2 | 35.35
| La Molina | ayacucho 233 | 9.5 | 46.2 | los tulipanes 405 | 11.3 | 42 | jiron las vascongadas 275 | 13.5 | 47.6 | el lindero 509 | 13.7 | 57.4 | 48.3
| Surquillo | domingo orue 520 | 14 | 51.8 | gonzales prada 826 | 16 | 54.6 | av williams 288 | 13 | 42 | varsovia 262 | 14 | 44.8 | 48.3
| santa anita | cactus 104 | 3.9 | 23.8 | los cerezos 46 | 4.8 | 23.8 | azaleas | 5.8 | 30.8 | la union | 7.9 | 36.4 | 28.7
| san isidro | libertadores 342 | 15 | 58.8 | el rosario 116 | 15 | 56 | av javier prado este 309 | 12 | 44.8 | manuel a fuentes 610 | 13.9 | 49 | 52.15
| la victoria | jiron garcia anranjo 406 | 4.8 | 28 | av parque 12 de octubre 2426 | 3.1 | 22.4 | jiron topacios 277 | 6.5 | 33.6 | carmelino 603 | 12 | 36.4 | 30.1
| jesus maria | jiron juan antonio rilbeyro 223 | 7.2 | 39.2 | jiron cahuide 900 | 8.4 | 47.6 | ricardo tizon y bueno 212 | 8.9 | 46.2 | av de l apolicia 528 | 10 | 51.8 | 46.2
37.5812
Centro de Operaciones (Av. Industrial s/n esquina con Calle uno, espalda con TGP - Lurin)
| Distrito | Zona 1 |  |  | Zona 2 |  |  | Zona 3 |  |  | Zona 4
|  | Destino | Distancia [Km] | Tiempo [Min] | Destino | Distancia [Km] | Tiempo [Min] | Destino | Distancia [Km] | Tiempo [Min] | Destino | Distancia [Km] | Tiempo [Min] | Promedio [min]
| lurín | av 25 de marzo | 4.1 | 16.8 | calle cajamarca | 19 | 49 | av casa hacienda | 15 | 47.6 | unnamed road | 7.2 | 23.8 | 34.3
| villa el salvador | maria reiche 75 | 16.3 | 35 | calle 2 | 26.4 | 51.8 | calle 7 | 22.6 | 42 | Av Forestales | 27.6 | 51.8 | 45.15
| pachacamac | convento 259 | 13.4 | 44.8 | las margaritas | 23 | 78.4 | unnamed road | 28.7 | 107.8 | miguel grau | 27.5 | 93.8 | 81.2
| villa maria del triunfo | Daniel alcides carrion 1162 | 19.4 | 44.8 | jose olaya 381 | 27 | 56 | renovacion 261 | 31 | 70 | av chimu 147 | 25 | 58.8 | 57.4
| Chorrillos | las palmeras | 22.7 | 40.6 | los crisantemos | 25.5 | 46.2 | av ballestas 187 | 26 | 47.6 | FABRICAS 290 | 27 | 57.4 | 47.95
| San juan de miraflores | miguel iglesias 22 | 27 | 46.2 | miguel iglesias 618 | 27 | 46.2 | prolongacion canevaro 332 | 27 | 44.8 | av central 533 | 31 | 56 | 48.3
| Santiago de Surco | nelson guia gonzales 395 | 29 | 51.8 | Jiron enrique salazar barreto 406 | 31 | 51.8 | av de los ingenieros 903 | 30 | 49 | la encalada 661 | 33 | 56 | 52.15
52.35
Centro de Operaciones (Av Maquinarias-Cercado de Lima)
| Distrito | Zona 1 |  |  | Zona 2 |  |  | Zona 3 |  |  | Zona 4
|  | Destino | Distancia [Km] | Tiempo [Min] | Destino | Distancia [Km] | Tiempo [Min] | Destino | Distancia [Km] | Tiempo [Min] | Destino | Distancia [Km] | Tiempo [Min] | Promedio [min]
| cercado de lima | manuel pardo 518 | 4.8 | 22.4 | teodoro cardenas 475 | 5 | 33.6 | jupiter 530 | 5.1 | 21 | crespo y castillo 2805 | 5 | 18.2 | 23.8
| pueblo libre | jiron juan antonio arrieta 256 | 5.5 | 25.2 | la luz 124 | 5.8 | 25.2 | pasaje los pinos | 6.8 | 30.8 | jiron jose santiago wagner 2592 | 6.5 | 32.2 | 28.35
| san miguel | naranjos 353 | 6.6 | 25.2 | hernando de soto 411 | 9.3 | 33.6 | av la paz 1551 | 9.3 | 39.2 | jiron jose galvez 698 | 7.6 | 37.8 | 33.95
| bellavista | galindez 133 | 7.5 | 28 | oscar benavides 3386 | 8.4 | 28 | calle 42 | 9 | 29.4 | maranga 450 | 10.6 | 36.4 | 30.45
| callao | enrique meiggs 251 | 5.2 | 19.6 | mexico 130 | 12.5 | 40.6 | Av Pacasmayo Mx M Lt 3 | 11.4 | 33.6 | ps 29 | 20.6 | 60.2 | 38.5
| san martin de porres | honorio delgado 261 | 4.1 | 14 | pedro unanue 264 | 8.7 | 25.2 | av peru | 13 | 33.6 | tantamayo | 14.5 | 43.4 | 29.05
| los olivos | alfa 2063 | 6.9 | 18.2 | proceres de huandoy 4891 | 11.6 | 29.4 | gerardo unger 5621 | 10.8 | 23.8 | calle 11 | 14.6 | 33.6 | 26.25
| comas | calle 6 116 | 11.3 | 26.6 | talara 708 | 16.2 | 40.6 | jorge chavez 700 | 20.1 | 51.8 | alameda del pinar 204 | 18.7 | 40.6 | 39.9
| san juan de lurigancho | E Valcarcel | 6.3 | 26.6 | calle 12 | 13.6 | 50.4 | Av José Carlos Mariategui 132 | 14.8 | 60.2 | santa maria 16 | 17.6 | 63 | 50.05
| ate | paracas 592 | 15.3 | 36.4 | av 26 de mayo 1086 | 14.7 | 56 | leon | 20.3 | 50.4 | av jose carlos mariategui 100 | 27 | 67.2 | 52.5
| lurigancho | los laureles 455 | 15.2 | 37.8 | av chosica 860 | 20.6 | 54.6 | 28 de julio | 19 | 60.2 | anillo vial | 22.1 | 75.6 | 57.05
| carabayllo | calle Q 168 | 22.8 | 51.8 | lomas de carabayllo 12221 | 28.3 | 64.4 | av colectora | 29.9 | 78.4 | av tupac amaru | 35.9 | 81.2 | 68.95
| ventanilla | taurus | 28.8 | 74.2 | av las flores | 33.2 | 82.6 | calle 16 | 28.6 | 63 | ac santa rosa | 34.7 | 88.2 | 77
42.7538
Note on A2: Bianca Asinari: de donde viene
Note on O5: Bianca Asinari: de donde vienen los numeros ej: 8

## TIEMPO DESPLAZAMIENTO (hidden)
Cálculo de tiempo de desplazamiento promedio
Distrito | TMD [min] | Tiempo carga [min] | TMD Total [min] | Viviendas
el agustino | 11.55 | 5 | 16.55 | 41152
San Borja | 35.35 | 5 | 40.35 | 24944
La Molina | 48.3 | 5 | 53.3 | 29079
Surquillo | 48.3 | 5 | 53.3 | 19716
santa anita | 28.7 | 5 | 33.7 | 41845
san isidro | 52.15 | 5 | 57.15 | 10796
la victoria | 30.1 | 5 | 35.1 | 45125
jesus maria | 46.2 | 5 | 51.2 | 20640
lurín | 34.3 | 5 | 39.3 | 16526
villa el salvador | 45.15 | 5 | 50.15 | 82835
pachacamac | 81.2 | 5 | 86.2 | 18213
villa maria del triunfo | 57.4 | 5 | 62.4 | 88648
Chorrillos | 47.95 | 5 | 52.95 | 69570
San juan de miraflores | 48.3 | 5 | 53.3 | 71527
Santiago de Surco | 52.15 | 5 | 57.15 | 69522
cercado de lima | 23.8 | 5 | 28.8 | 70747
pueblo libre | 28.35 | 5 | 33.35 | 20221
san miguel | 33.95 | 5 | 38.95 | 36783
bellavista | 30.45 | 5 | 35.45 | 17453
callao | 38.5 | 5 | 43.5 | 90634
san martin de porres | 29.05 | 5 | 34.05 | 127775
los olivos | 26.25 | 5 | 31.25 | 72071
comas | 39.9 | 5 | 44.9 | 104717
san juan de lurigancho | 50.05 | 5 | 55.05 | 205613
ate | 52.5 | 5 | 57.5 | 115956
lurigancho | 57.05 | 5 | 62.05 | 40268
carabayllo | 68.95 | 5 | 73.95 | 60308
ventanilla | 77 | 5 | 82 | 68947
Tiempo desplazamiento promedio [min] |  |  | 49.3211
Tiempo desplazamiento promedio [horas] |  |  | 0.82202

## TIEMPO TRASLADO (hidden)
Tiempo de traslado ponderado entre suministros
Localidad | TM Total [min] | Rendimiento [Cortes por dia] | Tiempo Carga [min] | Tiempo Ponderado Unitario [min] | Viviendas
el agustino | 16.55 | 10 | 5 | 6.655 | 41152
San Borja | 40.35 | 10 | 5 | 9.035 | 24944
La Molina | 53.3 | 10 | 5 | 10.33 | 29079
Surquillo | 53.3 | 10 | 5 | 10.33 | 19716
santa anita | 33.7 | 10 | 5 | 8.37 | 41845
san isidro | 57.15 | 10 | 5 | 10.715 | 10796
la victoria | 35.1 | 10 | 5 | 8.51 | 45125
jesus maria | 51.2 | 10 | 5 | 10.12 | 20640
lurín | 39.3 | 10 | 5 | 8.93 | 16526
villa el salvador | 50.15 | 10 | 5 | 10.015 | 82835
pachacamac | 86.2 | 10 | 5 | 13.62 | 18213
villa maria del triunfo | 62.4 | 10 | 5 | 11.24 | 88648
Chorrillos | 52.95 | 10 | 5 | 10.295 | 69570
San juan de miraflores | 53.3 | 10 | 5 | 10.33 | 71527
Santiago de Surco | 57.15 | 10 | 5 | 10.715 | 69522
cercado de lima | 28.8 | 10 | 5 | 7.88 | 70747
pueblo libre | 33.35 | 10 | 5 | 8.335 | 20221
san miguel | 38.95 | 10 | 5 | 8.895 | 36783
bellavista | 35.45 | 10 | 5 | 8.545 | 17453
callao | 43.5 | 10 | 5 | 9.35 | 90634
san martin de porres | 34.05 | 10 | 5 | 8.405 | 127775
los olivos | 31.25 | 10 | 5 | 8.125 | 72071
comas | 44.9 | 10 | 5 | 9.49 | 104717
san juan de lurigancho | 55.05 | 10 | 5 | 10.505 | 205613
ate | 57.5 | 10 | 5 | 10.75 | 115956
lurigancho | 62.05 | 10 | 5 | 11.205 | 40268
carabayllo | 73.95 | 10 | 5 | 12.395 | 60308
ventanilla | 82 | 10 | 5 | 13.2 | 68947
Tiempo traslado ponderado |  |  |  | 9.9321 | minutos
|  |  |  | 0.16554 | horas

## Costo Equipos (hidden)
Costo equipos
Consideraciones |  |  |  | Unidad | Kit prueba de hermeticidad | Detector de fugas de gas | Medidor de monóxido de carbono | Máquina de soldar electrofusión | Máquina de soldar Termofusión
Tipo de cambio (S/./US$) | #REF! | Condiciones económicas | Vida Económica (N) | años | 2 | 2 | 2 | 5 | 5
Días x mes | #REF! |  | Ve | horas | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Dias x año | #REF! |  | Valor de Adquisición | US$ | 700 | 899.34 | 899.34 | 2800 | 7131.89
Horas x día | #REF! |  | Seguros | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas por mes | #REF! | Costos Variables | Mantenimiento | veces | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Horas por año | #REF! |  |  | USD | 70 | 89.934 | 89.934 | 280 | 713.189
|  | Análisis costos horario | Valor de rescate | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
|  |  |  | US$ | 175 | 224.835 | 224.835 | 700 | 1782.9725
|  |  | Inversión media anual | US$ | 568.75 | 730.7138 | 730.7138 | 1960 | 4992.323
|  | Costo de Posesión | A1. Depreciación (D) | US$/hr | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | A2. Interes 12% | US$/hr | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Total Costo de Posesión | US$/hr | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Costo de Operación | B1. Mantenimiento | US$/hr | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | Total Costo de Operación | US$/hr | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Posesión + Operación |  | US$/hr | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!