DECLARACIÓN JURADA TÉCNICA - 8

MODIFICACIÓN DE GASOCENTRO DE GLP

| DATOS DEL TITULAR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SOLICITANTE: |  | Nº DE DNI: Nº DE R.U.C.: |  |
| REPRESENTANTE LEGAL: |  | Nº DE D.N.I.: Nº DE C.E: |  |
| *De encontrarse el establecimiento ubicado en la provincia de Lima y haber realizado ampliación al área destinada al establecimiento, responder adicionalmente el cuestionario indicado en el Anexo A – Obligaciones de Ordenanzas Municipales. |  |  |  |

| PROFESIONAL RESPONSABLE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre |  | C.I.P |  |
| Teléfono de contacto |  | Correo Electrónico |  |

| INFORME TECNICO FAVORABLE DE MODIFICACION Nº |  |
| --- | --- |
| RESOLUCION Nº |  |

| CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE GLP EN CILINDROS PARA USO DOMÉSTICO: (Máximo 720 Kg almacenados en cilindros de 10 Kg; con un máximo de 3 racks con 24 unidades cada uno) |  |
| --- | --- |
| CAPACIDAD DE GLP ENVASADO (Kg): |  |
| Nota: En caso de haber reubicado o instalado nuevos racks para contener cilindros de GLP para uso doméstico indicar la capacidad total de GLP envasado y responder adicionalmente el cuestionario indicado en el Anexo B - Obligaciones para instalar racks de GLP. |  |

La información contenida en el presente documento tiene el carácter de Declaración Jurada, asumiendo los declarantes la responsabilidad que derive de la presentación de información incompleta o inexacta en la presente Declaración.

Deberá responder la totalidad de las preguntas de este cuestionario y las respuestas deben reflejar la realidad de la modificación ejecutada, marcando un aspa (x) en el casillero donde corresponda.

El uso de la opción – No Aplica – es para aquellos supuestos en los que la norma técnica, de seguridad en la cual se sustenta la pregunta del cuestionario, realmente fuera legalmente exigible al establecimiento o unidad. El uso inadecuado de esta opción generará responsabilidad administrativa, por presentación de información inexacta.

Para la inscripción en el Registro de Hidrocarburos, deberá cumplir con todos los artículos del reglamento, según corresponda.

| OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA GASOCENTROS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | REQUISITOS GENERALES | BASE LEGAL | ¿CUMPLE? (MARCAR X) |  |
| 1 | ¿Cuenta con el certificado del cumplimiento de las recomendaciones del Estudio de Riesgos, por parte del profesional o de la empresa que efectuó el citado estudio? | Artículo N° 12 Inciso b) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
| 2 | De haber realizado modificaciones a las instalaciones para GLP. Antes de iniciar la comercialización del GLP Automotor con estas nuevas instalaciones: ¿Se compromete a realizar como mínimo tres (03) pruebas operativas continuas de todo el sistema con resultados satisfactorios la cual acreditará que no se presentó ninguna fuga u otra anomalía? | Artículo N° 12 Ítem c) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO Y/O DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | BASE LEGAL | ¿CUMPLE? (MARCAR X) |  |
| DE LA UBICACIÓN |  |  |  |  |
| 3 | De haber realizado reubicaciones y/o ampliaciones de los puntos de emanación de gases: ¿Se ubican los dispensadores, punto de descarga de la válvula de seguridad y las conexiones de carga de los tanques de GLP, a una distancia mínima de cincuenta metros (50.00 m) del límite de propiedad de la construcción o proyecto aprobado por la municipalidad de centros educativos, mercados, supermercados, hospitales, clínicas, iglesias, cines, teatros, cuarteles, zonas militares, comisarías o zonas policiales, establecimientos penitenciarios y lugares de espectáculos públicos, que tengan Licencia Municipal o autorización equivalente para su funcionamiento? Dicha medición realizada en forma radial desde los puntos donde se pueden producir gases. | Artículo 19° Inciso b) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 2° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXTERNAS |  |  |  |  |
| 4 | De haber reubicado o instalado nuevos puntos de emanación de gases: ¿Se ubican estos puntos de emanación de gases a una distancia mínima de siete metros y sesenta centímetros (7.60 m) con respecto a proyección vertical de subestaciones eléctricas elevadas y transformadores eléctricos elevados con tensión menor o igual a 36000 V? | Artículo 47° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 7° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 5 | De haber reubicado o instalado nuevos puntos de emanación de gases: ¿Se han ubicado estos puntos de emanación de gases respetando las distancias mínimas indicadas en la siguiente tabla, con respecto a la proyección horizontal de las líneas aéreas que conducen electricidad?: Tipo de instalación eléctrica; Distancia. - Línea aérea de Baja Tensión (Tensión menor o igual a 1000 V); 7.60 m. - Línea aérea de Media Tensión (Tensión mayor a 1000 V hasta 36000 V); 7.60 m. - Línea aérea de Alta Tensión (Tensión aérea de 36000 V hasta 145000 V); 10.00 m. - Línea aérea de Alta Tensión (Tensión mayor de 145000 V hasta 220000 V); 12.00 m. | Artículo 47° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 7° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 6 | De haber reubicado o instalado nuevos puntos de carga ó de haber ampliado la edificación: ¿Se ubican los puntos de carga de los tanques a una distancia mínima de ocho metros (8.00 m) de los edificios más cercanos? | Artículo 47° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 7° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 7 | De haber reubicado o instalado nuevos puntos de emanación de gases: ¿Se han ubicado los dispensadores, punto de descarga de la válvula de seguridad y conexiones de carga a tanques, a una distancia mínima de siete metros y sesenta centímetros (7.60 m) de los linderos de las estaciones y subestaciones eléctricas y centros de transformación y transformadores eléctricos; medidos como las proyecciones horizontales en el suelo? | Artículo 19° Inciso a) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 2° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| DE LOS ACCESOS |  |  |  |  |
| 8 | ¿Cumple el establecimiento con no tener sobre la misma calle más de una entrada y una salida? | Artículo 29° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
| 9 | ¿Se construyó o se mantiene veredas o sardineles, de acuerdo al ancho y nivel fijados por el Departamento de Obras del Municipio Distrital? | Artículo 29° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 10 | ¿Cuenta el establecimiento con un espacio destinado a ingreso y salida de vehículos, en cuya zona la vereda tiene la mitad de la altura prevista con una pendiente del diez por ciento (10%) como máximo en los tramos de unión de ambas veredas, respecto de la vereda más baja con la calzada? | Artículo 29° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 11 | ¿Son los sardineles de protección, en los ingresos y salidas, de quince centímetros (15.00 cm) de altura y se encuentran destacados con pintura de visibilidad permanente? | Artículo 88° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
| 12 | ¿Se encuentran las entradas, salidas y playa de maniobras del establecimiento, limpias, libres de obstáculos y se tiene indicado el sentido del tránsito con flechas pintadas claramente visibles? | Artículo 86° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
| DE LA DISTRIBUCIÓN |  |  |  |  |
| 13 | De ser parte de la modificación y/o ampliación, techar la zona adyacente a las islas de GLP donde se detienen los vehículos para servicio: ¿Es la altura mínima del techo, de cuatro metros y noventa centímetros (4.90 m), y ha sido construido con material resistente al fuego y todas las instalaciones eléctricas del mismo cumplen lo establecido en el Código NFPA 70? | Art 30° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 6° del Decreto Supremo N° 037-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 14 | De haber instalado talleres para la reparación de unidades automotrices o de otros talleres: ¿Cumple con la prohibición de instalar talleres para la reparación de unidades automotrices o de otros talleres donde se pueda generar chispas o exista la necesidad de hacer uso de fuego abierto? | Artículo 95° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| DE LAS INSTALACIONES MECÁNICAS |  |  |  |  |
| 15 | De haber reubicado o instalado nuevos puntos de emanación de gases y/o en caso de haber reubicado o instalado nuevo(s) tanque(s) de GLP: ¿Se encuentra el punto de carga para la transferencia de GLP líquido a tanques, en un área externa del tanque de almacenamiento de GLP, y a una distancia mínima de tres metros (3.00 m) respecto a la proyección horizontal del tanque más cercano? | Artículo 46° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 7° del Decreto Supremo N° 029-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 16 | De haber realizado modificaciones a las instalaciones de GLP ¿Son todos los materiales utilizados, incluyendo las válvulas, sellos, empaques, etc., resistentes al GLP y a las condiciones de servicio? | Artículo 62° Inciso a del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 9° del Decreto Supremo N° 029-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 17 | De haber realizado reemplazo ó ampliación de tanques y/o tuberías ¿Son los accesorios roscados y los coples de acero clase tres mil (3000) o hierro maleable clase tres cientos (300)? | Artículo 62° Inciso d) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 9° del Decreto Supremo N° 029-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 18 | De haber instalado nuevas bombas, filtros, medidores, etc.: ¿Son las bombas, filtros, medidores, etc., adecuados para el servicio de GLP y están marcados con la presión máxima de trabajo? | Artículo 62° Inciso g) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 9° del Decreto Supremo N° 029-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 19 | De haber realizado reemplazo ó ampliación de tanques y/o tuberías: ¿Son las empaquetaduras de las conexiones, de material resistente al fuego y al GLP, en su fase líquida y de vapor, y garantizan hermeticidad; y asimismo, tienen un punto de fusión sobre los quinientos treinta y ocho grados centígrados (538°C) y son de metal u otro material adecuado confinado en el metal? | Artículo 53° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 20 | En caso de haber extendido la tubería de descarga de la válvula de seguridad a cualquier otra ubicación: ¿Cumple el sistema de tuberías empleado, con no restringir el normal funcionamiento de la válvula de seguridad y está diseñado y calculado de acuerdo con la API RP 520? | Artículo 48° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 8° del Decreto Supremo N° 029-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 21 | De haber reubicado o instalado nuevos puntos de transferencia y/o haber ampliado o modificado las edificaciones: ¿Es la distancia mínima entre puntos de transferencia y aperturas en las paredes de los edificios o fosa en o por debajo del nivel de punto de transferencia, de veinticinco pies (25 pies - 7.60 m)? | Artículo 102° del reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-97-EM y Tabla 6.5.3 Inciso c) del Código NFPA 58, Edición 2004 | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 22 | De haber reubicado o instalado nuevos puntos de transferencia ¿Es la distancia mínima desde los puntos de transferencia ubicados en Estaciones de Servicio de GLP hacia caminos públicos: calles, rutas, pasajes y veredas, de tres metros y diez centímetros (3.10 m)? | Artículo 102° del reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-97-EM y Tabla 6.5.3 Inciso f) del Código NFPA 58, Edición 2004 | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| DISPENSADORES Y BOMBAS |  |  |  |  |
| 23 | De haber reubicado o instalado nuevos dispensadores de GLP y/o haber reubicado o instalado tanque(s) de GLP: ¿Existe una distancia mínima de cinco metros (5.00 m) medidos desde la proyección horizontal del tanque de almacenamiento de GLP a las islas de los dispensadores del Gasocentro? | Artículo 77° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS |  |  |  |  |
| 24 | De haber reubicado o instalado de tanques y/o dispensadores o haber ampliado ambientes donde se instale aparatos que produzca fuego, calor o chispa: ¿Se encuentra todo aparato que produzca fuego, calor o chispa, tales como calentadores de agua, cocinillas, etc., cuyo uso se considere indispensable para el servicio del personal, separados físicamente de las áreas de los tanques de almacenamiento y dispensadores y confinados en un lugar cerrado dentro del área de oficinas, a no menos de quince metros (15.00 m)? | Artículo 103° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 25 | En caso de haber realizado modificaciones a las instalaciones eléctricas: ¿Cumplen las instalaciones eléctricas y los equipos y materiales que se emplean dentro de las zonas de tanques de almacenamiento y, en general, en toda área o zona donde puedan existir vapores inflamables, con las especificaciones de la Clase I División 1 ó 2 Grupo D del Código Nacional de Electricidad o Código NFPA 70? | Artículo 63° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 26 | En caso de haber realizado modificaciones a las instalaciones eléctricas: ¿Se encuentran las líneas de conducción eléctrica, entubadas herméticamente, de preferencia empotradas o enterradas, y son resistentes a la corrosión y a prueba de roedores; y asimismo, se encuentran instaladas de acuerdo con las especificaciones de la Clase I División 1 ó 2 Grupo C y D del Código Nacional de Electricidad y Código NFPA 70, última versión? | Artículo 64° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 27 | De haber reubicado o instalado nuevos equipos eléctricos: ¿Están las instalaciones eléctricas provistas de un dispositivo de parada de emergencia que permita a la vez aislar todos los equipos eléctricos situados al interior del establecimiento y cerrar las válvulas más cercanas al dispensador (válvula solenoide)? | Artículo 68° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 10° del Decreto Supremo N° 029-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 28 | De haber reubicado o instalado nuevos equipos eléctricos: ¿Cuentan todos los equipos eléctricos con conexión a tierra para la descarga de la corriente estática? | Artículo 67° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| SEGURIDAD |  |  |  |  |
| 29 | De haber reubicado o instalado nuevos puntos de transferencia y/o tanque(s) de GLP: ¿Cuenta con un Sistema Detector Continuo de Gases, con un mínimo de dos (02) detectores; uno de ellos ubicados en el punto de transferencia (Islas de despacho y punto de descarga) y otro en la zona de tanques u otras áreas críticas, de acuerdo al Código NFPA 72? | Artículo 94° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 30 | De haber reubicado o instalado nuevos puntos de transferencia y/o tanque(s) de GLP: ¿Cuenta con un sistema de alarma a activarse cuando lo sensores fijos detecten el veinticinco por ciento (25%) del límite inferior de explosividad? | Artículo 94° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 31 | ¿Dispone de extintores portátiles y rodantes, en número, calidad y tipo, de acuerdo al resultado del Estudio de Riesgos y de acuerdo a lo indicado por la NTP 350.043? (Mínimo dos (02) extintores portátiles, cuyo agente extintor sea de múltiple propósito ABC (polvo químico seco a base de monofosfato de amonio y con rating de extinción certificado - U.L. ó NTP 350.062 - no menor a 20A:80B:C). | Artículo 99° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
| 32 | ¿Se encuentran ubicados los extintores portátiles en la isla de dispensadores y el área de tanques? | Artículo 99° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
| 33 | ¿Cuenta con un (01) extintor rodante de cincuenta kilogramos (50.00 Kg) de capacidad, cuyo agente extintor sea de múltiple propósito ABC (Polvo químico seco a base de monofosfato de amonio y con rating de extinción certificado - U.L. o NTP 350.043 - no menor a 40A:240BC), colocado en el patio de maniobras? | Artículo 99° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
| 34 | ¿Está la ubicación de los extintores debidamente señalizada, de acuerdo a la Norma Técnica Peruana vigente; y asimismo, los extintores se localizan de tal manera que no se tenga que recorrer más de quince metros (15.00 m) para su disponibilidad? | Artículo 100° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
| 35 | En caso de encontrarse ubicado el establecimiento en áreas con tormentas eléctricas y de haber realizado ampliaciones en las instalaciones de hidrocarburos: ¿Se encuentran estas instalaciones protegidas con sistema contra rayos? | Artículo 70° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| LETREROS Y AVISOS |  |  |  |  |
| 36 | ¿Cuenta el establecimiento con letreros en buen estado, ubicados en lugares visibles; en los cuales se dan a conocer las siguientes prohibiciones?: - “Prohibido producir cualquier clase de fuego abierto a menos de cincuenta metros (50 m)”, - “No Fumar”, - “Prohibido el uso de todo tipo de lámpara de mano a base de combustibles y eléctricos que no sean apropiados para atmósferas de gas inflamable”, - “Prohibida la circulación de vehículos de combustión interna, cuyos tubos de escape estén perforados o deteriorados o desprovistos de mata chispas o silenciadores” - "PELIGRO, GAS INFLAMABLE". | Artículo 95° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
| 37 | ¿Cuenta con letreros visibles a cualquier hora del día y de la noche prohibiendo que los tanques de los vehículos a GLP sean llenados a más del ochenta por ciento (80%) de capacidad de los mismos? | Artículo 78° del reglamento aprobado por Decreto N° Supremo 019-97-EM | SI |  |
| 38 | ¿Se han instalado avisos visibles que indiquen la prohibición del estacionamiento diurno y nocturno de vehículos? | Artículo 85° del reglamento aprobado por Decreto N° Supremo 019-97-EM | SI |  |
| OTROS |  |  |  |  |
| 39 | De haber realizado ampliaciones en el área del establecimiento: ¿Está construido el gasocentro a cielo abierto? (No está permitida su construcción en la parte baja de edificios, en sótanos de cualquier tipo, ni en terrenos que impidan una adecuada ventilación y dispersión de los vapores de GLP, en caso de fugas) | Artículo 22° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 40 | ¿Cumple con haber utilizado en el gasocentro todo el material de construcción no combustible dentro de un radio de diez metros (10.00 m) de los puntos de transferencia de GLP? | Artículo 31° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
| 41 | ¿Se ha regido por el Reglamento Nacional de Edificaciones vigente, las construcciones, instalaciones y control de construcción del establecimiento no previstas en el reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, en cuanto sea aplicable? | Artículo 32° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
| SEÑALAR LAS MODIFICACIONES REALIZADAS MARCANDO CON “X” Y RESPONDER LOS CUESTIONARIOS INDICADOS SEGÚN CORRESPONDA |  |  |  |  |
| Si el establecimiento se encuentra ubicado en zona urbana: Responder adicionalmente el cuestionario indicado en el Anexo I – Obligaciones para Gasocentros en zona urbana. |  |  | ( ) |  |
| Si el establecimiento se encuentra ubicado en carretera: Responder adicionalmente el cuestionario indicado en el Anexo J – Obligaciones para Gasocentros en carreteras. |  |  | ( ) |  |
| Si las construcciones o instalaciones consistieron en reubicar, modificar o instalar nuevo(s) tanque(s): Responder adicionalmente el cuestionario indicado en el Anexo K - Obligaciones para reubicación, modificación o instalación de tanques de GLP en Gasocentros. |  |  | ( ) |  |
| Si las construcciones o instalaciones consistieron en reubicar, modificar o instalar toma de llenado y tuberías: Responder adicionalmente el cuestionario indicado en el Anexo L - Obligaciones para reubicación, modificación o instalación de toma de llenado o tuberías en Gasocentros. |  |  | ( ) |  |
| Si las construcciones o instalaciones consistieron en reubicar o instalar nuevos dispensadores: Responder adicionalmente el cuestionario indicado en el Anexo M - Obligaciones para reubicación o instalación de nuevos dispensadores en Gasocentros. |  |  | ( ) |  |

Nota:  El titular o Representante Legal del Gasocentro de GLP deberá firmar la presente Declaración Jurada, en señal de aceptación y cumplimiento de la normativa vigente.

| ___________________________________ | ___________________________________ |
| --- | --- |
| Firma del Titular o Representante Legal | Firma del Profesional Responsable |