DECLARACIÓN JURADA TÉCNICA - 9

GRIFO RURAL

| DATOS DEL TITULAR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SOLICITANTE: |  | Nº DE DNI: Nº DE R.U.C.: |  |
| REPRESENTANTE LEGAL: |  | Nº DE D.N.I.: Nº DE C.E: |  |

| La información contenida en el presente documento tiene el carácter de Declaración Jurada, asumiendo los declarantes la responsabilidad que derive de la presentación de información incompleta o inexacta en la presente Declaración. Deberá responder la totalidad de las preguntas de este cuestionario y las respuestas deben reflejar la realidad de la instalación ejecutada, marcando un aspa (X) en el casillero donde corresponda. El uso de la opción – No Aplica – es para aquellos supuestos en los que la norma técnica y de seguridad en la cual se sustenta la pregunta del cuestionario, realmente no fuera exigible al establecimiento o unidad. El uso inadecuado de esta opción generará responsabilidad administrativa, por declaración de información inexacta. Para la inscripción en el Registro de Hidrocarburos, deberá cumplir con todos los artículos del reglamento, según corresponda. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA GRIFO RURAL |  |  |  |  |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO Y/O DE SEGURIDAD | BASE LEGAL | ¿CUMPLE? (MARCAR X) |  |
| 1 | ¿El almacenamiento de combustibles se realizará en cilindros metálicos con una capacidad de 208 litros (55 galones), los que deberán ser herméticos y resistentes? | Artículo 75° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por el Decreto Supremo N° 005-2012-EM. | SI |  |
| 2 | En el caso que se realice el despacho a recipientes menores ¿Los cilindros tendrán adaptada una bomba de accionamiento manual, o cualquier otro dispositivo, equipo o sistema para evitar derrames? | Artículo 76° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por el Decreto Supremo N° 005-2012-EM. | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 3 | ¿Se ha identificado claramente el combustible que contendrán los cilindros y esta identificación o rotulación es visible por lo menos a tres (03) metros de distancia y es contrastable con el color del cilindro? | Artículo 77° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por el Decreto Supremo N° 005-2012-EM | SI |  |
| 4 | Si los cilindros se almacenan en un local ¿La edificación es de una sola planta que cuenta con un área independiente para el almacenamiento de combustibles Clase I y/o Clase II? | Artículo 78° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por el Decreto Supremo N° 005-2012-EM. | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 5 | Si los cilindros se almacenan en recintos. ¿Esta área está delimitada por cercos o muros; y destinada sólo al almacenamiento de combustibles Clase I y/o Clase II? | Artículo 78° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por el Decreto Supremo N° 005-2012-EM. | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 6 | ¿El local o recinto donde se almacenan los cilindros, es de material que reúne las especificaciones sobre tasa de resistencia al fuego, conforme a lo señalado en la norma NFPA 30 “Flammable and Combustibles Liquids Code”? | Artículo 79° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por el Decreto Supremo N° 005-2012-EM. | SI |  |
| 7 | ¿El local se encuentra libre de fuentes de ignición tales como cocinas o cualquier elemento productor de chispa o fuego abierto? | Artículo 79° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por el Decreto Supremo N° 005-2012-EM. | SI |  |
| 8 | En caso de almacenamiento en recintos ¿Se ha considerado un área de seguridad de tres (03) metros alrededor de los envases, donde está prohibido hacer fuego y fumar? | Artículo 79° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por el Decreto Supremo N° 005-2012-EM. | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 9 | En caso de contar con instalaciones eléctricas ¿Las instalaciones eléctricas son a prueba de explosión dentro aquellas zonas o áreas donde puedan existir vapores inflamables de combustibles? | Artículo 79° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por el Decreto Supremo N° 005-2012-EM. | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 10 | ¿Cuenta con aberturas permanentes para la entrada y la salida de aire, las cuales deben estar distribuidas adecuadamente para proporcionar el movimiento continuo de aire por todo el piso, con el fin de evitar la acumulación de vapores inflamables? | Artículo 79°A del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por el Decreto Supremo N° 005-2012-EM. | SI |  |
| 11 | ¿La capacidad total de almacenamiento no sobrepasa los trece (13) Cilindros (equivalente a 2706 litros o 715 galones)? de acuerdo a lo señalado en el siguiente cuadro: Tipo de Combustible; Cilindros (galones). Clase I; 03 (165). Clase II; 10 (550). Total; 13 ( 715). Nota: La capacidad máxima de almacenamiento de combustibles Clase I no deberá sobrepasar de tres (03) cilindros (624 litros, o 165 galones), pudiendo remplazarse en cualquiera de ellos por Combustibles Clase II, debiendo para ello cumplirse con lo señalado en el artículo 77 del presente Reglamento. | Artículo 80° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por el Decreto Supremo N° 036-2017-EM. | SI |  |
| 12 | ¿El área de almacenamiento de cilindros cuenta con piso de material impermeable, baldes con arena para adsorber los eventuales derrames; asimismo dicha área cuenta con pretiles y drenajes adecuados, con las facilidades necesarias para contener y recuperar el combustible, a fin de evitar que eventuales derrames de combustibles puedan desembocar en desagües de aguas provenientes de lluvias o alcantarillados? | Artículo 81° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por el Decreto Supremo N° 005-2012-EM. | SI |  |
| 13 | ¿Cuenta, por lo menos, con un extintor portátil, cuyo agente extintor sea de múltiple propósito tipo ABC, con una capacidad de extinción certificada no menor a 4A:80B:C? Nota: Los extintores deberán estar certificados por Underwriters Laboratories - UL o entidad similar acreditada, por el INDECOPI o por un organismo extranjero de acreditación signatario de alguno de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo de la Internacional Accreditation Forum – IAF o la Inter American Accreditation Cooperation – IAAC., de acuerdo a la NTP 350.026, así como de las NTP 350.062-1, 350.062-2 y 350-062-3. Alternativamente, se aceptará extintores aprobados por Factory Mutual – FM que cumplan con la ANSI/UL 299 y cuya capacidad de extinción cumpla con la ANSI/UL 711. | Artículo 82° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por el Decreto Supremo N° 005-2012-EM. | SI |  |
| 14 | ¿El o los extintores cuenta(n) con indicaciones de uso, está(n) ubicados en lugares visibles, de fácil acceso y a menos de quince (15) metros de la zona de almacenamiento? | Artículo 82° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por el Decreto Supremo N° 005-2012-EM. | SI |  |
| 15 | ¿Cuenta con letreros de advertencia con las leyendas “Inflamable, No Fumar ni encender Fuego’’, a una distancia mínima de por lo menos tres (3) metros del lugar de almacenamiento? | Artículo 83° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por el Decreto Supremo N° 005-2012-EM. | SI |  |
| 16 | ¿Cuenta con sistema de puesta a tierra, incluyendo cables portátiles con grapas de contacto, para ser usado durante el trasvase de cilindros a recipientes menores? | Artículo 84° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM, modificado por el Decreto Supremo N° 005-2012-EM. | SI |  |
| 17 | Si el establecimiento está ubicado en áreas con tormentas eléctricas: ¿Se encuentran las instalaciones protegidas con un sistema pararrayos? | Artículo 67° del reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |

Nota: El titular o Representante Legal del Grifo Rural deberá firmar la presente Declaración Jurada, en señal de aceptación y cumplimiento de la normativa vigente.

| ___________________________________ |  |
| --- | --- |
| Firma del Titular o Representante Legal |  |