DECLARACIÓN JURADA TÉCNICA - 14

MEDIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y OPDH

CAMIÓN TANQUE / CAMIÓN CISTERNA

| DATOS DEL TITULAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOLICITANTE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº DE D.N.I. Nº DE R.U.C.: |  |  |  |  |  |  |
| REPRESENTANTE LEGAL: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº DE D.N.I.: Nº DE C.E. |  |  |  |  |  |  |
| IDENTIFICACIÓN DEL MEDIO DE TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IDENTIFICACIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLACA DE RODAJE: |  | DEL VEHÍCULO (Tractor o Camión rígido) |  |  |  |  |  | DEL SEMI-REMOLQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATOS GENERALES. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO:; Nº DE COMPARTIMIENTOS:. CUBICACIÓN:; EMPRESA CUBICADORA. |
| INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD (MARCAR X):; TRANSPORTISTA DE PRODUCTOS BLANCOS:; TRANSPORTISTA DE PRODUCTOS NEGROS:; TRANSPORTISTA DE COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN:. PRODUCTOS A TRANSPORTAR (MARCAR “X”):; GASOHOLES; ( ); RESIDUALES; ( ); TURBO A 1; ( ). GASOLINAS; ( ); PETRÓLEOS INDUSTRIALES; ( ). DIESEL B5; ( ); COMBUSTIBLES RESIDUALES DE USO MARINO – IFO; ( ); TURBO JP – 5; ( ). DIESEL B5 S-50; ( ); BREAS; ( ). SOLVENTES; ( ); ASFALTOS LÍQUIDOS; ( ); GASOLINA DE AVIACIÓN; ( ). LUBRICANTES; ( ); ASFALTOS SÓLIDOS; ( ). CEMENTO ASFÁLTICO; ( ). OTROS (ESPECIFICAR *):. (*) Detallar específicamente el producto a transportar |
| COMPARTIMIENTOS Y SISTEMAS INSTALADOS EN EL SEMIREMOLQUE O CAMIÓN CISTERNA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÚMERO DE COMPARTIMIENTO |  |  |  | CAPACIDAD | COMPARTIMIENTO PARA DIESEL B5-S50 |  |  | SISTEMA DE RECUPERACION DE VAPORES |  |  |  | CARGA POR EL FONDO |  |  | SENSOR DE SOBRELLENADO |  |  |
|  |  |  | N° | (GALONES) | SI | NO |  | SI | NO |  |  | SI | NO |  | SI |  | NO |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capacidad Total (Galones) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES: Los compartimientos serán indicados en orden numérico, a partir del compartimiento más próximo a la cabina del vehículo. El compartimiento que cargue Diesel B5 S-50 no podrá cargar otro producto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DATOS GENERALES DEL TRACTOR O CAMIÓN RÍGIDO; DATOS GENERALES DE LA CISTERNA. MARCA DEL VEHÍCULO:; CLASE o MODELO:. AÑO DE FABRICACIÓN:; AÑO DE FABRICACIÓN:. MODELO:; FABRICADO POR:. COLORES DE IDENTIFICACIÓN:; COLORES DE IDENTIFICACIÓN:. PROFESIONAL RESPONSABLE. Nombre; C.I.P. Teléfono de contacto; Correo Electrónico. La información contenida en el presente documento tiene el carácter de Declaración Jurada, asumiendo los declarantes la responsabilidad que derive de la presentación de información incompleta o inexacta en la presente Declaración. Deberá responder la totalidad de las preguntas de este cuestionario y las respuestas deben reflejar la realidad de la instalación ejecutada, marcando un aspa (X) en el casillero donde corresponda. El uso de la opción – No Aplica – es para aquellos supuestos en los que la norma técnica y de seguridad en la cual se sustenta la pregunta del cuestionario, realmente no fuera exigible al establecimiento o unidad. El uso inadecuado de esta opción generará responsabilidad administrativa, por declaración de información inexacta. Para la inscripción en el Registro de Hidrocarburos, deberá cumplir con todos los artículos del reglamento, según corresponda. |
| OBLIGACIONES REFERIDAS AL CONDUCTOR DEL MEDIO DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y OPDH REQUISITOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRES Y APELLIDOS DEL CHOFER: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N° DE LICENCIA DE CONDUCIR: |  |  |  |  |  |  |  |
| CLASE: |  |  |  |  |  |  | CATEGORÍA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA DE EXPEDICIÓN: |  |  |  |  |  |  | FECHA DE REVALIDACIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA LOS MEDIOS DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y/U OPDH (REQUISITOS GENERALES) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO Y/O DE SEGURIDAD |  |  |  |  |  |  |  | BASE LEGAL |  |  |  |  |  | ¿CUMPLE? (MARCAR X) |  |  |
| 1 | ¿Se encuentra el tanque que contiene hidrocarburos líquidos permanentemente sujeto al chasis del vehículo motorizado? |  |  |  |  |  |  |  | Artículo 86° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 026-94-EM. |  |  |  |  |  | SI |  |  |
| 2 | ¿Cumple la unidad con no cargar hidrocarburos líquidos en remolques? |  |  |  |  |  |  |  | Artículo 87° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 026-94-EM. |  |  |  |  |  | SI |  |  |
| 3 | ¿Es utilizada la unidad para el transporte exclusivo de hidrocarburos líquidos? |  |  |  |  |  |  |  | Artículo 99° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 026-94-EM. |  |  |  |  |  | SI |  |  |
| 4 | ¿Cuenta la unidad con cable para descarga de electricidad estática y borne de conexión a tierra? |  |  |  |  |  |  |  | Artículo 104° Numeral 1) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 026-94-EM. |  |  |  |  |  | SI |  |  |
| 5 | ¿Cuenta la unidad con un (01) extintor contra incendio portátil de trece kilogramos y seiscientos gramos (13.60 Kg – 30.00 Lb) de polvo químico seco ABC o de mayor capacidad nominal con rango no menor a 20A:80B:C (Rating de extinción)? |  |  |  |  |  |  |  | Artículo 41° Inciso a) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM, Norma NTP 350.053 y Código NFPA 10. |  |  |  |  |  | SI |  |  |
| 6 | ¿Se encuentra el extintor operativo (Sellos, precintos, pasadores de seguridad); y los indicadores de operación se encuentran en su lugar y no están rotos; y asimismo no tienen daños físicos, corrosión, fugas u obstrucción de la manguera y el manómetro o indicador muestra la presión de operación de trabajo según la NTP 350.053 o equivalente; y la inspección, mantenimiento y recarga de éstos equipos se efectuará conforme lo indica el Código NFPA 10 o equivalente? |  |  |  |  |  |  |  | Artículo 41° Inciso a) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM, Norma NTP 350.053 y Código NFPA 10. |  |  |  |  |  | SI |  |  |
| 7 | ¿El extintor está ubicado en la unidad de tal manera que se pueda disponer de él de inmediato (Sin candado u otro sistema similar)? |  |  |  |  |  |  |  | Artículo 41° Inciso a) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM. |  |  |  |  |  | SI |  |  |
| 8 | ¿Cuenta la unidad, con sus sistemas mecánicos operativos y en buen estado de funcionamiento? (Sistema de frenos, motor, tren de rodaje: suspensión, bastidor, neumáticos). |  |  |  |  |  |  |  | Artículo 41° Inciso b) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM. |  |  |  |  |  | SI |  |  |
| 9 | ¿Cuenta la unidad con su sistema eléctrico operativo y en buen estado de funcionamiento? (Luces de emergencia, direccionales, freno, retroceso, alta, baja, limpiaparabrisas con cables sellados y micas completas). |  |  |  |  |  |  |  | Artículo 41° Inciso b) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM. |  |  |  |  |  | SI |  |  |
| 10 | ¿Se encuentra el sistema de escape de la unidad, incluyendo el silenciador y tubo de escape, separados de cualquier material combustible; y cumple con no tener escape libre? |  |  |  |  |  |  |  | Artículo 41° Inciso c) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM. |  |  |  |  |  | SI |  |  |
| 11 | ¿Cumple con no transportar otras cargas apoyadas directamente a la superficie del tanque de carga (Techo), y con los rompeolas del tanque o compartimiento con tres (03) aberturas; y tener en el techo del tanque una superficie antideslizante? |  |  |  |  |  |  |  | Artículo 41° Inciso e) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM, Norma Metrológica LVD-004. |  |  |  |  |  | SI |  |  |
| 12 | ¿Se encuentran los compartimientos de la unidad, identificados en orden numérico y con la capacidad de almacenamiento; a partir del compartimiento más próximo a la cabina del vehículo? |  |  |  |  |  |  |  | Artículo 41° Inciso e) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM, Norma Metrológica LVD-004. |  |  |  |  |  | SI |  |  |
| 13 | ¿Cumple la superficie del tanque de la unidad con no presentar abolladuras, rajaduras, perforaciones u otros que ocasionen fugas; y asimismo con tener las válvulas en buenas condiciones y con dispositivos para ser precintadas y/o selladas? |  |  |  |  |  |  |  | Artículo 41° Inciso e) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM, Norma Metrológica LVD-004. |  |  |  |  |  | SI |  |  |
| 14 | ¿El tanque de la unidad posee una placa de aferición (Cubicación)? |  |  |  |  |  |  |  | Artículo 41° Inciso e) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM, Norma Metrológica LVD-004. |  |  |  |  |  | SI |  |  |
| 15 | ¿Es el tanque de la unidad, de acero o aleación de aluminio y tiene una placa de identificación con los siguientes datos: Nombre del fabricante, norma o código de construcción, fecha de fabricación, capacidad nominal, número de compartimientos y margen de espesor de pared para corrosión? |  |  |  |  |  |  |  | Artículo 41 Inciso e) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM. |  |  |  |  |  | SI |  |  |
| 16 | ¿Se encuentra el tanque, las tuberías, las válvulas y las mangueras de la unidad, en perfecto estado y sin presentar filtraciones? |  |  |  |  |  |  |  | Artículo 41° Inciso f) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM. |  |  |  |  |  | SI |  |  |
| 17 | ¿Son los accesorios de conexión de la manguera de descarga de la unidad, del tipo antichispa? (No Aplicable en caso de Medios de Transporte de Combustibles de Aviación). |  |  |  |  |  |  |  | Artículo 41° Inciso f) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-098-EM. |  |  |  |  |  | SI |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO APLICA |  |  |
| 18 | ¿Cuenta cada compartimiento, con su cúpula y válvula de descarga correspondiente; y asimismo tiene marcada su capacidad? |  |  |  |  |  |  |  | Artículo 41° Inciso g) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM. |  |  |  |  |  | SI |  |  |
| 19 | ¿Cuenta la unidad con un letrero en su parte delantera y trasera, en pintura reflectante, con la leyenda PELIGRO COMBUSTIBLE, o PELIGRO INFLAMABLE (Para OPDH), el cual es visible en carretera para los demás choferes de vehículos en circulación? |  |  |  |  |  |  |  | Artículo 41° Inciso h) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM. |  |  |  |  |  | SI |  |  |
| 20 | ¿Cuenta la unidad en sus tres costados visibles, con el rombo Indecopi, rombo del Código NFPA; y el número de producto de las Naciones Unidas - NU en placas metálicas, intercambiables de acuerdo al producto que se transporte? |  |  |  |  |  |  |  | Artículo 41° Inciso h) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM. |  |  |  |  |  | SI |  |  |
| 21 | ¿Cuenta la unidad de transporte con botiquín de primeros auxilios, equipo de comunicación, extintor, herramientas básicas, linterna a prueba de explosión, gata/ llanta de repuesto, cuñas de madera; palo y pico de material antichispa, conos/triángulos/paños absorbentes, para enfrentar emergencias por derrames, fugas, volcaduras e incendios? |  |  |  |  |  |  |  | Artículo 86° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 015-2006-EM. |  |  |  |  |  | SI |  |  |
| OBLIGACIÓN ADICIONAL PARA LOS MEDIOS DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y/U OPDH CLASE I REQUISITOS ESPECÍFICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GASOLINAS, GASOHOLES, SOLVENTE 1, TOLUENO, XILENO, NAFTAS, HAS, HAL, HEXANO, PENTANO, SOLVENTE LIGHT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO Y/O DE SEGURIDAD |  |  |  |  |  |  |  | BASE LEGAL |  |  |  |  |  | ¿CUMPLE? (MARCAR X) |  |  |
| 22 | ¿El tanque ha sido cubicado a la flecha, la misma se encuentra ubicada en el centro del compartimiento y en ningún caso en una longitud mayor al diez por ciento (10%) de la altura del compartimiento o ciento cincuenta y cinco milímetros (155.00 mm) medidos desde la parte superior del domo a la parte inferior del tanque (Plancha cuadrada fijada en el fondo del tanque o compartimiento de ciento cincuenta milímetros [150.00 mm] de lado y cinco milímetros [5.00 mm] de espesor)? |  |  |  |  |  |  |  | Artículo 41° Inciso e) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM, Norma Metrológica LVD-004. |  |  |  |  |  | SI |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO APLICA |  |  |
| 23 | ¿Cada compartimiento cuenta con el Sistema de Llenado por la parte inferior y Sistema de Recuperación de Vapores (Válvulas API de carga / descarga, Válvula y adaptador para recuperación de vapores, Válvula de emergencia, Válvula de presión/vacío, Sensor óptico de sobrellenado; Socket de conexión a isla operativos? |  |  |  |  |  |  |  | Artículo 3° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-99-EM. |  |  |  |  |  | SI |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO APLICA |  |  |
| OBLIGACIÓN ADICIONAL PARA LOS MEDIOS DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN REQUISITOS ESPECÍFICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GASOLINA 100 LL, TURBO A-1, TURBO JP5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO Y/O DE SEGURIDAD |  |  |  |  |  |  |  | BASE LEGAL |  |  |  |  |  | ¿CUMPLE? (MARCAR X) |  |  |
| 24 | ¿El tanque ha sido cubicado a la flecha, la misma se encuentra ubicada en el centro del compartimiento y en ningún caso en una longitud mayor al diez por ciento (10%) de la altura del compartimiento o ciento cincuenta y cinco milímetros (155.00 mm) medidos desde la parte superior del domo a la parte inferior del tanque (Plancha cuadrada fijada en el fondo del tanque o compartimiento de ciento cincuenta milímetros [150.00 mm] de lado y cinco milímetros [5.00 mm] de espesor)? |  |  |  |  |  |  |  | Artículo 41° Inciso e) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM, Norma Metrológica LVD-004. |  |  |  |  |  | SI |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO APLICA |  |  |
| 25 | ¿Es el tanque de aluminio, acero inoxidable o acero al carbono, y en este último caso, se encuentra el tanque recubierto con pintura epóxica? |  |  |  |  |  |  |  | Artículo 45° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM. |  |  |  |  |  | SI |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO APLICA |  |  |
| 26 | ¿Cumple con no portar mangueras de descarga? |  |  |  |  |  |  |  | Artículo 46° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM. |  |  |  |  |  | SI |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO APLICA |  |  |
| 27 | ¿Cuenta la unidad con acoplamientos de carga y descarga selectivas, acordes a los acoplamientos de recepción de la Planta de Abastecimiento en Aeropuertos? |  |  |  |  |  |  |  | Artículo 46° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM. |  |  |  |  |  | SI |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO APLICA |  |  |
| OBLIGACIÓN ADICIONAL PARA LOS MEDIOS DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y/U OPDH CLASE II REQUISITOS ESPECÍFICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIESEL B5, DIESEL B5 S-50, SOLVENTE 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO Y/O DE SEGURIDAD |  |  |  |  |  |  |  | BASE LEGAL |  |  |  |  |  | ¿CUMPLE? (MARCAR X) |  |  |
| 28 | ¿El tanque ha sido cubicado a la flecha, la misma se encuentra ubicada en el centro del compartimiento y en ningún caso en una longitud mayor al diez por ciento (10%) de la altura del compartimiento o ciento cincuenta y cinco milímetros (155.00 mm) medidos desde la parte superior del domo a la parte inferior del tanque (Plancha cuadrada fijada en el fondo del tanque o compartimiento de ciento cincuenta milímetros [150.00 mm] de lado y cinco milímetros [5.00 mm] de espesor)? |  |  |  |  |  |  |  | Artículo 41° Inciso e) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM, Norma Metrológica LVD-004. |  |  |  |  |  | SI |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO APLICA |  |  |
| 29 | ¿Cuenta cada compartimiento con un tubo en U para ventilación? |  |  |  |  |  |  |  | Artículo 41° Inciso e) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM, Norma Metrológica LVD-004. |  |  |  |  |  | SI |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO APLICA |  |  |
| OBLIGACIÓN ADICIONAL PARA LOS MEDIOS DE TRANSPORTE DE RESIDUALES Y ASFALTOS REQUISITOS ESPECÍFICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASFALTOS LÍQUIDOS, LUBRICANTES, PETRÓLEOS INDUSTRIALES N°S 4, 5, 6, 500, CEMENTOS ASFÁLTICOS, INTERMEDIATE FUEL OIL-IFO, BASE ASFÁLTICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO Y/O DE SEGURIDAD |  |  |  |  |  |  |  | BASE LEGAL |  |  |  |  |  | ¿CUMPLE? (MARCAR X) |  |  |
| 30 | ¿Cuenta el medio de transporte de petróleo residual, con chasis sobresalido y parachoques trasero, para la protección de las válvulas y demás accesorios de cierre y seguridad del tanque? |  |  |  |  |  |  |  | Artículo 41° Inciso d) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM. |  |  |  |  |  | SI |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO APLICA |  |  |
| 31 | ¿Cuenta cada compartimiento con un tubo en U para ventilación? |  |  |  |  |  |  |  | Artículo 41° Inciso e) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM, Norma Metrológica LVD-004. |  |  |  |  |  | SI |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO APLICA |  |  |

Nota: El titular o Representante Legal del Medio de Transporte de Combustibles Líquidos y OPDH – Camión tanque / Camión cisterna deberá firmar la presente Declaración Jurada, en señal de aceptación y cumplimiento de la normativa vigente.

___________________________________; ___________________________________. Firma del Titular o Representante Legal; Firma del Profesional Responsable.