DECLARACIÓN JURADA TÉCNICA – 17

MEDIO DE TRANSPORTE VAGÓN TANQUE DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y/U OPDH

| DATOS DEL TITULAR |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOLICITANTE: |  |  | Nº DE D.N.I. Nº DE R.U.C.: |  |  |  |
| REPRESENTANTE LEGAL: |  |  | Nº DE D.N.I.: Nº DE C.E. |  |  |  |
| IDENTIFICACIÓN DEL MEDIO DE TRANSPORTE |  |  |  |  |  |  |
| IDENTIFICACIÓN: |  |  |  |  |  |  |
| PLACA DE RODAJE: |  |  |  |  |  |  |
| DATOS GENERALES DEL VAGON TANQUE. NUMERO DE COMPARTIMIENTOS:; CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO (glns). EMPRESA CUBICADORA; CUBICACIÓN:. CLASE O MODELO:; FABRICADO POR:. AÑO DE FABRICACIÓN:; COLORES DE IDENTIFICACIÓN:. |
| ACTIVIDAD (MARCAR X):; Transportista de Productos Blancos:; Transportista de Productos Negros:; Transportista de Combustibles de Aviación:. PRODUCTOS A TRANSPORTAR (MARCAR “X”):; Gasolinas/Gasoholes; Residuales; Turbo A 1. Diesel B5; Petróleos industriales. Diesel B5 S-50; Combustibles residuales de uso marino – IFO; Turbo JP – 5. Insumos químicos; Breas. Solventes; Asfaltos líquidos; Gasolina de Aviación. Lubricantes; Cemento asfáltico. Otros (Indicar):. |
| DATOS GENERALES DEL FERROCARRIL. MARCA DEL FERROCARRIL:. AÑO DE FABRICACIÓN:. MODELO:. |
| PROFESIONAL RESPONSABLE. Nombre; C.I.P. Teléfono de contacto; Correo Electrónico. |
| La información contenida en el presente documento tiene el carácter de Declaración Jurada, asumiendo los declarantes la responsabilidad que derive de la presentación de información incompleta o inexacta en la presente Declaración. Deberá responder la totalidad de las preguntas de este cuestionario y las respuestas deben reflejar la realidad de la instalación ejecutada, marcando un aspa (X) en el casillero donde corresponda. El uso de la opción – No Aplica – es para aquellos supuestos en los que la norma técnica y de seguridad en la cual se sustenta la pregunta del cuestionario, realmente no fuera exigible al establecimiento o unidad. El uso inadecuado de esta opción generará responsabilidad administrativa, por declaración de información inexacta. Para la inscripción en el Registro de Hidrocarburos, deberá cumplir con todos los artículos del reglamento, según corresponda. |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIÓN TECNICA Y DE SEGURIDAD PARA LOS VAGONES TANQUE DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y/U OPDH REQUISITOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO Y/O DE SEGURIDAD |  | BASE LEGAL |  | ¿CUMPLE? (MARCAR X) |  |
| 1 | ¿Se encuentra el tanque que contiene hidrocarburos líquidos permanentemente sujeto al vehículo rodante? |  | Artículo 86° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 026-94-EM |  | SI |  |
| 2 | ¿Es utilizada la unidad de vagón tanque para el transporte exclusivo de hidrocarburos líquidos? |  | Artículo 99° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 026-94-EM |  | SI |  |
| 3 | ¿Los vagones tanque cuentan con un accesorio de bronce sobre un área libre de pintura, a fin de establecer la conexión para disipar la energía estática. Por ningún motivo este accesorio está colocado sobre superficies pintadas? |  | Artículo 197° Inciso c) Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-EM |  | SI |  |
| 4 | Si el vagón tanque carga productos a más de sesenta (60)ºC de temperatura ¿Está cubierto el tanque con material aislante? |  | Artículo 197° Inciso d) Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  |  | NO APLICA |  |
| 5 | ¿Cada unidad de vagón tanque cuenta con un (01) extintor contra incendio portátil de trece kilos y seiscientos gramos (13.60 Kg ó 30.00 Lb) de polvo químico seco ABC o de mayor capacidad nominal con rango no menor a 20A:80B:C (Rating de extinción)? |  | Artículo 41° Inciso a) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM, Norma NTP 350.053 y Código NFPA 10 |  | SI |  |
| 6 | ¿Se encuentra cada extintor operativo (Sellos, precintos, pasadores de seguridad); y los indicadores de operación se encuentran en su lugar y no están rotos; y asimismo no tienen daños físicos, corrosión, fugas u obstrucción de la manguera y el manómetro o indicador muestra la presión de operación de trabajo según la NTP 350.053 o equivalente; y la inspección, mantenimiento y recarga de éstos equipos se efectuará conforme lo indica el Código NFPA 10 o equivalente? |  | Artículo 41° Inciso a) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM, Norma NTP 350.053 y Código NFPA 10 |  | SI |  |
| 7 | ¿Está el extintor ubicado en cada vagón tanque de tal manera que no ofrezca dificultad para disponerlo de inmediato (Sin candado u otro sistema similar)? |  | Artículo 41° Inciso a) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM, Norma NTP 350.053 o equivalente y Código NFPA 10 |  | SI |  |
| 8 | ¿Cuenta el tanque o cada compartimiento del tanque, con rompeolas con tres (03) aberturas; y cuentan con una superficie antideslizante en el techo del tanque? |  | Artículo 41° Inciso e) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM y Norma Metrológica LVD-004 |  | SI |  |
| 9 | ¿Se encuentran los compartimientos del tanque, identificados en orden numérico y con la capacidad? |  | Artículo 41° Inciso e) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM y Norma Metrológica LVD-004 |  | SI |  |
|  |  |  |  |  | NO APLICA |  |
| 10 | ¿Cumple la superficie del tanque de la unidad con no tener abolladuras, rajaduras, perforaciones u otros que ocasionen fugas; y asimismo con tener las válvulas en buenas condiciones y con dispositivos para ser precintadas y/o selladas? |  | Artículo 41° Inciso e) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM y Norma Metrológica LVD-004 |  | SI |  |
| 11 | ¿Posee el tanque de la unidad, una placa de aferición (cubicación)? |  | Artículo 41° Inciso e) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM y Norma Metrológica LVD-004 |  | SI |  |
| 12 | ¿Es el tanque de la unidad, de acero o aleación de aluminio y tiene una placa de identificación con los siguientes datos: Nombre del fabricante, norma o código de construcción, fecha de fabricación, capacidad nominal, número de compartimientos y margen de espesor de pared para corrosión? |  | Artículo 41 Inciso e) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM |  | SI |  |
| 13 | ¿Son los accesorios de conexión de la manguera de descarga de la unidad, del tipo antichispa? (Marcar No Aplica en caso de medios de transporte de combustibles de aviación) |  | Artículo 41° Inciso f) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-098-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  |  | NO APLICA |  |
| 14 | ¿Cuenta cada compartimiento, con su cúpula y válvula de descarga correspondiente; y asimismo tiene marcada su capacidad? |  | Artículo 41° Inciso g) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM |  | SI |  |
| 15 | ¿Cuenta la unidad de vagón tanque con letreros visibles, en pintura reflectante, con la leyenda “PELIGRO COMBUSTIBLE”, o “PELIGRO INFLAMABLE” (Para OPDH)? |  | Artículo 41° Inciso h) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM |  | SI |  |
| 16 | ¿Cuenta el vagón tanque con placas metálicas intercambiables, rombos de NFPA, INDECOPI y la numeración de las Naciones Unidas (UN), según el producto transportado. En los lados laterales cuenta con un rombo NFPA y Código de las Naciones Unidas (UN) por cada compartimento. En el lado posterior, el rombo NFPA y la Numeración de las Naciones Unidas (UN) será el de mayor peligrosidad? |  | Artículo 197° Inciso a) Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-EM |  | SI |  |
| 17 | ¿El tanque tiene pintado en los lados laterales, la información de cubicación actual: Registro de cubicación, volumen total, fecha de cubicación y fecha de vencimiento de la cubicación? |  | Artículo 197° Inciso a) Reglamento de Seguridad para las Actividades de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 043-2007-EM |  | SI |  |
| 18 | ¿Cuenta con contenedores apropiados, para que en caso de una pequeña fuga en el vagón tanque, sean colocados debajo de ésta fuga con la finalidad de evitar que el hidrocarburo líquido se vierta en el camino, mientras efectúan movimientos cortos? |  | Artículo 118° Numeral 118.1) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 026-94-EM |  | SI |  |
| 19 | En el caso de usar bomba(s) al vacío para transferir líquidos inflamables; ¿Está colocada la bomba de tal manera que el líquido fluya hacia ésta desde el tanque por efecto de la gravedad? |  | Artículo 118° Numeral 118.2) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 026-94-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  |  | NO APLICA |  |
| 20 | ¿Cuenta el vagón tanque con las facilidades para liberar cualquier presión interior antes de la carga/descarga, tales como con entradas de hombre que tiene bisagras hacia adentro o con entradas de hombre internas que no tienen que ser retiradas para descargar el vagón; y cuando se libera la presión se conduce el vapor a través de las tuberías hacia un condensador o cisterna de almacenamiento? |  | Artículo 121° Numeral 121.1), Inciso d) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 026-94-EM |  | SI |  |
| 21 | Cuenta con los letreros de advertencia en la vía o en el vagón tanque, ubicados apropiadamente, con el propósito de advertir a las personas que se acercan a los vagones, debiendo mantenerse estos letreros durante la carga hasta que sean desconectados? |  | Artículo 121° Numeral 121.1), Inciso c) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 026-94-EM |  | SI |  |
| 22 | ¿Han sido capacitadas las personas encargadas de las operaciones de carga/descarga de hidrocarburos líquidos, en estas actividades? |  | Artículo 121° Numeral 121.1), Incisos a) y b) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 026-94-EM |  | SI |  |
| 23 | ¿Cuenta el(los) vagón(es) tanque(s) con conexión(es) inferior(es) de admisión/llenado provista con sus respectivas válvulas? |  | Artículo 121° Numeral 121.2) y 121.3) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 026-94-EM |  | SI |  |
| OBLIGACIÓN ADICIONAL PARA LOS MEDIOS DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y/U OPDH CLASE I REQUISITOS ESPECÍFICOS |  |  |  |  |  |  |
| GASOLINAS, GASOHOLES, SOLVENTE 1, TOLUENO, XILENO, NAFTAS, HAS, HAL, HEXANO, PENTANO, SOLVENTE LIGHT |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO Y/O DE SEGURIDAD |  | BASE LEGAL |  | ¿CUMPLE? (MARCAR X) |  |
| 24 | ¿El tanque ha sido cubicado a la flecha, la misma se encuentra ubicada en el centro del compartimiento y en ningún caso en una longitud mayor al diez por ciento (10%) de la altura del compartimiento ó ciento cincuenta y cinco milímetros (155.00 mm) medidos desde la parte superior del domo a la parte inferior del tanque (Plancha cuadrada fijada en el fondo del tanque o compartimiento de ciento cincuenta milímetros [150.00 mm] de lado y cinco milímetros (5.00 mm] de espesor)? |  | Artículo 41° Inciso e) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM y Norma Metrológica LVD-004 |  | SI |  |
|  |  |  |  |  | NO APLICA |  |
| 25 | ¿Cuenta cada compartimiento con el Sistema de Llenado por la parte inferior y Sistema de Recuperación de Vapores (Válvulas API de carga / descarga, Válvula y adaptador para recuperación de vapores, Válvula de Emergencia, Válvula de presión/vacío, Sensor óptico de sobrellenado; Socket de conexión a isla operativos)? |  | Artículo 3° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-99-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  |  | NO APLICA |  |
| OBLIGACIÓN ADICIONAL PARA LOS MEDIOS DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN REQUISITOS ESPECÍFICOS |  |  |  |  |  |  |
| GASOLINA 100 LL, TURBO A - 1, TURBO JP5 |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO Y/O DE SEGURIDAD |  | BASE LEGAL |  | ¿CUMPLE? (MARCAR X) |  |
| 26 | ¿El tanque ha sido cubicado a la flecha, la misma se encuentra ubicada en el centro del compartimiento y en ningún caso en una longitud mayor al diez por ciento (10%) de la altura del compartimiento o ciento cincuenta y cinco milímetros (155.00 mm) medidos desde la parte superior del domo a la parte inferior del tanque (Plancha cuadrada fijada en el fondo del tanque o compartimiento de ciento cincuenta milímetros [150.00 mm] de lado y cinco milímetros [5.00 mm] de espesor)? |  | Artículo 41° Inciso e) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM, Norma Metrológica LVD-004. |  | SI |  |
|  |  |  |  |  | NO APLICA |  |
| 27 | ¿Es el tanque de aluminio, acero inoxidable o acero al carbono, y en este último caso, se encuentra el tanque recubierto con pintura epóxica? |  | Artículo 45° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  |  | NO APLICA |  |
| 28 | ¿Cumple con no portar mangueras de descarga? |  | Artículo 46° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  |  | NO APLICA |  |
| 29 | ¿Cuenta la unidad con acoplamientos de carga y descarga selectivas, acordes a los acoplamientos de recepción de la Planta de Abastecimiento en Aeropuertos? |  | Artículo 46° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM |  | SI |  |
|  |  |  |  |  | NO APLICA |  |
| OBLIGACIÓN ADICIONAL PARA LOS MEDIOS DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS Y/U OPDH CLASE II, RESIDUALES Y ASFALTOS REQUISITOS ESPECÍFICOS |  |  |  |  |  |  |
| DIESEL B5, DIESEL B5 S-50, SOLVENTE 3 |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO Y/O DE SEGURIDAD |  | BASE LEGAL |  | ¿CUMPLE? (MARCAR X) |  |
| 30 | ¿El tanque ha sido cubicado a la flecha, la misma se encuentra ubicada en el centro del compartimiento y en ningún caso en una longitud mayor al diez por ciento (10%) de la altura del compartimiento o ciento cincuenta y cinco milímetros (155.00 mm) medidos desde la parte superior del domo a la parte inferior del tanque (Plancha cuadrada fijada en el fondo del tanque o compartimiento de ciento cincuenta milímetros [150.00 mm] de lado y cinco milímetros [5.00 mm] de espesor)? |  | Artículo 41° Inciso e) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM, Norma Metrológica LVD-004. |  | SI |  |
|  |  |  |  |  | NO APLICA |  |
| 31 | ¿Cuenta cada compartimiento con un tubo en U para ventilación? |  | Artículo 41° Inciso e) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM y Norma Metrológica LVD-004 |  | SI |  |
|  |  |  |  |  | NO APLICA |  |
| OBLIGACIÓN ADICIONAL PARA LOS MEDIOS DE TRANSPORTE DE RESIDUALES Y ASFALTOS REQUISITOS ESPECÍFICOS |  |  |  |  |  |  |
| ASFALTOS LÍQUIDOS, LUBRICANTES, PETRÓLEOS INDUSTRIALES N°S 4, 5, 6, 500, CEMENTOS ASFÁLTICOS, INTERMEDIATE FUEL OIL-IFO, BASE ASFÁLTICA |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ¿Cuenta cada compartimiento con un tubo en U para ventilación? |  | Artículo 41° Inciso e) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM y Norma Metrológica LVD-004 |  | SI |  |
|  |  |  |  |  | NO APLICA |  |

Nota:

El titular o Representante Legal del Medio de Transporte de Vagón Tanque de Combustibles Líquidos y/u OPDH deberá firmar la presente Declaración Jurada, en señal de aceptación y cumplimiento de la normativa vigente.

| ___________________________________ | ___________________________________ |
| --- | --- |
| Firma del Titular o Representante Legal | Firma del Profesional Responsable |