ANEXO A

OBLIGACIONES DE ORDENANZAS MUNICIPALES

| REQUERIMIENTOS SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL N° 1596 (SOLO PARA ESTABLECIMIENTOS UBICADOS EN LA PROVINCIA DE LIMA) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO Y/O DE SEGURIDAD | BASE LEGAL | ¿CUMPLE? (MARCAR X) |  |
| 1 | ¿Cuenta el establecimiento con un área mínima en función al radio de giro por ambas caras de cada isla del establecimiento y los accesos de entrada y salida al mismo? | Anexo 1, Definiciones, Área Mínima de la Ordenanza Municipal N° 1596 (Lima) | SI |  |
| 2 | ¿Cumple el establecimiento con las siguientes distancias mínimas de seguridad, establecidas en los Decretos Supremos N° 030-98-EM, 054-93-EM y 019-97-EM?: Cincuenta (50) metros desde los puntos de emanación de gases, surtidores, conexiones de entrada de los tanques y ventilaciones más cercanas; medidos en forma radial, al límite de propiedad del predio que cuente con licencia municipal o proyecto de infraestructura aprobado por la Municipalidad correspondiente, para el caso de centros de afluencia masiva de público tales como: centros educativos, mercados, hospitales, clínicas, templos, iglesias, cines, cuarteles, supermercados, comisarias, zonas militares, policiales, establecimientos penitenciarios, teatros, casinos, centros comerciales, centros culturales, estadios o coliseos? | Artículo 8° de la Ordenanza Municipal Nº 1596 (Lima) | SI |  |

Nota: El titular o Representante Legal de la instalación o establecimiento deberá firmar la presente Declaración Jurada en señal de aceptación y cumplimiento de la normativa vigente.

____________________________________

Firma del Solicitante o Representante Legal

Ordenanza Municipal N° 1596 emitido por la Municipalidad Metropolitana de Lima