ANEXO D

OBLIGACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS UBICADOS EN CARRETERA

| OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA LOS GRIFOS / ESTACIONES DE SERVICIO/ESTACIONES DE SERVICIO CON GASOCENTRO REQUISITOS GENERALES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TECNICO Y/O DE SEGURIDAD | BASE LEGAL | ¿CUMPLE? (MARCAR X) |  |
| DE LOS ACCESOS |  |  |  |  |
| 1 | ¿Se tiene acceso a la carretera únicamente mediante dos pistas de servicio independientes de la vía principal con una longitud mínima de veinticinco metros (25.00 m)? | Artículo 13° Numeral 2) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
| 2 | ¿Se unen las pistas de servicio con las vías de tránsito mediante vías de desaceleración y aceleración (entrada y salida) con una longitud mínima de veinticinco metros (25.00 m) cada una? | Artículo 13° Numeral 3) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
| 3 | ¿Está delimitada claramente la isla de seguridad, formada por la carretera y las pistas de servicio, a fin de que el tránsito vehicular quede canalizado y solo se puedan utilizar, tanto para su ingreso o salida, a las pistas de servicio? | Artículo 13° Numeral 4) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
| DE LA DISTRIBUCIÓN |  |  |  |  |
| 4 | En caso de haber modificado las construcciones: ¿Se ubican las construcciones e instalaciones a una distancia mínima de veinticinco metros (25.00 m) del eje de la vía de tránsito? | Artículo 14° Numeral 1) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 5 | ¿Cuenta como mínimo con dos (02) puntos de aire a través de mangueras adecuadas con su respectivo pitón y abastecido por una compresora? | Artículo 71° Inciso b) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |

Nota: El titular o Representante Legal del Establecimiento deberá firmar la presente Declaración Jurada en señal de aceptación y cumplimiento de la normativa vigente.

________________________________________

Firma del Solicitante o Representante Legal