ANEXO H

OBLIGACIONES PARA INSTALACIÓN O REUBICACIÓN DE EQUIPOS DE DESPACHO

| ITEM | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO Y/O DE SEGURIDAD | BASE LEGAL | ¿CUMPLE? (MARCAR X) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DE LA UBICACIÓN |  |  |  |  |
| 1 | De haber realizado modificaciones en el establecimiento, que involucre la instalación de nuevos equipos de despacho, y a fin de exceptuarse del cumplimiento de las distancias mínimas exigidas en el Artículo 11° Numeral 3) del Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Público de Combustibles Derivados de Hidrocarburos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 054-93-EM: ¿Cumplió con ubicar cada nuevo equipo de despacho de combustible líquido o GLP a una distancia igual o mayor a la que tenía el equipo existente más cercano a los establecimientos comprendidos en el artículo antes mencionado? | Artículo 12° Numeral 2) del Decreto Supremo N° 037-2007-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| DE LA DISTRIBUCIÓN |  |  |  |  |
| 2 | En caso de encontrarse el establecimiento ubicado en carretera: ¿Se ubican estos equipos a una distancia mínima de veinte metros (20.00 m) del eje de la superficie de la rodadura de la carretera adyacente? Nota: Si el establecimiento se encuentra ubicado en zona urbana marcar la opción NO APLICA. | Artículo 13° Numeral 1) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 3 | En caso de encontrarse el establecimiento ubicado en zona urbana: ¿Existe una distancia mínima de tres metros (3.00 m) entre el borde interior de la vereda y el borde de las islas de despacho? Nota: Si el establecimiento se encuentra ubicado en carretera marcar la opción NO APLICA | Artículo 16° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| DE LOS RADIOS DE GIRO Y CIRCULACIÓN |  |  |  |  |
| 4 | Si el establecimiento se encuentra en zona urbana: ¿Es el radio de giro mínimo, de catorce metros (14.00 m) para vehículos de carga y autobuses; o de seis metros y cincuenta centímetros (6.50 m) para los demás vehículos? Nota: Si el establecimiento se encuentra ubicado en carretera o cuenta con tanques superficiales marcar la opción NO APLICA. | Artículo 15° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 5 | Si el establecimiento se encuentra en carretera o cuenta con tanques superficiales: ¿Es el radio de giro mínimo, de catorce metros (14.00 m) para vehículos de carga y autobuses; o de seis metros y cincuenta centímetros (6.50 m) para los demás vehículos, y se encuentran íntegramente dentro de la propiedad? Nota: Si el establecimiento se encuentra ubicado en zona urbana marcar la opción NO APLICA. | Artículo 15° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| DE LAS INSTALACIONES MECÁNICAS: SISTEMA DE DESPACHO |  |  |  |  |
| 6 | ¿Están construidos los contornos de las islas de las máquinas de despacho en forma tal que su geometría impida eventuales golpes a las mismas? | Artículo 44° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 7 | ¿Están instalados los equipos de despacho en forma fija en la isla que la contiene? | Artículo 44° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 8 | De haber instalado nuevos equipos de despacho: ¿Han sido fabricados los equipos de despacho, por instituciones reconocidas nacionales o extranjeras? | Artículo 44° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 9 | De haber reubicado o instalado nuevas bombas de tipo remoto: ¿Se han instalado las bombas sumergibles a una distancia mínima de tres metros y cincuenta centímetros (3.50 m) del medianero de la propiedad vecina? | Artículo 45° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 10 | De haber reubicado o instalado nuevos equipos de despacho: ¿Cuentan todas las islas con defensas de concreto, fierro o cualquier otro diseño efectivo contra choques pintadas con color de fácil visibilidad? | Artículo 48° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 11 | De haber instalado dispensadores para el sistema de despacho: ¿Están provistos los dispensadores de un dispositivo exterior que permita desconectarlos del sistema eléctrico en caso de fuego u otro accidente, y asimismo cuenta cada conexión con una válvula de cierre automático en la tubería de combustible inmediata a la base del mismo, que funcione automáticamente al registrarse una temperatura de ochenta grados centígrados (80°C) centígrados o cuando el dispensador reciba un golpe que pueda producir roturas de sus tuberías? | Artículo 49° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 12 | ¿Se encuentran los equipos de despacho de gasolina identificados con la letra G en mayúsculas, seguida del número de octanaje correspondiente, asimismo, las que despachan otros combustibles llevan el nombre del tipo de producto que expenderán y en ambos casos se indica claramente si el combustible lleva aditivos? | Artículo 69° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 030-98-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 13 | ¿Se encuentran los equipos de despacho de Gasohol identificadas con la leyenda “Gasohol 98 Plus", "Gasohol 97 Plus", "Gasohol 95 Plus", "Gasohol 90 Plus" y "Gasohol 84 Plus”, según corresponda? | Artículo 13° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 021-2007-EM, modificado por el Artículo 4° del Decreto Supremo N° 091-2009-EM, en concordancia con lo señalado en el Artículo 8° del Decreto Supremo N° 091-2009-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 14 | ¿Se encuentran los equipos de despacho de Diesel B5 ó Diesel B5 S50 identificados con la leyenda “Diesel B5” ó “Diesel B5 S50”, según corresponda? | Artículo 13° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 021-2007-EM, modificado por el Artículo 4° del Decreto Supremo N° 091-2009-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 15 | De haber reubicado o instalado nuevos equipos de despacho y la atención se realice por ambos lados de la isla: ¿Se identifica el combustible que expende a ambos lados de los equipos de despacho? | Artículo 44°del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 16 | De haber reubicado o instalado nuevas bombas de tipo remoto (sumergibles): ¿Cumple el Sistema de Detección de Fugas en tuberías enterradas con tener implementado detectores de fugas, para alertar al operador la presencia de una fuga de por lo menos tres galones por hora (3.00 Gl/h) a una presión de diez psig (10.00 psig) durante una hora (01 h)? Estos detectores pueden ser electrónicos o mecánicos y deben garantizar la detección del ratio de fuga indicado. | Artículo 6° Inciso a) de la norma aprobada por Decreto Supremo N° 064-2009-EM, modificado por el Artículo 4° del DS 024-2012-EM, en concordancia con el Artículo 45° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS |  |  |  |  |
| 17 | ¿Se ha instalado un sistema de parada de emergencia (Interruptor de corte de energía eléctrica) para actuar sobre las unidades de suministro de combustible, o bombas remotas, distante de ellas y visiblemente ubicables? | Artículo 42° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
| 18 | De haber reubicado o instalado nuevos equipos de despacho: ¿Se ha provisto a estos equipos de conexiones que permitan la descarga de la electricidad estática? | Artículo 46° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 19 | En caso de haber realizado modificaciones a las instalaciones eléctricas: ¿Los equipos y materiales antiexplosivos utilizados en las instalaciones cuentan con inscripciones o certificados que indiquen la marca, clase, división o grupo y además la identificación de la Entidad que aprobó su uso? | Artículo 39° del reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| LETREROS Y AVISOS |  |  |  |  |
| 20 | De haber reubicado o instalado nuevos equipos de despacho y si las islas donde se ubican estos equipos no satisface el radio mínimo de giro de catorce metros (14.00 m): ¿Cuentan con el aviso que indica la prohibición de atender a vehículos de carga y autobuses? | Artículo 15° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 054-93-EM | SI |  |
|  |  |  | NO |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |

Nota:

- El titular o Representante Legal del Establecimiento deberá firmar la presente Declaración Jurada en señal de aceptación y cumplimiento de la normativa vigente.

___________________________________

Firma del Titular o Representante Legal