ANEXO J

OBLIGACIONES PARA GASOCENTROS EN CARRETERAS

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO Y/O DE SEGURIDAD | BASE LEGAL | ¿CUMPLE? (MARCAR X) |
| --- | --- | --- | --- |

| DE LOS ACCESOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ¿Es el ancho de las entradas y salidas, menor o igual de doce metros (12.00 m), medidos perpendicularmente al eje de las mismas? | Artículo 27° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM, modificado por el Artículo 5º del Decreto Supremo N° 037-2007-EM | SI |  |
| 2 | ¿Cuenta el gasocentro, sólo con acceso a la carretera mediante dos pistas de servicio de desaceleración y aceleración (entrada y salida), independientes de la vía principal, cuya longitud mínima es de veinticinco metros (25.00 m)? | Artículo 23° Inciso b) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
| 3 | ¿Se han delimitado claramente la isla de seguridad formada por la carretera y las pistas de servicio, mediante la construcción de sardineles pintados con pintura de fácil visibilidad diurna y nocturna, a fin que el tránsito vehicular quede canalizado y sólo pueda utilizarse, tanto para el ingreso o salida, las pistas de servicio? | Artículo 23° Inciso c) del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
| 4 | ¿Es el ángulo de la entrada y la salida del gasocentro, de treinta grados sexagesimales (30°)? | Artículo 28° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
| DE LA DISTRIBUCIÓN |  |  |  |  |
| 5 | En caso de encontrarse el establecimiento ubicado en carretera y haber modificado y/o ampliado las construcciones: ¿Se encuentran sus construcciones (Oficinas, área de tanques, etc.) a una distancia mínima de veinticinco metros (25.00 m) del borde de la carretera al límite más cercano de la propiedad donde se ubica el gasocentro? | Artículo 24° del reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-97-EM | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |

Nota:  El titular o Representante Legal del Establecimiento deberá firmar la presente Declaración Jurada en señal de aceptación y cumplimiento de la normativa vigente.

________________________________________

Firma del Solicitante o Representante Legal