ANEXO 1

DECLARACIÓN JURADA TÉCNICA N° 21

CONSUMIDOR DIRECTO MÓVIL CON INSTALACIONES ESTRATÉGICAS

| Lugar y fecha |  |
| --- | --- |

| DATOS DEL SOLICITANTE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Razón social: | Nº de R.U.C.: |  |
| Representante Legal o Apoderado: | Nº de D.N.I.: Nº de C.E: |  |

| DATOS DEL PROFESIONAL RESPONSABLE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre: |  |  | Nº de DNI: Nº de C.E: |  |  |  |
|  | N° Colegiatura: | Correo electrónico: |  | Teléfono de contacto: |  |  |

| DATOS DE LA INSTALACIÓN |  |
| --- | --- |
| Institución castrense |  |
| Unidad operativa |  |
| Ubicación |  |
| Dpto/Prov/Dist. |  |
| Almacenamiento por tanque | Tanque N° 01. Producto. Capacidad (gal). Tanque N° 02. Producto. Capacidad (gal). Tanque N° 03. Producto. Capacidad (gal). |

(*) De ser el caso, se incluirá el número de tablas requeridas para la cantidad de tanques de almacenamiento.

En base a lo dispuesto en el Art. 4º de la Ley de Simplificación Administrativa – Ley 25035, la Administración sustituye la fiscalización previa por la fiscalización posterior. En tal sentido, la información contenida en el presente documento tiene el carácter de Declaración Jurada, asumiendo los declarantes la responsabilidad que derive de su presentación.

Deberá responder la totalidad de las preguntas de este cuestionario y las respuestas deben reflejar la veracidad de la información proporcionada por el Titular, marcando un aspa (X) en el casillero donde corresponda.

Para efectos de la obtención de la Inscripción o Modificación del Registro de Hidrocarburos para Consumidor Directo con Instalaciones Estratégicas Móviles, el suscrito declara bajo juramento que las operaciones propias de la actividad de hidrocarburos que realiza, cumple con la normativa técnico-legal pertinente, conforme se detalla a continuación:

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO Y/O DE SEGURIDAD | BASE LEGAL | ¿CUMPLE? (MARCAR X) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ¿Son los sistemas de recepción, almacenamiento y despacho herméticos y/o estancos? | Numeral 21.8.4, 27.3.2 y 27.5.1.1 del Código NFPA 30. | SI |  |
| 2 | Los sistemas de recepción, almacenamiento y abastecimiento de combustibles, ¿cumplen con no afectar la seguridad de subestaciones eléctricas y zonas de aglomeración de personas como colegios, iglesias, etc.? | Artículo 18° del Decreto Supremo N° 045-2001-EM y Artículo 47° del Decreto Supremo N° 054-93-EM y modificatorias. | SI |  |
| 3 | ¿Están los tanques de almacenamiento instalados en superficies impermeables y cuentan con sistemas de contención de derrames con una capacidad de contención del 110% del mayor tanque? | Numeral 22.11 y 22.11.2.4 del Código NFPA 30. | SI |  |
| 4 | El material de construcción y/o recubrimiento interior de los tanques de almacenamiento y accesorios, ¿son compatibles con el producto almacenado? | Numeral 21.4.1.1 y 27.4.3.1 del Código NFPA 30. | SI |  |
| 5 | El venteo de los vapores ¿es vertical u horizontal y a una altura adecuada? | Numeral 21.4.3.1, 21.4.3.2, 27.8.1.1, 27.8.1.2 y 27.8.1.3 del Código NFPA 30. | SI |  |
| 6 | ¿Se cuenta en la instalación con procedimientos y equipos para el control de llenado a los tanques de almacenamiento? | Numeral 21.7.1 del Código NFPA 30. | SI |  |
| 7 | Los medios de transferencia de combustibles, tales como tuberías, ¿se encuentran debidamente soportados, señalizados y protegidos contra la corrosión? | Numeral 27.6.1, 27.6.3 27.6.4 del Código NFPA 30. | SI |  |
| 8 | Las instalaciones electromecánicas (estructuras, tanques, equipos, tuberías, etc.), ¿cuentan con puesta a tierra, para descargar corrientes estáticas y dinámicas en forma independiente? | Numeral 6.5.4.1, 6.5.4.2 y 6.5.4.3 del Código NFPA 30. | SI |  |
| 9 | Donde se almacenan y manejan líquidos Clase I (gasolinas), los equipos e instalaciones eléctricas, ¿son a prueba de explosión? | Numeral 7.1 y 7.3.5 del Código NFPA 30. | SI |  |
| 10 | ¿Cuenta con sistema de filtrado en la recepción y/o abastecimiento de acuerdo al tipo de producto? | Numeral 2.4.3 del Estándar ATA 103 y Numeral 4.1.2.6 del Código NFPA 407 | SI |  |
| 11 | ¿Es el sistema contra incendio el adecuado para la instalación propuesta?. Deberá considerar que el agente extintor será el adecuado para el tipo de incendio. | Numeral 6.7.8 del Código NFPA 30. | SI |  |
| 12 | Las cajas de interruptores o control de circuitos y tapones, ¿están ubicados a distancia requerida de los tubos de ventilación, bocas de llenado e isla de surtidores? | Artículo 18° del Decreto Supremo N° 045-2001-EM y Artículo 42° del Decreto Supremo N° 054-93-EM. | SI |  |
| 13 | En las instalaciones, ¿se cuenta con carteles visibles donde se informe y de instrucciones sobre requerimientos de seguridad y sistemas de emergencia? | Artículo 17° del Decreto Supremo N° 045-2001-EM y Artículo 106° del Decreto Supremo N° 052-93-EM. | SI |  |
| 14 | Las instalaciones de recepción, almacenamiento, transferencia y despacho de combustibles de aviación, ¿cumplen con no permitir el uso de materiales de hierro fundido, cobre, acero galvanizado, enchapado de cadmio, materiales de plástico y galvanizados de zinc? | Numeral 4.4.6.5 del Código NFPA 407 y Numeral 2.4.1. Estándar ATA 103 | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |
| 15 | Los equipos usados, tales como bombas, filtros, mangueras, contómetros, y pistola de despacho, ¿son de uso específico para aviación, según corresponda a Turbo o Gasolina 100LL? | Numeral 4.3.1.1 del Código NFPA 407 | SI |  |
|  |  |  | NO APLICA |  |

Nota:

OSINERGMIN podrá realizar la verificación de lo declarado en el marco de sus respectivas competencias. En caso se detecte disconformidad con lo declarado, el acto administrativo que hubiere sido emitido a mérito del presente documento, podrá ser declarado nulo de pleno derecho; asumiendo la empresa declarante y suscribiente la responsabilidad administrativa, civil y/o penal que pudiera generarse, de conformidad con lo establecido en los artículos 32º y 42º de la Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444.

| ________________________________________ | __________________________________________ |  |
| --- | --- | --- |
| Firma del Solicitante Representante Legal o Apoderado | Firma del Profesional Responsable |  |