FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA N° 23

CONSUMIDOR MENOR

(Aplicable en la Zona Geográfica sujeta al Régimen Complementario de Control de Insumos Químicos de acuerdo a los dispuesto en el Decreto Supremo N° 016-2014-EM)

| DATOS DEL TITULAR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SOLICITANTE: |  | Nº DE DNI: Nº DE R.U.C.: |  |
| REPRESENTANTE LEGAL: |  | Nº DE D.N.I.: Nº DE C.E: |  |
| N° PARTIDA REGISTRAL: |  | ZONA REGISTRAL: |  |
| DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO |  |  |  |
| DIRECCIÓN: |  |  |  |
| DISTRITO: |  | TELÉFONO: |  |
| PROVINCIA: |  | CELULAR: |  |
| DEPARTAMENTO: |  | E-mail: |  |

| MEDIOS DE TRANSPORTE PROPIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ¿El Consumidor Menor cuenta con medios de transporte propios? |  | Si No |  |
| En caso la respuesta es “SI” deberá declararlos: |  |  |  |
| Placa del Vehículo 1 |  | N° Registro de Hidrocarburos (*) |  |
| Placa del Vehículo 1 |  | N° Registro de Hidrocarburos |  |
| Placa del Vehículo 1 |  | N° Registro de Hidrocarburos |  |

(*) Sólo si es para transporte superior a 55 galones.

| La información contenida en el presente documento tiene el carácter de Declaración Jurada, asumiendo los declarantes la responsabilidad que derive de la presentación de información incompleta o inexacta en la presente Declaración. Deberá responder la totalidad de las preguntas de este cuestionario y las respuestas deben reflejar la realidad de la instalación ejecutada, marcando un aspa (X) en el casillero donde corresponda. Para la inscripción en el Registro de Hidrocarburos, se deberá cumplir con todos los artículos de la normativa vigente, según corresponda. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBLIGACIÓN NORMATIVA PARA EL CONSUMIDOR MENOR |  |  |  |  |
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO TÉCNICO Y/O DE SEGURIDAD | BASE LEGAL | ¿CUMPLE? (MARCAR X) |  |
| 1 | ¿El combustible adquirido es para uso propio y exclusivo en sus actividades? | Artículo 2° del Decreto Supremo N° 013-2015-EM. | SI |  |
| 2 | ¿La capacidad de almacenamiento del establecimiento: - En caso del Diesel BX: es mayor a 10 y hasta 264 galones?; - En caso de Gasolinas y/o Gasoholes: es mayor a 10 y hasta 110 galones? Nota: La capacidad total de almacenamiento debe ser menor a 1 m3 (264.17 galones) | Artículo 2° del Decreto Supremo N° 013-2015-EM. | SI |  |
| 3 | ¿El combustible adquirido no será suministrado a terceros? | Artículo 2° del Decreto Supremo N° 013-2015-EM. | SI |  |
| 4 | ¿Cumple con las normas de seguridad para el transporte de hidrocarburos? | Artículo 17° del Decreto Supremo N° 016-2014-EM, incorporado por el artículo 3° del Decreto Supremo N° 013-2015-EM. | SI |  |
| 5 | ¿Se usan contenedores adecuados para almacenar líquidos Clase I o Clase II, conforme a las normas de seguridad? | Cuarta Disposición Transitoria del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 042-2005-EM y Numeral 9.4.1 del Código NFPA 30 (Edición 2012) | SI |  |
| 6 | ¿Mantiene el área de almacenamiento libre de maleza, basura, escombros y otros materiales combustibles no necesarios para el almacenamiento, en una distancia de al menos 3 metros alrededor del perímetro de los productos almacenados? | Cuarta Disposición Transitoria del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 042-2005-EM y Numeral 15.3.7 del Código NFPA 30 (Edición 2012). | SI |  |
| 7 | ¿El almacenamiento de combustibles líquidos cumple con no obstruir físicamente ningún medio de salida? | Cuarta Disposición Transitoria del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 042-2005-EM y Numeral 9.3.3.1 del Código NFPA 30 (Edición 2012) | SI |  |
| 8 | ¿Cuenta el establecimiento con por lo menos un extintor portátil de capacidad de extinción no menor a 40:B localizado fuera del área de almacenamiento, pero a no más de 3 m? | Cuarta Disposición Transitoria del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica de Hidrocarburos aprobado por Decreto Supremo N° 042-2005-EM y Numeral 9.10.2.2 del Código NFPA 30 (Edición 2012). | SI |  |
| 9 | ¿En caso que el transporte de hidrocarburos sea en volumen mayor a diez (10) galones y hasta cincuenta y cinco (55) galones utilizan cualquiera de los siguientes vehículos? - Vehículo automotor con menos de cuatro ruedas de las categorías L2 y L5 de acuerdo al Reglamento Nacional de Vehículos y con el tipo de carrocería Trimoto Carga, abierta, de acuerdo a la Clasificación Vehicular y Estandarización de Características Registrables Vehiculares. - Vehículo automotor de cuatro ruedas de las categorías N1 y N2 con el tipo de carrocería Pick Up, destinado al transporte de mercancías, carrocería de metal que sigue la línea y forma de la cabina, sin techo, forma una caja rectangular, con puerta posterior. - Vehículo automotor de la categoría N, con tipo de carrocería baranda, de madera o metal, sin techo, que forma una caja rectangular, con puertas traseras, plataforma plana y contar con dispositivos y elementos de sujeción para la carga. | Artículo 8° del Decreto Supremo N° 036-2015-EM, que modifica el artículo 17° del Decreto Supremo N° 016-2014-EM. Decreto Supremo N° 058-2003-MTC. Directiva N° 002-2006-MTC/15 aprobada mediante Resolución Directoral N° 4848-2006-MTC y modificatorias. | SI |  |
| 10 | ¿En caso que el transporte de hidrocarburos sea en volumen mayor a cincuenta y cinco (55) galones y hasta doscientos sesenta y cuatro (264) galones utilizan un Medio de Transporte de Combustibles Líquidos en Contenedores Intermedios con inscripción vigente en el Registro de Hidrocarburos? | Artículo 8° del Decreto Supremo N° 036-2015-EM, que modifica el artículo 17° del Decreto Supremo N° 016-2014-EM | SI |  |

Nota: El titular o Representante Legal del Consumidor Menor deberá firmar la presente Declaración Jurada, en señal de aceptación y cumplimiento de la normativa vigente.

| ___________________________________ |  |
| --- | --- |
| Firma del Titular o Representante Legal |  |

Anexos

- Vehículos autorizados para el transporte de hidrocarburos en volumen mayor a diez (10) galones y hasta cincuenta y cinco (55) galones desde Establecimientos de Venta al Público de Combustibles hacia los Consumidores Menores

- Vehículo automotor con menos de cuatro ruedas de las categorías L2 y L5 con el tipo de carrocería Trimoto Carga, abierta.

- Vehículo automotor de cuatro ruedas  de las categorías N1 y N2 con el tipo de carrocería Pick Up, destinado al transporte de mercancías, sin techo.

- Vehículo automotor de la categoría N, con tipo de carrocería baranda, de madera o metal, sin techo.

Esquemas tomados de los tipos de carrocerías de la “Clasificación Vehicular y Estandarización de Características Registrables Vehiculares” contenidos en la Directiva N° 002-2006-MTC/15 aprobada mediante Resolución Directoral N° 4848-2006-MTC y modificatorias.

- Vehículos autorizados para el transporte de hidrocarburos en volumen mayor a cincuenta y cinco (55) galones y hasta doscientos sesenta y cuatro (264) galones desde Establecimientos de Venta al Público de Combustibles hacia los Consumidores Menores

  - Medio de Transporte de Combustibles Líquidos en Contenedores Intermedios con inscripción vigente en el Registro de Hidrocarburos

Esquemas tomados de los tipos de carrocerías de la “Clasificación Vehicular y Estandarización de Características Registrables Vehiculares” contenidos en la Directiva N° 002-2006-MTC/15 aprobada mediante Resolución Directoral N° 4848-2006-MTC y modificatorias.

Nota: El titular o Representante Legal del Consumidor Menor deberá firmar la presente Declaración Jurada, en señal de aceptación y cumplimiento de la normativa vigente.

| ___________________________________ |  |
| --- | --- |
| Firma del Titular o Representante Legal |  |